## cuadro cantidades y precios
PRESUPUESTO OBRAS DE ADECUACIÓN FUNCIONAL DE GESTION DE DOCUMENTOS, FASUT, CARNETIZACION, OFICINA DE JUBILADOS, FOTOCOPIADORA Y COMEDOR, AREAS UBICADAS EN EL GALPON DE LA UTP
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo. | M2 | 250 |  | 0
1.02 | Red provisional de agua. | GL | 1 |  | 0
1.03 | Red provisional eléctrica. | GL | 1 |  | 0
1.04 | Señalizacion con cinta de seguridad y postes moviles. | M | 83 |  | 0
1.05 | Cerramiento provisional en tela de polipropileno h= 2.10 m. Incluye señalizador. | M | 60 |  | 0
1.06 | Demolición de piso existente y mortero de base con espesor promedio 0.07m. Incluye cortes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 340 |  | 0
1.07 | Demolición guardaescoba existente, incluye retiro fuera de la obra. | M | 25 |  | 0
1.08 | Demolición de placa de contrapiso, e= 7cm a e= 12cm. Incluye corte y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 305 |  | 0
1.09 | Demolición de pedestales en concreto (antiguo laboratorio). Incluye corte y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M3 | 1 |  | 0
1.1 | Demolición de muro en ladrillo. Incluye demolición de revoques, enchapes, alfajías, columnas y vigas de amarre, cortes con disco y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 305 |  | 0
1.11 | Demolición banca en ladrillo a la vista de la cafetería con ancho=0.50m, altura promedio=0.50m, incluye demolición de muros internos y perimetrales, cortes y retiro de acero de refuerzo existente y retiro del material sobrante fuera de la obra. | M | 29 |  | 0
1.12 | Desmonte muros livianos y guardaescobas en baldosa o madera, incluye cortes con disco, desmonte de redes existentes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 60 |  | 0
1.13 | Desmonte de cielo falso. Incluye desmonte de estructuras de soporte principal y/o secundaria, y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 320 |  | 0
1.14 | Desmonte de cielo raso en gyplac y platinas de aluminio remachadas a la estructura principal. (Módulos de 1.20mx0.60m, Altura promedio=3.65m). Incluye retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 700 |  | 0
1.15 | Demolición mesón de cocina y desmonte lavaplatos en acero inoxidable. Incluye retiro de acero de refuerzo, demolición de muros de soporte, cortes, y retiro del material sobrante fuera de la obra. | M2 | 2 |  | 0
1.16 | Demolición mesón en concreto antiguo laboratorio. Incluye retiro de acero de refuerzo, demolición de muros de soporte, cortes, y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 6 |  | 0
1.17 | Desmonte de puertas con marcos y ventanas con rejas de seguridad, Incluye retiro fuera de la obra. | M2 | 35 |  | 0
1.18 | Desmonte de estructura metálica, tipo celosía. Incluye retiro fuera de la obra. | M2 | 55 |  | 0
1.19 | Desmonte de estructura mezzanine en madera. Incluye retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 15 |  | 0
1.2 | Desmonte de escaleras a mezzanine en madera. Incluye retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 5 |  | 0
1.21 | Desmonte de malla eslabonada. Incluye retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 320 |  | 0
1.22 | Desmonte y reinstalación mesas monolíticas en acero inoxidable de 4, 6 y 8 puestos, incluye traslados, perforaciónes y elementos de fijación. | UN | 42 |  | 0
1.23 | Desmonte y reinstalación mesas monolíticas en acero con acabado en pintura de 6 puestos, incluye traslados, perforaciónes y elementos de fijación. | UN | 2 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 1 |  |  |  | 0
2 | EXCAVACIONES
2.01 | Excavación manual de material común (tierra y conglomerado). | M3 | 150 |  | 0
2.02 | Cargue, retiro y disposición final de material sobrante de excavación hasta botadero autorizado. Incluye acarreo dentro de la obra. | M3 | 125 |  | 0
2.03 | Lleno compactado con material del sitio | M3 | 25 |  | 0
2.04 | Sub-base granular tipo invias. | M3 | 56 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 2 |  |  |  | 0
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
3.01 | Placa de contrapiso e=0.10m en concreto F´c=21 MPA. Incluye formaleta, curado y corte de dilataciones. | M2 | 320 |  | 0
3.02 | Malla electrosoldada de 5 mm, 15cm x 15cm en ambos sentidos. Incluye alambre negro, colocación y traslapo. | KG | 900 |  | 0
3.03 | Vigas y columnas de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) y sección < 600cm2, incluye refuerzo, perforaciones y anclajes. | M | 6 |  | 0
3.04 | Dinteles en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) y sección < 600cm2, incluye refuerzo. | M | 4 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 3 |  |  |  | 0
4 | MUROS Y CIELO RASOS
4.01 | Bordillo en concreto C20.7 Sección 0.10 x 0.10 S/placa para apoyo de muro en sistema liviano. Incluye dilataciones y refuerzo. No incluye anclajes. | M | 100 |  | 0
4.02 | Perforación y anclaje estructural para acero de 3/8". | UN | 110 |  | 0
4.03 | Muros interiores en fibrocemento de 8mm con FRESCASA con perfiles en lámina cold rolled calibre 24, incluye tratamiento de juntas, masillado, aislante con frescasa SP de 3 1/2”, estuco, pintura, perfiles metálicos y/o de madera o de aluminio con platinas, epóxico, pernos para fijación a piso y techo, y para la instalación de puertas, ventanas y muebles. | M2 | 100 |  | 0
4.04 | Muros en fibrocemento de 8mm con perfiles en lámina cold rolled calibre 24 en área de Jubilados, incluye tratamiento de juntas, masillado, estuco, pintura, refuerzos en madera inmunizada y/o perfiles metálicos con platinas, epóxico y pernos para fijación a piso y techo y para la instalación de puertas, ventanas y mobiliario. | M2 | 35 |  | 0
4.05 | Construcción de muros con placa de yeso RF 60 minutos, incluye frescasa, perfilería galvanizada cal.24 base 9, tratamiento de juntas, sello perimetral con cinta PROMAT y acabado con vinilo Tipo 1. | M2 | 105 |  | 0
4.06 | Suministro e instalación de cerramiento en panel de lámina galvanizada e= CAL 16 (1,5 mm). Modulación horizontal de 2,29 m x 1,07 m. Arte CNC punzón tipo MP3. Incluye subestructura conformada por montantes en tubo galvanizado, sección cuadrada de 60 mm x 60 mm con separación de 2,29 m. Inlcuye soportes en acero galvanizado para flotación máxima de 10 cm. Incluye transporte. | M2 | 40 |  | 0
4.07 | Construcción de cielo raso en superboard de 8mm con FRESCASA y perfilería galvanizada, incluye tratamiento de juntas, masillado, estuco y pintura. | M2 | 300 |  | 0
4.08 | Cielo raso en superboard de 6mm, area de Jubilados, incluye estructura de soporte, tratamiento de juntas, masillado, estuco y pintura. | M2 | 40 |  | 0
4.09 | Cielo raso en superboard de 6mm en área de la cafetería, incluye estuco, pintura y estructura de soporte complementaria a la existente requerida para modificar la modulación actual de 1.20mx0.60m a 0,60mx0,60m. | M2 | 700 |  | 0
4.1 | Suministro e instalación de vidrio templado de 6 mm incoloro para remate de muro bajo de mezzanine. Incluye accesorios de fijación: chapetas 35-35 en acero inoxidable 304. Medidas: 166,8 cm x 30 cm. | M2 | 3 |  | 0
4.11 | Suministro e instalación de vidrio templado de 6 mm incoloro para división. Incluye accesorios de fijación en acero inoxidable. Medidas: h: 131 cm x ancho: 297 cm. | M2 | 4 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 4 |  |  |  | 0
5 | CUBIERTA
5.01 | Desmonte de cubierta existente en Eternit. | M2 | 47 |  | 0
5.02 | Suministro e instalación de cubierta traslúcida EXIPLAST, poliéster reforzado en fibra de vidrio, acabado opal lisa. Ancho 50 cm perfil Standing Seam. | M2 | 50 |  | 0
5.03 | Suministro e instalación de correas en perlín sencillo, dimensiones 100 x 50 x 2 mm, con acabado: anticorrosivo gris y esmalte. | M | 46 |  | 0
5.04 | Suministro e instalación de remates en lámina prepintada, calibre 26, desarrollo de 15 a 30 cm. Incluye doblez, transporte y set de fijación. | M | 11 |  | 0
5.05 | Suministro e instalación de caballete en lámina prepintada, calibre 26, desarrollo de 30 a 60 cm. Incluye doblez, transporte, set de fijación. | M | 10 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 5 |  |  |  | 0
6 | ACABADOS PARA MUROS, CIELOS Y ESTRUCTURA METALICA
6.01 | Pintura KORAZA 5, color "ladrillo mate" de PINTUCO sobre muros de ladrillo existentes. incluye lijado, lavado y preparación de la superficie para pintura. | M2 | 175 |  | 0
6.02 | Pintura ANTI-CORROSIVA EPOXI ZINC color amarillo de PINTUCO sobre cerchas metálicas de la cubierta existente, Incluye limpieza y preparación de la superficie. | M | 155 |  | 0
6.03 | Estuco y pintura en gris basalto y/o vinilo sobre superficies de concreto, incluye limpieza, resanes, y base en acronal. | M2 | 74 |  | 0
6.04 | Pintura tipo CONCRETOS Y MORTEROS GRIS BASALTO marca CORONA, para vigas, alfajías y columnetas , (recubrimiento de alta cobertura y alta resistencia a la intemperie).. | M | 45 |  | 0
6.05 | Estuco + pintura epóxica 3 manos para baños y cocineta. | M2 | 50 |  | 0
6.06 | Pintura ANTI-CORROSIVA EPOXI ZINC NEGRO de PINTUCO para columnas, vigas y correas metálicas a la vista. 2 manos. | M2 | 15 |  | 0
6.07 | Revoque muros y carteras con mortero 1:3, incluye, dilataciones y filos. | M2 | 23 |  | 0
6.08 | Pintura muros existentes en vinilo tipo 1 de VINILTEX de PINTUCO, área de jubilados, incluye estuco, limpieza, resanes y base acronal. | M2 | 59 |  | 0
6.09 | Estuco y pintura en vinilo tipo 1 de VINILTEX de PINTUCO muros revocados. | M2 | 45 |  | 0
6.1 | Pintura KORAZA en muros existentes, area de cafetería y fachada Gestión de Documentos, incluye limpieza, resanes, base acronal y estuco, . | M2 | 55 |  | 0
6.11 | Pintura ventana metálica existente en oficina de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios - ASPU U.T.P. | M2 | 4 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 6 |  |  |  | 0
7 | PISOS - APARATOS SANITARIOS - ESPEJOS - MUEBLE COCINA
PISOS.
7.01 | PISO EN VINILO TIPO LISTON REF MALIBU CLIC HUMO, calibre 4mm capa de uso 0.3mm trafico 31, RESISTENTE A LA ABRASIÓN según norma EN-660.2, PESO DE PRODUCTO de 3100 gr/mt2, DURABILIDAD DEL COLOR según norma SAEJ 1885, RESISTENTE A LOS MICROORGANISMOS, incluye suministro e instalación de mortero de nivelación 1:3, cordón de soldadura y pegante ecológico. | M2 | 205 |  | 0
7.02 | PISO EN VINILO PARA ZONA DE ARCHIVO RODANTE TIPO ROLLO HOMOGENEO AMARILLO calibre 2 mm en piso EN VINILO, rollo de 2mts de ancho por 20 metros lineales, RESISTENTE A LA ABRASIÓN según norma EN-660.2, PESO DE PRODUCTO de 3100 gr/mt2, DURABILIDAD DEL COLOR según norma SAEJ 1885, RESISTENTE A LOS MICROORGANISMOS, incluye suministro e instalación de mortero de nivelación 1:3, cordón de soldadura y pegante ecológico. | M2 | 160 |  | 0
7.03 | PISO ANTIESTÁTICO PARA CUARTO ELÉCTRICO EN VINILO TIPO ROLLO REF TARALAY - HELA PLUS Y CIPRES, calibre 2 mm en piso institucional, rollo de 2.00 mts de ancho por 20 metros lineales, RESISTENTE A LA ABRASIÓN según norma EN-660.2, PESO DE PRODUCTO de 3100 gr/mt2, DURABILIDAD DEL COLOR según norma SAEJ 1885, RESISTENTE A LOS MICROORGANISMOS, incluye suministro e instalación de mortero de nivelación 1:3, cordón de soldadura y pegante ecológico. | M2 | 5 |  | 0
7.04 | Piso Nápoles, CALYPSO de 15.24cmx91.44cm, espesor 2mm, calibre de la capa de uso 0.2mm, incluye resanes de piso existente y alistado de piso. | M2 | 40 |  | 0
7.05 | Piso en baldosa terrazo de 30x30; incluye mortero de base 1:3 de espesor promedio=0.05m. | M2 | 10 |  | 0
7.06 | Desmanchado, pulido y cristalización de piso en baldosa terrazo de la cafeteria, incluye detallado de perforaciónes con mortero 1:2 y/o cambio de piezas deterioradas. | M2 | 546 |  | 0
7.07 | Guardaescobas en superboard h= 8 cm. Incluye pintura basalto GRIS. | M | 337 |  | 0
APARATOS SANITARIOS.
7.08 | Lavamanos esférico en acero inoxidable tipo 304 CAL 18. Incluye soportes anti vandálicos a pared, válvula importada y grifería tipo push. | UN | 2 |  | 0
7.09 | Sanitario Montecarlo Advance RD color blanco Ref: O29201001 de CORONA. | UN | 2 |  | 0
7.1 | Orinal Petite de CORONA Ref. 062111001. Color: Blanco. Incluye grifería Pared Push 3/4" Ref. 947140001. Color: Cromo. | UN | 1 |  | 0
ESPEJOS Y MUEBLE COCINETA.
7.11 | Suministro e instalación espejo cristal redondo de diámetro 70 cm y e=3 mm dilatado de la pared para Baño de Hombres y Carnetización.Incluye elementos de fijación | M2 | 2 |  | 0
7.12 | Suministro e instalación, espejo cristal rectangular de 150 cm x 70 cm y e=3 mm dilatado de la pared para Baño de Mujeres.Incluye elementos de fijación | M2 | 1.5 |  | 0
7.13 | Suministro e instalación mueble M-1 para cocineta, fabricado en Madecor de 15mm, con superficie y lavaplatos en acero inoxidable, y mueble de pared según detalle. Incluye griferia elementos de fijación y accesorios. | M | 2 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 7 |  |  |  | 0
8 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO
PUERTAS.
8.01 | Suministro e instalación de puerta Tipo P-1 de una nave batiente en aluminio anodizado color natural con persiana fija superior y vidrio templado de 6 milímetros incoloro (según diseño). | M2 | 3 |  | 0
8.02 | Suministro e instalación de puerta Tipo P-2 de una nave batiente en aluminio anodizado color natural con persiana fija superior y vidrio templado opalizado de 6 milímetros incoloro (según diseños). | M2 | 5.5 |  | 0
8.03 | Suministro e instalación de puerta Tipo P-3 de dos naves batientes en aluminio anodizado color natural con persiana fija superior y vidrio templado de 6 milímetros esmerilado superior y 6 milímetros inferior (según diseño). | M2 | 3.5 |  | 0
8.04 | Suministro e instalación de puerta Tipo P-4 de dos naves batientes en persiana en aluminio anodizado (según diseño). | M2 | 2.5 |  | 0
8.05 | Suministro e instalación de puerta Tipo P-5 de una nave batiente en aluminio anodizado color natural con vidrio templado de 6 milímetros esmerilado (según diseño). | M2 | 2.5 |  | 0
8.06 | Suministro e instalación de puerta Tipo P-6 de una nave batiente en aluminio anodizado color natural y vidrio templado de 6 milímetros incoloro (según diseño). | M2 | 2.5 |  | 0
8.07 | Suministro e instalación de puerta Tipo P-7 de dos naves batientes galvanizada con barra anti-pánico push tipo quick y cierra puertas (según diseño) RF 90 mins. INDUMA. | M2 | 4.5 |  | 0
8.08 | Suministro e instalación de puerta Tipo P-10 de una nave batiente en aluminio anodizado color natural con vidrio templado de 6 milímetros esmerilado (según diseño). | M2 | 2 |  | 0
8.09 | Suministro e instalación, puerta batiente y módulo fijo, en tablilla de aluminio natural Tipo P-11 de 1.50x1.00, incluye sello con sikaflex 1A, chapa de seguridad, bisagras de aluminio, empaques, tapaluz, manijas, topes, fallebas y demás accesorios necesarios en su correcta instalación. | M2 | 2 |  | 0
8.1 | Suministro e instalación puerta Tipo P-12 de una nave batiente en aluminio anodizado color natural con vidrio templado de 6 milímetros traslúcido y persiana superior de aireamiento (según diseño). | M2 | 2.5 |  | 0
8.11 | Suministro e instalación Puerta batiente, en tablilla de aluminio natural tipo Tipo P-14 de 1,53 x 2.10, y vidrio esmerilado de 6mm. Incluye sello con sikaflex 1A, chapa de seguridad, bisagras de aluminio, empaques, tapaluz, manijas, topes, fallebas y demás accesorios requeridos en la instalación. | M2 | 3.5 |  | 0
8.12 | Instalación puerta en aluminio existente P-15 de 0.80mx2.10m Incluye suministro e instalación de marco en aluminio, accesorios y elementos requeridos para su correcta ejecución. | M2 | 2 |  | 0
8.13 | Suministro e instalación de puerta Tipo P-16 de una nave batiente en aluminio anodizado color natural con vidrio templado de 6 milímetros esmerilado (según diseño). | M2 | 2 |  | 0
VENTANAS.
8.14 | Suministro e instalación de ventana Tipo V-1 de 2 persianas fijas en aluminio anodizado color natural superiores y una nave central envidrio templado esmerilado de 5 milímetros con persiana interior en aluminio anodizado color natural de seguridad (según diseño perfil U-66 y partidor T-100). | M2 | 4 |  | 0
8.15 | Desmonte, acondicionamiento y reinstalación de ventana existente Tipo V-2. Cambio de lugar y sentido de apertura. | M2 | 1 |  | 0
8.16 | Suministro e instalación de ventana Tipo V-3 corrediza de dos naves y vidrio templado esmerilado de 5 milímetros con persiana exterior en aluminio anodizado color natural de seguridad (según diseño en sistema corredizo 744). | M2 | 1 |  | 0
8.17 | Suministro e instalación de ventana Tipo V-4 corrediza de dos naves y vidrio templado esmerilado de 5 milímetros con persiana interior en aluminio anodizado color natural de seguridad (según diseño en sistema corredizo 744). | M2 | 2 |  | 0
8.18 | Suministro e instalación de ventana Tipo V-5 corrediza de dos naves y vidrio templado esmerilado de 5 milímetros con persiana interior en aluminio anodizado color natural de seguridad (según diseño en sistema corredizo 744). | M2 | 2 |  | 0
8.19 | Instalación y acondicionamiento de elementos existentes para conformar ventana Tipo V-6. Incluye marco en aluminio para soporte. | M2 | 2 |  | 0
8.2 | Suministro e instalación de ventana Tipo V-7 de una nave en vidrio templado esmerilado de 5 milímetros con persiana exterior en aluminio anodizado color natural de seguridad (según diseño perfil U-66 y partidor T-100). | M2 | 2.5 |  | 0
8.21 | Suministro e instalación de ventana Tipo V-8 corrediza de cuatro naves y vidrio templado esmerilado de 5 milímetros con persiana interior en aluminio anodizado color natural de seguridad (según diseño en sistema corredizo 744). | M2 | 2.5 |  | 0
8.22 | Suministro e instalación de ventana Tipo V-10 abatible de una nave y vidrio templado esmerilado de 5 milímetros con persiana exterior en aluminio anodizado color natural de seguridad. | M2 | 1 |  | 0
8.23 | Suministro e instalación de ventana Tipo V-11 corrediza de cuatro naves en vidrio templado traslúcido de 5 milímetros (según diseño). | M2 | 1.5 |  | 0
8.24 | Suministro e instalación película opalizada para ventana existente en Oficina de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios -ASPU U.T.P. | M2 | 4 |  | 0
CERRAMIENTO PERIMETRAL
8.25 | Suministro e instalación puerta Tipo P-9 tipo GYTE de vaivén fabricada según diseño, en lámina microperforada galvanizada CAL 18, con acabado en pintura electroestática poliéster color amarillo, marco en tubería galvanizada de 1-1/2". Incluye cortes en piso, bases en concreto para fijación a piso, perforaciones, platinas, tornillos, cierrapuertas de piso Y1000, pasador de piso y demás elementos necesarios para su instalación. . | M2 | 15 |  | 0
8.26 | Suministro e instalación puerta Tipo P-13 tipo GYTE batiente fabricada según diseño, en lámina microperforada galvanizada CAL 18, con acabado en pintura electroestática poliéster color amarillo, marco en tubería galvanizada de 1-1/2". Incluye cortes en piso, bases en concreto para fijación a piso, perforaciones, platinas, tornillos, cierrapuertas de piso Y1000, pasador de piso, y demás elementos necesarios para su instalación. | M2 | 1 |  | 0
8.27 | Suministro e instalación, cerramiento metálico tipo biombo, fabricado según diseño, en lámina microperforada galvanizada CAL 18 y marco en tubería galvanizada de 1-1/2", incluye acabado con pintura electroestática poliéster color amarillo, cortes en piso, bases en concreto para fijación a piso, perforaciones, platinas, tornillos y demás elementos necesarios para su instalación. | M2 | 20 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 8 |  |  |  | 0
9 | INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS
9.01 | Localización y replanteo línea. | M | 12 |  | 0
9.02 | Excavación en tierra seca de 0 a 2 m. | M3 | 10 |  | 0
9.03 | Cargue y retiro material sobrante manual. | M3 | 8 |  | 0
9.04 | Lleno compactado con material sitio. | M3 | 2 |  | 0
9.05 | Lleno con material transportado (cama de arena o recebo). | M3 | 1 |  | 0
9.06 | Conexión de redes nuevas a cajas y pozos existentes. | UN | 1 |  | 0
9.07 | Demolición caja en concreto. | UN | 1 |  | 0
9.08 | Punto sanitario 2". Incluye tubería y accesorios. | UN | 7 |  | 0
9.09 | Punto sanitario 4". Incluye tubería y accesorios. | UN | 2 |  | 0
9.1 | Tubería Novafort 4" 110mm. | M | 19 |  | 0
9.11 | Empalme a caja existente. | UN | 1 |  | 0
9.12 | Cajas de inspección 80x80 en concreto de 21Mpa. Incluye tapa. Profundidad variable de 0,5 a 1 M. | UN | 2 |  | 0
9.13 | Cajas de inspección en concreto de 21 Mpa de 0.60mx0.60. Incluye tapa. Profundidad hasta 1 m. | UN | 1 |  | 0
9.14 | Tubería PVCS 2" sanitaria, incluye accesorios. | M | 6 |  | 0
9.15 | Tubería PVCS 3" sanitaria, incluye accesorios. | M | 3 |  | 0
9.16 | Tubería PVCS 4" sanitaria, incluye accesorios. | M | 3 |  | 0
9.17 | Punto empalme a red existente D<=1". | UN | 1 |  | 0
9.18 | Tubería PVC pr 1/2", incluye accesorios. | M | 5 |  | 0
9.19 | Tubería PVC pr 3/4", incluye accesorios. | M | 35.5 |  | 0
9.2 | Punto hidrúlico 1/2" AF, incluye tubería y accesorios. | UN | 9 |  | 0
9.21 | Llave de paso RW 1/2", incluye tapa registro de 20x20cm. | UN | 6 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 9 |  |  |  | 0
10 | REDES ELÉCTRICAS, COMUNICACIONES Y DE ILUMINACIÓN
TABLEROS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA Incluyen breakers de circuitos ramales, anclajes, marquillado en c/u de los circuitos, conexionado tal como se especifica y aparece en los planos. De igual modo se deberá incluir los trabajos de resanes y todo aquel trabajo inherente a la instalación.
10.01 | Suministro e instalación de tablero de iluminación de 8 Cts, 3Ø, barraje para 200 amperios, con espacio para totalizador, chapa y llave (T1). | UN | 1 |  | 0
10.02 | Suministro e instalación de tablero de fuerza de 18 Cts, 200 amperios, chapa y llave (T3). | UN | 1 |  | 0
10.03 | Suministro e instalación de tablero (TR) en cuarto eléctrico de 8 Cts, 3Ø, 4H, Incluye: barraje para 125 amperios, chapa y llave. | UN | 1 |  | 0
10.04 | Suministro e instalación tablero eléctrico de distribución de 8 circuitos, trifásico localizado en la papelería, con características contstructivas en lámina galvanizada en caliente, con acabado en pintura de polvo, expuesto, para interruptor enchufable, 5 hilos (1 barraje para tierra y 1 para neutro), con puerta y chapa, color gris. El tablero debe cumplir RETIE, barrajes de 225 A, 208 v. incluye: todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación (perno expansivo) y marcación con placa en acrílico. | UN | 1 |  | 0
10.05 | Suministro e instalación tablero eléctrico de distribución de 24 circuitos, con características constructivas en lámina galvanizada en caliente, con acabado en pintura de polvo, para interruptor enchufable, 5 hilos (1 barraje para tierra y 1 para neutro), con puerta y chapa, color gris. El tablero debe cumplir RETIE, barrajes de 225 A, 208 v. incluye: todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación (perno expansivo) y marcación con placa en acrílico. | UN | 1 |  | 0
ALIMENTADORES PARA CIRCUITOS DE FUERZA E ILUMINACIÓN.
10.06 | Alimentador 3 # 12 cable cobre aislado tipo PE-HF-FR-LS para alimentar circuitos generales. Incluye elementos de sujeción para su correcta instalación. | ML | 350 |  | 0
10.07 | Alimentador en 3 # 12 cable cobre aislado tipo PE-HF-FR-LS en ducto evolutivo para circuitos regulados. Incluye elementos de sujeciónpara su correcta instalación. . | ML | 110 |  | 0
10.08 | Suministro e Instalación de Alimentador en 3 # 8 cable cobre aislado tipo PE-HF-FR-LS en tubería EMT 3/4". Incluye elementos de sujeción necesarios para su correcta instalación según planos eléctricos | M | 45 |  | 0
| INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS Breakers de circuitos ramales, anclajes, marquillado en c/u de los circuitos, conexionado tal como se especifica y aparece en los planos. |  |  |  | 0
10.09 | Suministro e instalación interruptor automático mono polar de enchufable 1x20a; icc>20 ka, 220 v. Incluye cintas y anillos de marcación. | UN | 24 |  | 0
10.1 | Suministro e instalación interruptor automático bipolar de enchufable 2x20a; icc>20 ka, 220 v. Incluye cintas y anillos de marcación. | UN | 1 |  | 0
BANDEJA PORTACABLES.
10.11 | Bandeja porta cables tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T. Altura útil 54mm, ancho 300mm. Incluye separador y accesorios de fijación. Fijación suspendida en techo tipo trapecio según se requiera y conductor de cobre No. 8 AWG desnudo para equipotencialización en todo su recorrido y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 80 |  | 0
| SALIDAS ELÉCTRICAS. Todas las instalaciones incluyen los accesorios, conduits, anclajes, conductores, marquillado en los dos extremos del circuito y conexionado tal como se especifica. |  |  |  | 0
10.12 | Instalación salida de iluminación general sobrepuesta o en cielo raso. Incluye: Tubería PVC, caja PVC 2X4'', cable de cobre aisaldo #12 HF, LS, FR, CT, tomacorriente y demás accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 40 |  | 0
10.13 | Instalación salida de iluminación general sobrepuesta o en cielo raso. Incluye: incluye cable No. 12 PE-HF-FR-LS y tubería CONDUIT EMT 3/4´´ con accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 48 |  | 0
10.14 | Insatalación salida de iluminación general sobrepuesta o en cielo raso para luminarias de emergencia y avisos de emergencia. Incluye cable No. 12 PE-HF-FR-LS y tubería CONDUIT EMT 3/4´´ con accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 18 |  | 0
10.15 | Instalación de salida eléctrica para sensor de movimiento de techo, sobrepuesto o en cielo raso. Incluye cable No. 12 PE-HR-FR-LS y tubería CONDUIT EMT 3/4´´ con accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 2 |  | 0
10.16 | Suministro e instalación de SENSOR DE MOVIMIENTO DE 1800VA P/PARED(120Vac) LEVITON, incluye accesorios de fijación. | UN | 2 |  | 0
10.17 | Suministro e instalación de interruptor sencillo sobrepuesto LEVITON . Incluye cable No. 12 PE-HF-FR-LS, caja de 2x4" RAWELT y tubería CONDUIT EMT 3/4´´ con accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 17 |  | 0
10.18 | Suministro e instalación de interruptor doble sobrepuesto LEVITON . Incluye cable No. 12 PE-HF-FR-LS, caja de 2x4" RAWELT y tubería CONDUIT EMT 3/4´´ con accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 4 |  | 0
10.19 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra empotrado con tapa LEVITON. Incluye cable No. 12 PE-HS-FR-LS, caja de 2X4" PVC con accesorios requeridos para su correcta instalación en ducto evolutivo DLP. | UN | 51 |  | 0
10.2 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra empotrado en tubería EMT 3/4". Incluye accesorios requeridos para su correcta en mueble de microondas. | UN | 9 |  | 0
10.21 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra regulada, toma color naranja LEVITON. Incluye cable No. 12 PE-HS-FR-LS, caja de 2X4" PVC con accesorios requeridos para su correcta instalación en ducto evolutivo DLP. | UN | 25 |  | 0
10.22 | Suministro e instalación salida eléctrica doble GFCI con polo a tierra LEVITON. Incluye cable No. 12 PE-HS-FR-LS, conectores, marquillas, elementos de sujeción y demás accesorios requieridos para su correcta instalación. | UN | 1 |  | 0
10.23 | Desmonte de tubería y cable en cielo raso y paredes para circuitos en el interior y exterior de las áreas a inervenir. | Gl | 1 |  | 0
10.24 | Desmonte de salida eléctrica de iluminación.Incluye retiro de cable, luminaria, mantenimiento y almacenamiento. | UN | 77 |  | 0
10.25 | Desmonte de salida eléctrica de tomacorriente (tomacorriente normal, regulado, de 220V o GFCI) o salida de datos. Incluye: Retiro de cable, tubería y retiro de caja. | UN | 37 |  | 0
10.26 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105X50 mm, marca LEGRAND Ref. D10422. Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T´s, ángulos interiores, exteriores y planos. | ML | 108 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Estos ítems incluyen: luminarias, drivers, accesorios eléctricos, soportes de fijación, etc.
10.27 | Suministro e instalación de luminaria en lámina COLD ROLLED, de sobreponer, 2x18 W, 2100 LM, 1220x120x50 mm o similar, incluye cable 3#12, Tubería EMT 3/4´´ con accesorios y marquillado. | UN | 42 |  | 0
10.28 | Suministro e instalación de luminaria CORAL LENS de marca ILTEC, de 50 W, 4400 Lm, 600 mm de diámetro y 120 mm de altura, colgantes con fijación basculante ajustable: incluye accesorios para fijación. (Vistas en el plano de iluminación, marcadas con el sufijo C: #C-#) y cable 3#12. | UN | 6 |  | 0
10.29 | Suministro e instalación de bombilla LED de 12 W, 1080 LM o similar, incluye cable 3#12, plafón y demás accesorios de fijación. | UN | 5 |  | 0
10.3 | Suministro e instalación de Riel Spot de 3 luces de sobreponer, 40 cm de largo, Leds de 8 W, incluye 1.5 m de cable. | UN | 2 |  | 0
10.31 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia sobreponer tipo LED, Ref. Ecolite EMG05 de acuerdo al RETILAP. | UN | 13 |  | 0
10.32 | Suministro e instalación de luminaria de aviso de salida con sistema de Leds. Incluye: Batería de respaldo.Ref. Cooper Ligthing y accesorios de fijación. | UN | 4 |  | 0
10.33 | Suministro e instalación de luminaria fabricada en chapa de acero CR MSG, según RETILAP, acabado pintura en polvo curada al horno. Color blanco mate, con 1 difusor(es) tipo opalizado, con conjunto eléctrico de 2 fuentes de 1650 Lm, con 1 driver, sistema de control 0-10 V y voltaje de operación 120-277 V, consumo: 25.84 W. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación en disposición de SOBREPONER. (Incluye las 3 luminarias a instalar del área de jubilados). | UN | 46 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 10 |  |  |  | 0
11 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EVACUACIÓN DE INCENDIOS
11.01 | Panel de control de alarma de incendio convencional de cuatro zonas, sincronización automática de dispositivos audiovisuales con protocolo del fabricante para System Sensor, Wheelock y Gentex. Protocalo NAC inlcuye capacidad de silenciar dispositivos audibles mientras las luces estroboscópicas siguen parpadeando, utilizando sólo un par de cables. REF.: MS-2. Marca: FireLite/ Honey Well. | UN | 1 |  | 0
11.02 | Detector de humo fotoeléctrico. Incluye base convencional - System Sensor 4 Wires, "2 Zone, 2 Power". REF.: 4w-b. Marca: System Sensor. | UN | 9 |  | 0
11.03 | Detector térmico 135G. C, incluye base convencional. REF.: HD-5600. Marca: System Sensor. | UN | 7 |  | 0
11.04 | Estación manual convencional. REF.: FL-BG12. Marca: FireLite/ Honey Well. | UN | 2 |  | 0
11.05 | Protector acrilíco para estación manual. REF.: PROTEC. Marca: SYS. | UN | 1 |  | 0
11.06 | Sirena/ Strobe 0,5-2,0 Watts; 75 Candela. REF.:BKPC2R. Marca: SYS. | UN | 2 |  | 0
11.07 | Relevos de 24/110 V AC/DC para sistema de emergencia. REF:: RELV MR-801. Marca: ADI. | UN | 2 |  | 0
11.08 | Cable NFPL 2x18 AWG. | ML | 180 |  | 0
11.09 | Cable THHN N° 14 AWG - X un conductor: (Rojo, Negro= Power), (Blanco, Azul = NAC1), (Amarillo, Verde = NAC2). | ML | 300 |  | 0
11.1 | Tubería EMT DE 3/4, y accesorios "Uniones aceradas, terminales acerados, grapas de anclaje tipo pera". | ML | 75 |  | 0
11.11 | Cajas de paso con puerta. 30x30. | UN | 1 |  | 0
11.12 | Cajas Rawelt 4x4, 2x4. | UN | 6 |  | 0
11.13 | Cajas 4x4, galvanizadas. | UN | 18 |  | 0
11.14 | Riel Unistrap con abrazaderas. | UN | 3 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 11 |  |  |  | 0
12 | MEZZANINE Y ESCALERAS
12.01 | Estructura metálica para MEZZANINE y ESCALERAS. Incluye suministro, montaje, instalación, accesorios, platinas, perfiles, rieles, tornillos, aplicación anticorrosivo y acabado en pintura esmalte. | KG | 2800 |  | 0
12.02 | Construcción de entrepiso con Superboard Entrepisos Plus, e=20 mm. Incluye los elementos necesarios para su instalación. | M2 | 60 |  | 0
12.03 | Pasamanos en tubería metálica tipo mueble de sección circular. Incluye parales dobles + platinas con anclajes para su instalación + anticorrosivo + pintura esmalte gris aluminio - según detalle. | ML | 5 |  | 0
12.04 | Zapatas y vigas en concreto de 21 Mpa. | M3 | 8 |  | 0
12.05 | Columnas en concreto de 21 Mpa. | M3 | 1.5 |  | 0
12.06 | Acero de refuerzo Fy 420 Mpa. | KG | 750 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 12 |  |  |  | 0
13 | AMOBLAMIENTO
13.01 | Suministro e instalación butaco en acero inoxidable, altura de 0.70m, estructura en tubería de acero de 2" calibre 18, asiento diámetro 36 cms. Incluye apoya pies. | UN | 44 |  | 0
13.02 | Suministro e instalación materas perimetrales en concreto, referencia DOMA impermeabilizadas en interior y exterior, de color gris, medidas 1.00mx0,52m, h=1,2 m, incluye mortero de base. | UN | 24 |  | 0
13.03 | Suministro e instalación mesón en concreto tipo DOMA, para barras perimetrales de cafetería color gris, incluye estructura de soporte en perfilería metálica pintada con anticorrosivo y esmalte negro. | M2 | 10 |  | 0
13.04 | Suministro e instalación de contenedores Ref. MÜNSTER TRIO 300 LTS de Grünleben color amarillo para depósito de desechos fabricados en acero inoxidable y lámina estructural cold roll CAL 18, pintura en poliéster y filtro UV - con 3 contenedores plásticos al interior y soporte con 4 niveladores. | UN | 2 |  | 0
13.05 | Baranda en acero inoxidable grado 304 y calibre 16, con pasamanos superior y parales en tubería de 2" y un hilo inferior en tubería de 1-1/2". Incluye platinas, anclaje a piso. perforaciones, pernos y demás accesorios requeridos en la instalación. | M | 65 |  | 0
13.06 | Módulos para microondas en Superboard de 10mm según diseño, incluye lavaplatos, estructura de soporte y elementos de fijación a piso, platinas, perforaciones, pernos y anclajes. | UN | 2 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 13 |  |  |  | 0
14 | PLANTAS ORNAMENTALES
14.01 | Suministro y siembra Epipremnum Aureum Blanca / "Miami Porcelana" / "Marble Queen". | UN | 30 |  | 0
14.02 | Suministro y siembra Equisetum Hyemale / "Cola de Caballo". | UN | 24 |  | 0
14.03 | Suministro y siembra Anthurium / "Anturios". | UN | 35 |  | 0
14.04 | Suministro y siembra Dypsis Lutescens / "Palma Areca". | UN | 21 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 14 |  |  |  | 0
15 | VARIOS
15.01 | Aseo general de la obra. | GL | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 15 |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
|  | ADMINISTRACIÓN |  | XXX%
|  | IMPREVISTOS |  | XXXX%
|  | UTILIDAD |  | XXX%
|  | IVA (U) |  | 19% | 0
|  | COSTO TOTAL: |  |  | 0