## 9 CUADRO DE CANTIDADES
“Obras civles y electricas para atencion de solicitudes de de adecuacion funcional de espacios priorizadas en el plan de accion 2022 - FASE 1 en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del pilar de gestión y sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | Vr. PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Desmonte muros livianos y guardaescobas en baldosa o madera, incluye cortes con disco, desmonte de redes existentes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 38 |  | 0
1.02 | Desmonte de puertas y ventanas existentes, incluye retiro de marco, marcos , rejas y retiro fuera de la obra. | M2 | 86 |  | 0
1.03 | Demolición de muros divisorios de mampostería, en ladrillo y/o bloque ancho=0.15m, Incluye cortes con disco, demolición elementos de amarre, alfajías, guardaescobas, revoques y/o enchapes, desmonte de redes existentes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 35 |  | 0
1.04 | Desmonte de gabinete red telefonica obsoleta existente y retiro de material sobrante fuera de la obra. | UND | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 | MAMPOSTERIA RIGIDA Y LIVIANA MUROS - CIELOS
2.01 | Muros interiores de fibrocemento de 8mm dos caras con frescasa, perfiles estructurales en lámina cold rolled calibre 24, distanciados cada 0,405 m tratamiento de juntas, masillado, estuco plástico, epóxico y pernos para fijación a piso y techo, refuerzos en madera inmunizada y/o perfiles metálicos con platinas para fijación de ventanas, puertas y muebles. Incluye Pintura con vinilo tipo 1 a tres manos, dilataciones y filos. | M2 | 120 |  | 0
2.02 | Suministro e instalación de división de oficina en sistema vidriado compuesto por vidrio templado de 8 mm incluye puertas, estructura de soporte principal en aluminio vertical de piso a techo y tubería horizontal para sujeción de vidrios, película adhesiva accesorios y herrajes de acero inoxidable, chapa central, chapa tipo manija en L y pivotes superior e inferior, | M2 | 120 |  | 0
2.03 | Cielo raso con frescasa en sistema liviano GYPLAC. y/o complementación de áreas parciales de cielo raso para cubrir vanos existentes Incluye: perfiles estructurales metálicos y en lámina cold rolled calibre 24, fijación a la estructura existente, tratamiento de juntas, masillado y pintura con vinilo tipo 1. | M2 | 40 |  | 0
2.04 | Bordillo en concreto para soporte de muros. | M | 6 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 | REVOQUES
3.01 | Revoque impermeabilizado sobre muros en ladrillo farol y estructura de concreto. | M2 | 27.95 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
4 | ACABADOS PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
4.01 | Pintura en vinilo tipo 1 VINILTEX de Pintuco 3 manos , para muros y cielos interiores existentes, incluye limpieza, resanes, base acronal, detallado de filos y dilataciones. | M2 | 200 |  | 0
4.02 | Resane y pintura biocida | M2 | 70 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
5 | PISOS Y ENCHAPES
5.01 | Suministro e instalación de PISO ANTIESTÁTICO EN VINILO TIPO ROLLO REF TARALAY - HELA PLUS Y CIPRES, calibre 2 mm en piso institucional, RESISTENTE A LA ABRACIÓN según norma EN-660.2, incluye capa alistamiento de piso, sello de juntas, remate en pirlan de aluminio en puerta de acceso | M2 | 8 |  | 0
5.02 | PISO EN VINILO TIPO LISTON REF MALIBU CLICK ó similar, calibre 4 mm en piso institucional HETEROGENEO, EN PRESENTACION DE LISTONES, RESISTENTE A LA ABRACION incluye instalacion, pegantes y remates en aluminio. | M2 | 10 |  | 0
5.03 | Guardaescoba en superboard h=7cm incluye pintura gris basalto. | M | 46 |  | 0
5.04 | Desmanchado, pulido y cristalización de piso en baldosa terrazo, incluye detallado de perforaciónes con mortero 1:2 y/o cambio de piezas deterioradas. | M2 | 40 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
6 | CUBIERTA
6.01 | Suministro e instalación de teja metálicatipo sandwich, inyectada con poliuretano expandido de alta densidad 38 kg/m3, espuma PUR, cara externa en acero galvanizado prepintado calibre 26, RAL 9002, y cara interna en acero galvanizado prepintado calibre 26, espesor de 40mm. | M2 | 11 |  | 0
6.02 | Suministro e instalacion de techo domo en fibra de vidrio similar al existente en el interior de la biblioteca. | M2 | 22 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
7 | ESTRUCTURAS METALICAS
7.01 | Estructura metálica, incluye soldadura, pintura anticorrosivo y de acabado y todas las actividades, materiales y equipo necesarios para su ejecución. | Kg | 900 |  | 0
7.02 | Canal lámina Galvanizada CAL 18 Ld=0.91 a 1.20 m. Incluye tragantes, rebose, pintura anticorrosiva y acabado en pintura esmalte. | ML | 58 |  | 0
7.03 | Flanche en lámina Galvanizada CAL 20 Ld=0.30 a 0.60 m. Incluye cinta multiseal aluminio, alumband ancho = 0,15m y acabado en pintura esmalte | ML | 6 |  | 0
7.04 | Alfajía doble caída en lámina galvanizada calibre 22, ancho=0,30 m. Incluye fijación, sellos y acabado en pintura esmalte. | ML | 5 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
8 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
8.01 | Instalación y adecuación de puerta existente de una o dos naves batiente en Vidrio templado de 10mm y aluminio. | M2 | 28 |  | 0
8.02 | Suministro e Instalación de rejilla superior en aluminio existentes, incluye, adecuacion, chapa y accesorios | M2 | 3 |  | 0
8.03 | Instalación de ventana existente de dos naves en vidrio templado y aluminio | M2 | 9 |  | 0
8.04 | Suministro e Instalación de puerta de una nave batiente en Vidrio templado de 10mm y aluminio | M2 | 6 |  | 0
8.05 | Suministro e Instalación de rejilla superior en aluminio , incluye, adecuacion, chapa y accesorios | M2 | 6 |  | 0
8.06 | Suministro e Instalación de puerta en aluminio y vidrio templado con rejilla superior , incluye marco , chapa y accesorios . | M2 | 11 |  | 0
8.07 | Suministro e Instalacion de ventana en aluminio con vidrio templado y rejilla superior incluye chapa y accesorios | M2 | 11 |  | 0
8.08 | Suministro e instalación de persiana/celosía fija en aluminio para seguridad en ventanas de atención al estudiante. | M2 | 15 |  | 0
8.09 | Suministro e instalación de cerradura YALE tipo gancho a ventanas existentes. Incluye adecuación a ventana para su correcta instalación. | UN | 4 |  | 0
8.10 | Suministro e instalación de ventanillas inferiores aluminio color natural + vidrio con manija y cerradura de seguridad. | M2 | 5 |  | 0
8.11 | Suministro e instalación de puerta de aluminio color natural. Incluye manija y cerradura de seguridad. También todos los elementos para su correcta instalación. | M2 | 3 |  | 0
8.12 | Suministro e instalación de ventana de naves fijas + persianas de aluminio color natural. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | M2 | 2 |  | 0
8.13 | Suministro e instalacion de puerta plegable de aluminio con guia lateral | M2 | 4 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
9 | COMPONENTE ELÉCTRICA
9.01 | Desmonte de tablero eléctrico. Incluye el desmonte de los interruptores termomagnéticos. | un | 1 |  | 0
9.02 | Suministro e instalación tablero eléctrico de distribución de 18 circuitos trifásico. Incluye: todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación. Incluye marcación con placa en acrílico. | un | 1 |  | 0
9.03 | Suministro e Instalación de Alimentador en 3 # 14 cable cobre aislado tipo PE-HF-FR-LS para circuitos de iluminación y emergencia. Incluye elementos de sujeción. | m | 200 |  | 0
9.04 | Suministro e Instalación de Alimentador en 3 # 12 cable cobre aislado tipo PE-HF-FR-LS para circuitos generales y regulados. Incluye elementos de sujeción. | m | 500 |  | 0
9.05 | Suministro e instalación interruptor automático mono polar de enchufable LEVITON 1x20a; icc>20 ka, 220 v. Incluye cintas y anillos de marcación. | un | 27 |  | 0
9.06 | Desmonte de canaleta y accesorios. Incluye todo tipo de salidas eléctrica, tomacorrientes normales, regulados, salidas de datos. Incluye el retiro de cableado de fuerza o datos desde el tablero o rack correspondiente. | m | 90 |  | 0
9.07 | Desmonte de sistema eléctrico existente. Corresponde al desmonte de todo tipo de salida eléctrica, tomacorrientes normales, regulados, salidas de datos. Incluye el retiro de cableado de fuerza o datos desde el tablero o rack correspondiente | un | 10 |  | 0
9.08 | Instalación salida de iluminación general sobrepuesta o en cielo raso. Incluye 3 m de cable No. 14 PE-HF-FR-LS. Inclye 3 m de tubería EMT 3/4" con accesorios requeridos para su correcta instalación. | un | 30 |  | 0
9.09 | Suministro e instalación de interruptor sencillo sobrepuesto LEVITON. Incluye 3 m de cable No. 14 PE-HF-FR-LS. Incluye 3 m de tubería EMT 3/4" con accesorios requeridos para su correcta instalación. | un | 9 |  | 0
9.10 | Suministro e instalación de interruptor doble sobrepuesto LEVITON. Incluye 3 m de cable No. 14 PE-HF-FR-LS. Incluye 3 m de tubería EMT 3/4" con accesorios requeridos para su correcta instalación. | Un | 2 |  | 0
9.11 | Suministro e instalación de tubería metálica EMT 3/4". Incluye accesorios para su correcta instalación. | m | 70 |  | 0
9.12 | Suministro e instalación de tubería metálica EMT 1". Incluye accesorios para su correcta instalación. | m | 1 |  | 0
9.13 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra empotrado con tapa LEVITON. Incluye 3 m de cable de cobre No. 12 PE-HS-FR-LS con accesorios requeridos para su correcta instalación en ducto evolutivo. | un | 87 |  | 0
9.14 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra con tapa LEVITON instalado en TECHO. Incluye 3 m de cable de cobre No. 12 PE-HS-FR-LS y 3 m de tubería EMT 3/4" con accesorios requeridos para su correcta instalación en cielo raso. | un | 27 |  | 0
9.15 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble a 220V con polo a tierra con tapa LEVITON. Incluye 3 m de cable de cobre No. 12 PE-HS-FR-LS con accesorios requeridos para su correcta instalación en muro o ducto evolutivo. | un | 10 |  | 0
9.16 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra regulada, toma regulado color naranja LEVITON. Incluye 3 m de cable No. 12 PE-HS-FR-LS con accesorios requeridos para su correcta instalación en ducto evolutivo o en mueble. | un | 45 |  | 0
9.17 | Bandeja porta cables tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T. Altura útil 54mm, ancho 300mm. Incluye separador y accesorios de fijación. Fijación suspendida en techo tipo trapecio según se requiera y conductor de cobre No. 8 AWG desnudo para equipotencialización en todo su recorrido y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 28 |  | 0
9.18 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105X50 mm, marca LEGRAND Ref. D10422. Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T´s, ángulos interiores, exteriores y planos. | m | 90 |  | 0
9.19 | Desmonte de luminarias existentes. Incluye: Retiro de cable, caja, canaleta, revisión y mantenimiento. | un | 26 |  | 0
9.20 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED rectangular, 48 W, 3600 lm, 30X120 cm con marco. Incluye cable No 16 encauchetado y accesorios requeridos para su correcta instalación. Incluye suministro e instalación del marco acorde al tipo de luminaria. | un | 34 |  | 0
9.21 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED cuadrada, 24 W, 40-60 lm/W de incrustar. Incluye cable No 16 encauchetado y accesorios requeridos para su correcta instalación. | un | 2 |  | 0
9.22 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia sobreponer tipo LED, Mickey Mouse. La luminaria debe cumplir RETILAP. | un | 10 |  | 0
9.23 | Suministro e instalación de luminaria de aviso de salida con sistema de Leds. Incluye: Batería de respaldo y accesorios requeridos para su correcta fijación e instalación. | un | 3 |  | 0
9.24 | Desmonte y reubicación de Access Point. Incluye instalación del cable UTP correspondiente y soportes requeridos para su correcta fijación. | un | 1 |  | 0
9.25 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos RJ45 categoría 6A. Incluye la ponchada del cable utp y marquillado. | un | 3 |  | 0
9.26 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos RJ45 categoría 6. Incluye la ponchada del cable utp y marquillado. | un | 1 |  | 0
9.27 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos RJ45 categoría 6. Incluye la ponchada del cable utp y marquillado. | un | 1 |  | 0
9.28 | Suministro e instalación de cable UTP, cat. 6A. | m | 1440 |  | 0
9.29 | Suministro e instalación de cable UTP, cat. 6. | m | 989 |  | 0
9.30 | Suministro e instalación de toma sencillo de datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6A, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | un | 3 |  | 0
9.31 | Suministro e instalación de toma sencillo de datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | un | 1 |  | 0
9.32 | Suministro e instalación de toma doble de voz/datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6A, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | un | 26 |  | 0
9.33 | Suministro e instalación de toma doble de voz/datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | un | 32 |  | 0
9.34 | Certificación de punto de voz y datos. | un | 120 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
| IVA (U) |  |  | 19% | 0
| COSTO TOTAL: |  |  |  | 0