## ANÁLISIS M.O (hidden)
Análisis Mano de Obra Gobernación de Risaralda
ANÁLISIS MANO DE OBRA
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente año 2MAT,54917 | 828116
Subsidio de Transporte (salario <= 2 SMMLV) | 97032
DESCRIPCIÓN | SALARIO <= 2 SMMLV | SALARIO > 2 SMMLV
| PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Riesgo Clase V | PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Riesgo Clase V
PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías | 8.33% | 8.33%
Intereses cesantías | 1% | 1%
Vacaciones | 4.72% | 4.72%
Prima | 8.33% | 8.33%
Dotación | 8% | 6%
SEGURIDAD SOCIAL
Aportes régimen general de pensiones (I.V.M) | 12% | 12%
Aporte riesgos profesionales A.R.P. | 6.96% | 6.96%
Aportes régimen contributivo de salud
Certificado trabajo seguro en alturas | 2.12% | 2.12%
OTROS APORTES
Aportes FIC | 2.5% | 2.5%
I.C.B.F.
Comfamiliar | 4% | 4%
Subsidio de transporte | 11.72%
Dias festivos (18 al año) | 5% | 5%
Examenes medicos de ingreso y egreso | 2% | 2%
| 76.68% | 62.96%
NOMBRE | SALARIO MENSUAL | PRESTACIONES Y APORTES | SALARIO + PRESTACIONES | SALARIO DIA
Ayudante | 828116 | 634976 | 1463092 | 48770
Ayudante práctico | 1159362.4 | 888967 | 2048329.4 | 68278
Oficial | 1490608.8 | 1142957 | 2633565.8 | 87786
Cadenero 1 | 1242174 | 952464 | 2194638 | 73155
Cadenero 2 | 828116 | 634976 | 1463092 | 48770
Liniero cat 1 | 2318724.8 | 1459869 | 3778593.8 | 125953
Liniero cat 2 | 1490608.8 | 1142957 | 2633565.8 | 87786
Maestro de obra | 2070290 | 1587440 | 3657730 | 121924
Minero | 2070290 | 1587440 | 3657730 | 121924
Oficial eléctrico | 1656232 | 1269952 | 2926184 | 97539
Oficial pintor | 1324985.6 | 1015962 | 2340947.6 | 78032
Operador de maquinaria | 1490608.8 | 1142957 | 2633565.8 | 87786
Soldador | 1490608.8 | 1142957 | 2633565.8 | 87786
Topógrafo | 2898406 | 1824836 | 4723242 | 157441
Profesional en salud ocupacional | 2318724.8 | 1459869 | 3778593.8 | 125953
Ayudante eléctrico | 1324985.6 | 834211 | 2159196.6 | 71973
Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones) |  |  |  | 136556
Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones) |  |  |  | 185326
Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) |  |  |  | 282866
Cuadrilla B 1 Min + 2 Ay (jornal + prestaciones) |  |  |  | 258480
Comisión topografía (topógrafo + Cadenero 1 + 2 Cadeneros 2) |  |  |  | 328136
Cuadrilla C 1 Of + 7 Ay (jornal + prestaciones) |  |  |  | 429176
Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) |  |  |  | 370652
Cuadrilla F 6 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) |  |  |  | 721796
Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) |  |  |  | 195080
Cuadrilla J (1 Of eléctrico+1Ay eléctrico) (jornal + prestaciones) |  |  |  | 169512
Cuadrilla K (1Of eléctrico+2Ay eléctricos) (jornal + prestaciones) |  |  |  | 241485
Cuadrilla S (1Sold.+1Ay práctico) (jornal + prestaciones) |  |  |  | 156064
Cuadrilla L 2 Of + 8 Ay (jornal + prestaciones) |  |  |  | 565732
Cuadrilla M 1 Of + 3 Ay (jornal + prestaciones) |  |  |  | 420799

## M.O 2019 (hidden)
ANALISIS DE MANO DE OBRA
[6 empty] | Ayudante | Ayud.Practico | Maestro | Oficial | Soldador | Oficial Eléctrico | Plomero
| SALARIO BASE | PRESTACIONES |  | Empresa | Trabajador | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total
SMLV-2019 | 828116 | SEGURIDAD SOCIAL
SALARIO AY.PRACT. | 1159362 | Salud |  | 8.5% | 4% | 70389.86 | 98545.77 | 175974.65 | 126701.748 | 126701.748 | 140779.72 | 112623.776
SALARIO MAESTRO | 2070290 | Pensión |  | 12% | 4% | 99373.92 | 139123.44 | 248434.8 | 178873.056 | 178873.056 | 198747.84 | 158998.272
SALARIO OFICIAL | 1490608.8 | Riesgos profesionales |  | 6.96% |  | 57636.8736 | 80691.5952 | 144092.184 | 103746.3725 | 103746.3725 | 115273.7472 | 92218.9978
SALARIO SOLDADOR | 1490608.8 | Caja de compensación familiar |  | 4% |  | 33124.64 | 46374.48 | 82811.6 | 59624.352 | 59624.352 | 66249.28 | 52999.424
SALARIO OF.ELECT. | 1656232 | PRESTACIONES SOCIALES
SALARIO PLOMERO | 1324985.6 | Prima |  | 8.333% |  | 77095.6667 | 104699.5 | 180610.1667 | 132303.4 | 132303.4 | 138019.3333 | 118501.4667
SUBSIDIO TRANSP. | 97032 | Vacaciones |  | 4.167% |  | 34504.8333 | 48306.75 | 86262.0833 | 62108.7 | 62108.7 | 69009.6667 | 55207.7333
|  | Cesantías |  | 10% |  | 92514.8 | 125639.4 | 207029 | 158764.08 | 158764.08 | 165623.2 | 142201.76
|  | Interés sobre las cesantías |  | 1.2% |  | 11101.776 | 15076.728 | 24843.48 | 19051.6896 | 19051.6896 | 19874.784 | 17064.2112
SALARIO+SUBSIDIO | 925148 | APORTES PARAFISCALES
|  | ICBF |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sena |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FIC (Fondo Industria de la Construcción) |  | 2.5% |  | 20702.9 | 28984.05 | 51757.25 | 37265.22 | 37265.22 | 41405.8 | 33124.64
DOTACION
|  | Dotación personal/mes |  | 4.6% |  | 38093.336 | 53330.652 | 95233.34 | 68568.0048 | 68568.0048 | 76186.672 | 60949.3376
SEGURIDAD INDUSTRIAL
|  | Implementos de seguridad industrial/mes |  | 4% |  | 33124.64 | 46374.48 | 82811.6 | 59624.352 | 59624.352 | 66249.28 | 52999.424
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
|  | Subsidio de transporte |  |  |  | 97032 | 97032 |  | 97032 | 97032 | 0 | 97032
[6 empty] | 1492811 | 2043541 | 3450150 | 2594272 | 2594272 | 2753651 | 2318907
TIPO DE SERVICIO |  | VALOR MES | VALOR MES + PREST | TOTAL M.O. DÍA + PREST (24 dias laborados en el mes)
Ayudante Obra Civil |  | 828116 | 1492811.2456 | 62200.4686
Ayudante practico |  | 1159362 | 2043540.8452 | 85147.5352
Ayudante eléctrico |  | 1159362 | 2043540.8452 | 85147.5352
Maestro |  | 2070290 | 3450150.154 | 143756.2564
Oficial Mamposteria |  | 1490608.8 | 2594271.7749 | 108094.6573
Oficial Muro Seco |  | 1490608.8 | 2594271.7749 | 108094.6573
Oficial Obra Negra |  | 1490608.8 | 2594271.7749 | 108094.6573
Oficial Obra Pisos y Enchapes |  | 1490608.8 | 2594271.7749 | 108094.6573
Oficial Pintura |  | 1490608.8 | 2594271.7749 | 108094.6573
Oficial Revoque |  | 1490608.8 | 2594271.7749 | 108094.6573
Oficial Eléctrico |  | 1656232 | 2753651.3232 | 114735.4718
Plomero |  | 1324985.6 | 2318906.6426 | 96621.1101
Soldador |  | 1490608.8 | 2594271.7749 | 108094.6573
Oficial |  | 1490608.8 | 2594271.7749 | 108094.6573
CUADRILLAS (Descripción) |  | VALOR (Día)
1 AYUDANTE |  | 62200.4686
2 AYUDANTES |  | 124400.9371
4 AYUDANTES |  | 248801.8743
1 OFICIAL |  | 108094.6573
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE |  | 170295.1259
1 OFICIAL + 2 AYUDANTES |  | 232495.5944
1 OFICIAL + 4 AYUDANTES |  | 356896.5316
1 OFICIAL + 7 AYUDANTES |  | 543497.9373
2 OFICIALES + 4 AYUDANTES |  | 464991.1888
2 OFICIALES + 8 AYUDANTES |  | 713793.0631
6 OFICIALES + 4 AYUDANTES |  | 897369.818
1 OF.ELECTRIC+ 1 AYUD.ELECTRIC |  | 199883.007
1 OF.ELECTRIC+ 2 AYUD.ELECTRIC |  | 285030.5422
1 SOLDADOR+ 1 AYUD.PRACTICO |  | 193242.1925
Note on C5: ====== ID#AAAADI7Mmro Patricia (2019-07-12 20:19:11) Sobre SM sin ST
Note on C6: ====== ID#AAAADI7MmsU Patricia (2019-07-12 20:19:11) Sobre SM sin ST
Note on C7: ====== ID#AAAADI7Mmrs Patricia (2019-07-12 20:19:11) Sobre SM sin ST
Note on C8: ====== ID#AAAADI7Mmr4 Patricia (2019-07-12 20:19:11) Sobre SM sin ST
Note on C10: ====== ID#AAAADI7MmsY Patricia (2019-07-12 20:19:11) Sobre SM+ST
Note on C11: ====== ID#AAAADI7Mmsk Patricia (2019-07-12 20:19:11) Sobre SM sin ST
Note on C12: ====== ID#AAAADI7Mmrw Patricia (2019-07-12 20:19:11) Sobre SM+ST (3 días/mes) (36días/año)
Note on C13: ====== ID#AAAADI7Mmso Patricia (2019-07-12 20:19:11) Sobre SM+ST
Note on C17: ====== ID#AAAADI7MmsE Patricia (2019-07-12 20:19:11) Sobre SM sin ST
Note on C19: ====== ID#AAAADI7Mmrk Patricia (2019-07-12 20:19:11) Sobre SM sin ST

## Areas (hidden)
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA
CUADRO DE ÁREAS
| MÓDULO A- APÓYO ACADÉMICO | MÓDULO B- LABORATORIOS | TOTAL (M2)
PRIMER PISO | 476.7 | 561.9 | 1038.6
SEGUNDO PISO | 408.7 | 409.5 | 818.2
ÁREA TOTAL CONTRUIDA | 885.4 | 971.4 | 1856.8

## 9
OFICINA DE PLANEACION UTP |  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental para la construcción del sendero peatonal cubierto primera etapa - Portería D a Edificio 1B - Universidad Tecnológica de Pereira
PLAZO DE EJECUCION : |  | 9 | MESES
SMMLV 2022 |  |  | 1000000
PERSONAL | ACTIVIDAD/NIVEL EDUCATIVO | UN | VR UNITARIO | DEDICACIÓN | DURACION | VR PARCIAL
1. PERSONAL PROFESIONAL
Ingeniero o Arquitecto | Dirección de interventoría | mes |  | 0.3 | 9 | 0
Ingeniero civil o arquitecto | Residente de interventoría | mes |  | 1 | 9 | 0
Profesional para seguimiento manejo ambiental | Administrador medioambiental o ingeniero ambiental | mes |  | 0.3 | 8 | 0
Profesional para SGSST | Supervisor SST | mes |  | 0.3 | 8 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | SUMA G12…G15
FACTOR MULTIPLICADOR
TOTAL PERSONAL | [5 empty] | 0 | G16 incrementado por F17
2. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES |  | Und | Vr. Unitario | Proporción | Cantidad | Vr. Parcial
Comisión de Topografía incluye equipo de Topografía |  | S.F. | 3000000 | 1 | 1 | 3000000
Laboratorio para ensayos de suelos y materiales incluye personal profesional e informes |  | S.F. | 3000000 | 1 | 1 | 3000000
Asesoría especializada ( estructura, hidráulica , suelos, eléctrica) según necesidad_ Previa aprobación |  | S.F. | 6000000 | 1 | 1 | 6000000
Mobiliario para adecuar campamento ( Hasta) |  | S.F. | 505000 | 1 | 1 | 505000
Uso de Computador y programas |  | mes |  | 2 | 9 | 0
Ploteo planos. |  | Und |  | 70 | 1 | 0
Elementos de seguridad industrial y bioseguridad ( arnés y tapabocas) |  | mes |  | 0.1 | 8 | 0
Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.) |  | mes |  | 1 | 9 | 0
Elementos de consumo |  | mes |  | 1 | 8 | 0
Edición informes, Papelería, fotocopias. |  | Und |  | 1 | 8 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES | [6 empty] | SUMA G21…G30
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA | [5 empty] | 0 | SUMA G31+G18
|  |  | I.V.A | 19% |  | 0
VALOR TOTAL CONSULTORÍA | [5 empty] | 0 | SUMA G34+G35
FECHA: XXXX DE 2022

## 8
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
FACTOR MULTIPLICADOR
ORDINAL | DESCRIPCION | VALOR CORRESPONDIENTE | PORCENTAJE
1. | Costos Básicos personal
1.1 | Valor Base de Sueldo
1,2. | Prestaciones Sociales
1,2,1 | Cesantias
1,2,2 | Intereses sobre las cesantias
1,2,3 | Vacaciones
1,2,4 | Prima anual
1,2,5 | Caja de compensación
1,2,6 | Aportes al sistema de salud (EPS)
1,2,7 | Aportes al sistema de pension
1,2,8 | Aporte al sistema de riesgo Personal en Obra
1,2,9 | Dias pagados no trabajados (dominicales y festivos)
2. | Costos costos de personal |  | 0
3. | Costos legalización y Operación
3.1 | Gastos bancarios y costos financieros | %
3.2 | Poliza | % | #DIV/0!
3.3 | I.C.A | %
3.4 | Estampilla pro universidad | %
3.5 | Costos directos operación ( sostenimiento en el mercado) | #DIV/0! | #DIV/0!
| Legalización y operación |  | #DIV/0!
4. | Subtotal costos |  | #DIV/0!
6. | HONORARIOS | % de (4)
FACTOR MULTIPLICADOR

## operacion
ANALISIS DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN
OFICINA
1. Alquiler de oficina y muebles
2. Servicios públicos
3. Papelería y útiles de oficina
4. Fotocopias
5. Servicios médicos
6. Mantenimiento de oficinas
7. Asociaciones profesionales
8. Documentación técnica
9. Equipos computo y Software
10. Representación y promoción
11. Preparación y edición de propuestas
12. Depreciación
13. Asesoria contable y jurídica
15. Costos de personal oficina
OTROS COSTOS
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN POR MES | 0
TIEMPO DEL CONTRATO EN MESES | 9
PORCENTAJE DEL CONTRATO EN COSTO OPERATIVO ( se asumen 5 contratos simultáneos)
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN | 0
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | 0
PORCENTAJE SOBRE COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | #DIV/0!

## costo polizas
Valor asumido de interventoría
dias del año | 360
Plazo del contrato en días | 270
valores para sendero
TIPO DE GARANTÍA | % a garantizar en la UTP | tiempo a garantizar en días | valor a garantizar | costo de la poliza | Factor
Calidad | 25% | 630 | 0 | 0 | 1*( dias a asegurar/360)
Cumplimiento | 20% | 390 | 0 | 0 | 1*( dias a asegurar/360)
Salarios y prestaciones | 15% | 1350 | 0 | 0 | 1*( dias a asegurar/360)
Responsabilidad Civil extracontractual | 10% | 330 | 0 | 0 | 1*( dias a asegurar/360)
costo polizas |  |  |  | 0
Porcentaje del costo del contrato % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Cant. Ref_C (hidden)
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ESCUELA DE MADERA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA "MÓDULO A" UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA UTP
FECHA: JUNIO DE 2018
MODULO C TALLER DE ASERRADO
ITEM | DESCRIPCION |  | LONG ( M ) | CANTIDAD | N/ELEM | PESO ( KG/M) | [6 empty] | CANTIDAD TOTAL
|  | Ø |  |  |  | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1
[6 empty] | 0.25 | 0.56 | 1 | 1.56 | 2.25 | 3.04 | 3.97
3.3 | Suministro, figuración, armado y fijación de acero fy = 60.000 psi d>1/4" _zapatas
| Z1 | 5/8 | 2.25 | 20 | 4 | - | - | - | 280.8 | - | - | -
|  | 5/8 | 3.25 | 14 | 4 | - | - | - | 283.92 | - | - | -
| Z2 | 5/8 | 1.45 | 14 | 10 | - | - | - | 316.68 | - | - | -
|  | 5/8 | 2.25 | 9 | 10 | - | - | - | 315.9 | - | - | -
| Z3 | 1/2 | 1.3 | 9 | 10 | - | - | 117 | - | - | - | -
|  | 1/2 | 1.5 | 7 | 10 | - | - | 105 | - | - | - | -
| Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 222 | 1197.3 | 0 | 0 | 0 | 1419.3
Cant | Suministro, figuración, armado y fijación de acero fy = 60.000 psi d>1/4"_vigas de enlace
| VC1 | 3/4 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | 364.5 | - | -
|  | 3/4 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 162 | - | -
|  | 3/4 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 67.5 | - | -
| FLEJES | 3/8 | 1.6 | 78 | 2 | - | 139.776 | - | - | - | - | -
| VC2 | 3/4 | 3.75 | 6 | 2 | - | - | - | - | 101.25 | - | -
| FLEJES | 3/8 | 1.6 | 14 | 2 | - | 25.088 | - | - | - | - | -
| VC3 | 3/4 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | 94.5 | - | -
| FLEJES | 3/8 | 1.6 | 30 | 1 | - | 26.88 | - | - | - | - | -
| VC4 | 3/4 | 12 | 3 | 2 | - | - | - | - | 162 | - | -
|  | 3/4 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | 270 | - | -
|  | 3/4 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 135 | - | -
| FLEJES | 3/8 | 1.6 | 86 | 2 | - | 154.112 | - | - | - | - | -
| VC5 | 3/4 | 3.75 | 6 | 4 | - | - | - | - | 202.5 | - | -
| FLEJES | 3/8 | 1.6 | 24 | 4 | - | 86.016 | - | - | - | - | -
| VCM | 1/2 | 49 | 3 | 4 | - | - | 588 | - | - | - | -
| FLEJES | 3/8 | 0.85 | 186 | 1 | - | 88.536 | - | - | - | - | -
| Total |  |  |  |  | 0 | 520.408 | 588 | 0 | 1559.25 | 0 | 0 | 2667.658
3.7 | Suministro, figuración, armado y fijación de acero fy = 60.000 psi d>1/4"_pedestales
| PEDESTAL EST. MADERA | 7/8 | 4 | 20 | 14 |  | - | - | - | - | 3404.8 | -
|  | 3/8 | 3.8 | 28 | 14 |  | 834.176 | - | - | - | - | -
|  | 3/8 | 1.4 | 56 | 14 |  | 614.656 | - | - | - | - | -
|  | 3/8 | 0.8 | 84 | 14 |  | 526.848 | - | - | - | - | -
| Total |  |  |  |  | 0 | 1975.68 | 0 | 0 | 0 | 3404.8 | 0 | 5380.48
3.9 | Suministro, figuración, armado y fijación de acero fy = 60.000 psi d>1/4"_muro_contención
Total
4.2.2 | Malla electrosoldada m-188 φ 5.00 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo)._placa de contrapiso |  |  |  |  | 1620
| LOSA PISO M.E.S 5MM | 5mm |  | 45 | 36 | 1620 | - | - | - | - | - | - | 1620
4.4.2 | Suministro, figuración, armado y fijación de acero fy = 60.000 psi d>1/4"_Escalera
| ESCALERAS | 1/2 | 0.62 | 42 | 2 | - | - | 52.08 | - | - | - | -
|  | 3/8 | 0.22 | 64 | 2 | - | 15.7696 | - | - | - | - | -
| Total |  |  |  |  | 0 | 15.7696 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8496
4.5.2 | Suministro, figuración, armado y fijación de acero fy = 60.000 psi d>1/4"_muro_rampas
| MURO CONTENCIÓN | 3/8 | 5.3333 | 22 | 1 | - | 65.7067 | - | - | - | - | -
|  | 3/8 | 0.43333 | 205 | 1 | - | 49.7467 | - | - | - | - | -
|  | 1/2 | 5.8333 | 4 | 1 | - | - | 23.3333 | - | - | - | -
|  | 3/8 | 0.15333 | 205 | 1 | - | 17.6027 | - | - | - | - | -
| Total |  |  |  |  | 0 | 133.056 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3893
| TOTAL REFUERZO MÓDULO B |  |  |  |  | 1620 | 2496.088 | 810 | 1197.3 | 1559.25 | 3404.8 | 0 | 11087.438

## MAT_ELECT (hidden)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
LISTADO DE PRECIOS Y MATERIALES ELECTRICOS
|  |  | INICIALES | INICIALES *5% | INFRAESTRUCTURA
DETALLES | UNID | VR UNIT | [8 empty] | Diferencia
AVISO SALIDA | UNID | 90504.7836 | 86195.032 | 90504.7836 | 86195.032 | 1.19 | 65848 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE DE COBRE No 10 | M | 4119.885 | 3923.7 | 4119.885 | 3225 | 1 | 3567 | 1.1 |  | 82.19% | 698.7
CABLE DE COBRE No 12 | M | 3225 | 2726.9 |  | 3225 | 1 | 2479 | 1.1 |  | 118.3% | -498.1
CABLE DE COBRE No 14 | M | 2005.08 | 1909.6 | 2005.08 | 1909.6 | 1 | 1736 | 1.1 |  | 100% | 0
CAJA GALVANIZADA 2400 | UNID | 2109.03 | 2008.6 | 2109.03 | 2008.6 | 1 | 1826 | 1.1 |  | 100% | 0
CAJA GALVANIZADA 4000 | UNID | 2310 | 2200 | 2310 | 2200 | 1 | 2000 | 1.1 |  | 100% | 0
CAJA TIPO RAWELL 2X4 | UNID | 12243 | 11660 | 12243 | 7702 | 1 | 10600 | 1.1 |  | 66.05% | 3958
HERRAMIENTA MENOR
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO T EN CAJA MOLDEADA DE 3X50-60 A ICC 25 KA | UNID | 121475 | 120543.192 |  | 121475 | 1.19 | 92088 | 1.1 |  | 100.8% | -931.808
INTERRUPTOR DOBLE | UNID | 9300 | 8901.2 |  | 9300 | 1.19 | 6800 | 1.1 |  | 104.5% | -398.8
INTERRUPTOR TRIPLE | UNID | 15510 | 11650.1 |  | 15510 | 1.19 | 8900 | 1.1 |  | 133.1% | -3859.9
INTERRUPTOR CONMUTABLE | UNID | 9346.26 | 8901.2 | 9346.26 | 8200 | 1.19 | 6800 | 1.1 |  | 92.12% | 701.2
INTERRUPTOR TERMOMAGETICO ENCHUFABEL DE 15-50 A | UNID | 10155.8111 | 9672.201 | 10155.8111 | 9672.201 | 1.19 | 7389 | 1.1 |  | 100% | 0
INTERRUPTOR TERMOMAGETICO ENCHUFABEL DE 2X20-50 A | UNID | 44889.537 | 42751.94 | 44889.537 | 42751.94 | 1.19 | 32660 | 1.1 |  | 100% | 0
INTERRUPTOR TERMOMAGETICO ENCHUFABEL DE 3X20-50 A | UNID | 86634.3324 | 82508.888 | 86634.3324 | 82508.888 | 1.19 | 63032 | 1.1 |  | 100% | 0
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEDA DE 3X 70A ICC 25 KA |  | 112024.5473 | 106690.045 | 112024.5473 | 106690.045 | 1.19 | 81505 | 1.1 |  | 100% | 0
TRANSFRNCIA MANUAL TIPO SELECTOR DE 50 AMPERIOS | UNID | 318460.065 | 303295.3 | 318460.065 | 303295.3 | 1.19 | 231700 | 1.1 |  | 100% | 0
BARRA DE COBRE DE 3"X 1/4* 50 CM | UNID | 190911.105 | 181820.1 | 190911.105 | 181820.1 | 1.19 | 138900 | 1.1 |  | 100% | 0
AISLADOR DE BARRA | UNID | 5497.8 | 5236 | 5497.8 | 5236 | 1.19 | 4000 | 1.1 |  | 100% | 0
INTERUPTOR SENCILLO | UNID | 8250 | 6937.7 |  | 8250 | 1.19 | 5300 | 1.1 |  | 118.9% | -1312.3
LUMINARIA 60X60 CALIDA TIPO LED | UNID | 157900 | 120540.574 |  | 157900 | 1.19 | 92086 | 1.1 |  | 131% | -37359.426
LUMINARIA CILINDRICA LED DE 18 W | UNID | 0 | 0 |  |  | 1.19 |  | 1.1
LUMINARIA DE EMRGENCIA | UNID | 114468.3194 | 109017.447 | 114468.3194 | 109017.447 | 1.19 | 83283 | 1.1 |  | 100% | 0
LUMINARIA TIPO IT 100 2X18 | UNID | 206167.5 | 196350 | 206167.5 | 196350 | 1.19 | 150000 | 1.1 |  | 100% | 0
OTROS ACCESORIOS | GL | 2061.675 | 1963.5 | 2061.675 | 1963.5 | 1.19 | 1500 | 1.1 |  | 100% | 0
SOLDADURA EXOTERMICA DE 90 gm | UNID | 19242.3 | 18326 | 19242.3 | 18326 | 1.19 | 14000 | 1.1 |  | 100% | 0
TERMINAL EMT DIAM 3/4 | UNID | 1374.45 | 1309 | 1374.45 | 1050 | 1.19 | 1000 | 1.1 |  | 80.21% | 259
TOMACORRIENTE 2F -220 VOLTIOS 30 A | UNID | 10995.6 | 10472 | 10995.6 | 10472 | 1.19 | 8000 | 1.1 |  | 100% | 0
TOMACORRIENTE TRIFASICO 4H 50 AMPERIOS | UNID | 35735.7 | 34034 | 35735.7 | 34034 | 1.19 | 26000 | 1.1 |  | 100% | 0
TOMACORRIENTE GFCI 15 A 120 V | UNID | 38484.6 | 36652 | 38484.6 | 36652 | 1.19 | 28000 | 1.1 |  | 100% | 0
TOMACORRIENTE GENERAL 15 A 120 V | UNID | 6872.25 | 6545 | 6872.25 | 6545 | 1.19 | 5000 | 1.1 |  | 100% | 0
TUBO CONDUIT PVC DIAM 2" | M | 4810.575 | 4581.5 | 4810.575 | 4581.5 | 1.19 | 10500 | 1.1 |  | 100% | 0
TUBO CONDUIT PVC DIAM 3/4 | M | 2007 | 1658.0667 |  | 2007 | 1.19 | 3800 | 1.1 |  | 121% | -348.9333
TUBO CONDUITO PVC DIAM 1/2 | M | 1533 | 1221.7333 |  | 1533 | 1.19 | 2800 | 1.1 |  | 125.5% | -311.2667
TUBO EMT DIAM 3/4 | M | 5929 | 5646.6667 | 5929 | 5066 | 1 | 15400 | 1.1 |  | 89.72% | 580.6667
TUB EMT DIAM 1" | M | 8585.5 | 8176.6667 | 8585.5 | 8176.6667 | 1 | 22300 | 1.1 |  | 100% | 0
TUBO EMT DIAM 1 1/2 | M | 14957.25 | 14245 | 14957.25 | 14245 | 1 | 38850 | 1.1 |  | 100% | 0
TUBO EMT DIAM 2" | M | 16709 | 15913.3333 | 16709 | 15913.3333 | 1 | 43400 | 1.1 |  | 100% | 0
TUBO EMT DIAM 3" | M | 34284.25 | 32651.6667 | 34284.25 | 32651.6667 | 1 | 89050 | 1.1 |  | 100% | 0
TUBO EMT DIAM 4" | M | 40309.5 | 38390 | 40309.5 | 38390 | 1 | 104700 | 1.1 |  | 100% | 0
PLAFOND DE PLASTICO | UNID | 2310 | 2200 | 2310 | 2200 | 1 | 2000 | 1.1 |  | 100% | 0
GEL PARA ARREGL DE TIERRAS | BT | 145638.0965 | 138702.949 | 145638.0965 | 138702.949 | 1.19 | 105961 | 1.1 |  | 100% | 0
VARILLA DE COBRE DE 58 X 2,4 M | UNID | 145638.0965 | 138702.949 | 145638.0965 | 137900 | 1.19 | 105961 | 1.1 |  | 99.42% | 802.949
DUCTO ELECTRICO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 4" | ML | 12814.9137 | 12204.6797 | 12814.9137 | 12204.6797 | 1.19 | 55942 | 1.1 |  | 100% | 0
DUCTO ELECTRICO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 3" | ML | 7603.2283 | 7241.1698 | 7603.2283 | 7241.1698 | 1.19 | 33191 | 1.1 |  | 100% | 0
DUCTO ELECTRICO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 2" | ML | 3515.614 | 3348.2038 | 3515.614 | 3348.2038 | 1.19 | 15347 | 1.1 |  | 100% | 0
TUBO CONDUIT PVC DIAM 1" | ML | 1497.9323 | 1497.9323 |  | 2781 | 1.19 | 3433 | 1.1 |  | 185.7% | -1283.0677
TUBO CONDUIT PVC DIAM 1 1/2 | ML | 1832.6 | 1745.3333 | 1832.6 | 1745.3333 | 1.19 | 4000 | 1.1 |  | 100% | 0
TAPA DE SEGURIDAD PARA CAMARA DE MEDIA TENSION SEGÚN NORMA EEP | UNID | 893392.5 | 850850 | 893392.5 | 850850 | 1.19 | 650000 | 1.1 |  | 100% | 0
TAPA DE HACER ALFAJOR | M2 | 93462.6 | 89012 | 93462.6 | 89012 | 1.19 | 68000 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE DE COBRE XLPE 15 KV 133% CALIBRE 1/0 | ML | 48105.75 | 45815 | 48105.75 | 21000 | 1.19 | 35000 | 1.1 |  | 45.84% | 24815
TERMINL TIPO CODO PARA 15 KV CALIBRE 1/0 | UNID | 217506.7125 | 207149.25 | 217506.7125 | 207149.25 | 1.19 | 158250 | 1.1 |  | 100% | 0
BARRAJE DE MEDIA TENSION PARA 13, 200 A , CON UNA ENTRADA, UNA SALIDA Y DOS DERIVACIONES | UNID | 1786785 | 1701700 | 1786785 | 1701700 | 1.19 | 1300000 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE DE COBRE No 2/0 DESNUDO | ML | 27489 | 26180 | 27489 | 26180 | 1.19 | 20000 | 1.1 |  | 100% | 0
PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA | UNID | 18750 | 15708 |  | 18750 | 1.19 | 12000 | 1.1 |  | 119.4% | -3042
CORTACIRCUITOS 15 KV 100 A | UNID | 164934 | 157080 | 164934 | 157080 | 1.19 | 120000 | 1.1 |  | 100% | 0
CAJA PARA EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE ( SEMIDIRECTA) E/T DE 70 AMPERIOS | UNID | 644617.05 | 613921 | 644617.05 | 613921 | 1.19 | 469000 | 1.1 |  | 100% | 0
MEDIDOR TRFASICO DE 5 A 220 VILTIOS ELECTRONICO | UNID | 2474010 | 2356200 | 2474010 | 2356200 | 1.19 | 1800000 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE DE VEHICULO No 12 | ML |  | 2094.4 |  | 2434 | 1.19 | 1600 | 1.1 |  | 116.2% | -339.6
TUBO IMC DIAM 1" | ML | 18326 | 17453.3333 | 18326 | 14767 | 1.19 | 40000 | 1.1 |  | 84.61% | 2686.3333
TUBO IMC DIAM 2" | ML | 42149.8 | 40142.6667 | 42149.8 | 40142.6667 | 1.19 | 92000 | 1.1 |  | 100% | 0
TUBO IMC DIAM 3" | ML | 93004.45 | 88575.6667 | 93004.45 | 88575.6667 | 1.19 | 203000 | 1.1 |  | 100% | 0
CAPACETE DE 1" | UNID | 6459.915 | 6152.3 | 6459.915 | 2150 | 1.19 | 4700 | 1.1 |  | 34.95% | 4002.3
CAJA POLICARONATO TIPO MEDIDOR | UNID | 137445 | 130900 | 137445 | 130900 | 1.19 | 100000 | 1.1 |  | 100% | 0
TRASOFRMDORS DE CORRIENTE DE 100 A 5 AMPERIOS | UNID | 164934 | 157080 | 164934 | 157080 | 1.19 | 120000 | 1.1 |  | 100% | 0
TABLERO DE TRANSFERENCIA CERTIFICADA POR CONTACTORES BOMBA RED CONTRA INCENDIO | UNID | 3298680 | 3141600 | 3298680 | 3141600 | 1.19 | 2400000 | 1.1 |  | 100% | 0
SECCIONADOR BAJO CARGA 15 KV 200 AMPERIOS TIPO SF6 | UNID | 13881945 | 13220900 | 13881945 | 13220900 | 1.19 | 10100000 | 1.1 |  | 100% | 0
JUEGO DE EMPLAME TERMINAL PREMOLDEADO PARA 15 KV TIPO INTERIOR | UNID | 334950 | 319000 | 334950 | 319000 | 1 | 290000 | 1.1 |  | 100% | 0
CELDA DE REMONTE PARA 15 KV | UNID | 2598750 | 2475000 | 2598750 | 2475000 | 1 | 2250000 | 1.1 |  | 100% | 0
TRANSFORMADRO TIPO SECO DE 400 KVA 13,200VOLTIOS/ 440-257 VOLTIOS BOBINAS PROTEGIDAS CON RESINA TIPO F | UNID | 32327064 | 30787680 | 32327064 | 30787680 | 1.19 | 23520000 | 1.1 |  | 100% | 0
TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA VOLTIOS/ 220-127 VOLTIOS | UNID | 6283985.4 | 5984748 | 6283985.4 | 5984748 | 1.19 | 4572000 | 1.1 |  | 100% | 0
TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA VOLTIOS/ 208-120 VOLTIOS | UNID | 6283985.4 | 5984748 | 6283985.4 | 5984748 | 1.19 | 4572000 | 1.1 |  | 100% | 0
CELDA PARA TRASNFORMADOR SECO DE 400-500 KVA 13200/440-127 VOLTIOS | UNID | 4260795 | 4057900 | 4260795 | 4057900 | 1.19 | 3100000 | 1.1 |  | 100% | 0
DPS DE MEDIA TENSION PARA 12 KV- 10 KA | UNID | 164934 | 157080 | 164934 | 157080 | 1.19 | 120000 | 1.1 |  | 100% | 0
CELDA PARA TRANSFORMADOR DE BAJA BAJA DE 112,5 KVA | UNID
TABLERO DE PROTECIONES PARA TRAFO DE 112,5 KVA ( AUTOSOPORTADO, 150 AMPERIOS -300 AMPERIOS) BARAJE 5 HILOS 3F +N+T. VER DIAGRAMA UNIFILAR | UNID | NO SE NECESITA | NO SE NECESITA
CABLE DE CBRE No 4/0 CU THHN | ML | 38565.45 | 36729 | 38565.45 | 36729 | 1.05 | 31800 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE DE COBRE No 2/0 THHN | ML | 24618.825 | 23446.5 | 24618.825 | 23446.5 | 1.05 | 20300 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE DE COBRE No 1/0 THHN | ML | 19699.911 | 18761.82 | 19699.911 | 18761.82 | 1.05 | 16244 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE DE COBRE No 2 THHN | ML | 12055.9478 | 11481.855 | 12055.9478 | 11481.855 | 1.05 | 9941 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE DE COBRE NO 4 THHN | ML | 7773.7275 | 7403.55 | 7773.7275 | 7403.55 | 1.05 | 6410 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE DE COBRE No 6 THHN | ML | 5037.7635 | 4797.87 | 5037.7635 | 4797.87 | 1.05 | 4154 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE DE COBRE No 8 THHN | ML | 3259.872 | 3104.64 | 3259.872 | 3104.64 | 1.05 | 2688 | 1.1 |  | 100% | 0
TERMINAL ELECTROPLATEADO | UNID | 8246.7 | 7854 | 8246.7 | 7854 | 1.19 | 6000 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE TRENZADO TRIFASICO 4 H CALIBRE 2 ( 3 X35 + 50 mm2) | ML | 11133.045 | 10602.9 | 11133.045 | 10602.9 | 1.19 | 8100 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE TRENZADO TRIFASICO 4 H CALIBRE 2/0( 3 X70 + 50 mm2) | ML | 16493.4 | 15708 | 16493.4 | 15708 | 1.19 | 12000 | 1.1 |  | 100% | 0
TABLERO GENERAL DE MEDIDA TIPO SEMIDIRECTA CON TRANSFORMADORES DE 600/5 AMPERIOS TOTALIZADOR DE 600 AMPERIOS | UNID
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION NIVEL DE 440 VOLTIOS CON TOTALIZADOR DE 500 AMPERIOS REGULABLE UNA SALIDA DE 400 AMPERIOS REGULABLE Y UNA SALIDA DE 120 AMPERIOS , UNA SALIDA DE 200 AMP Y DOS SALIDAS DE 30 AMP. TRANSFERENCIA MOTORIZADA DE 120 AMPERIOS A 440 VOLTIOS, BANCO DE CONDENSADORES DE 120 kVARES A UN PASO FIJO DE 20 KVARES Y 5 PASOS MOVILES DE 20 KVARES CON ENTRADA ALEATORIA, INCLUYE DPS EN BAJA TENSION A 440 VOLTIOS 40 KA TIPO 1 . VER ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNID | 26114550 | 24871000 | 26114550 | 24871000 | 1.19 | 19000000 | 1.1 |  | 100% | 0
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION A 208 VOLTIOS INCLUYE PROTECCION GENERAL DE 100 AMPERIOS REGULABLE CON BARRAJE TRIFASICO DE 4 HILOS MAS BARRA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE 3 SALIDAS DE 50 AMPERIOS , UNA SALIDA DE RESERVA. AUTOSOPORTADO VER ESPECIFICACIONES | UNID | 1511895 | 1439900 | 1511895 | 1439900 | 1.19 | 1100000 | 1.1 |  | 100% | 0
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION A 220 VOLTIOS INCLUYE PROTECCION GENERAL DE 120 AMPERIOS REGULABLE CON BARRAJE TRIFASICO DE 4 HILOS MAS BARRA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE 1 SALIDAS DE 100 AMPERIOS REGULABLE Y UNA SALIDA DE 80 AMPERIOS, UNA SALIDA DE RESERVA. AUTOSOPORTADO VER ESPECIFICACIONES | UNID | 1718062.5 | 1636250 | 1718062.5 | 1636250 | 1.19 | 1250000 | 1.1 |  | 100% | 0
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION CONTROL DE MOTORES A 220 VOLTIOS INCLUYE PROTECCION GENERAL DE 100 AMPERIOS REGULABLE CON BARRAJE TRIFASICO DE 4 HILOS MAS BARRA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE 1 SALIDAS DE 70 AMPERIOS REGULABLE , 8 SALIDAS DE 20 AMPERIOS UNA SALIDA DE RESERVA. AUTOSOPORTADO VER ESPECIFICACIONES | UNID | 12644940 | 12042800 | 12644940 | 12042800 | 1.19 | 9200000 | 1.1 |  | 100% | 0
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION A 440 VOLTIOS CENTRO DE PROTECCION DE MOTORES TASE 440 VOLTIOS. INCLUYE DOS SALIDAS DE 120 AMP REGULABLE, DOS SALIDAS DE 100 AMP REGULABLE, UNA SALIDA DE 70 AMP REGULABLE, UNA SALIDA DE 50 AMP, DOS SALIDAS DE 40 AMP, 5 SALIDAS DE 30 AMP Y SIETE SALIDAS DE 20 AMP, DOS ARRANCADORES SUAVES PARA LOS SIGUIENTES MOTORES: DOS DE 75 HP, UNO DE 60 HP, UNO DE 55HP, UNO DE 40 HP, UNO DE 30 HP, UNO DE 20 HP, UNO DE 19 HP, UNO DE 15 HP, UNO DE 13 HP Y UNO DE 11 HP Y DOS DE 10 HP | UNID | 71059065 | 67675300 | 71059065 | 67675300 | 1.19 | 51700000 | 1.1 |  | 100% | 0
TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UNID | 412648.236 | 392998.32 | 412648.236 | 392998.32 | 1.1 | 324792 | 1.1 |  | 100% | 0
TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UNID | 398242.0365 | 379278.13 | 398242.0365 | 379278.13 | 1.1 | 313453 | 1.1 |  | 100% | 0
TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UNID | 335843.97 | 319851.4 | 335843.97 | 319851.4 | 1.1 | 264340 | 1.1 |  | 100% | 0
TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UNID | 302850.3555 | 288428.91 | 302850.3555 | 288428.91 | 1.1 | 238371 | 1.1 |  | 100% | 0
TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UNID | 244724.9805 | 233071.41 | 244724.9805 | 233071.41 | 1.1 | 192621 | 1.1 |  | 100% | 0
TABERO TRIFILAR DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAP | UNID | 196927.5 | 187550 | 196927.5 | 150703 | 1.1 | 155000 | 1.1 |  | 80.35% | 36847
PERCHA GALVANIZADDA DE 1 PUESTO | UNID | 13607.055 | 12959.1 | 13607.055 | 11500 | 1.19 | 9900 | 1.1 |  | 88.74% | 1459.1
CINTA DE ACERO DE 5/8 | ML | 3848.46 | 3665.2 | 3848.46 |  | 1.19 | 2800 | 1.1 |  | 0% | 0
HEBILLA DE ACERO DE 5/8 | UNID | 1374.45 | 1309 | 1374.45 | 750 | 1.19 | 1000 | 1.1 |  | 57.3% | 559
VARILLA DE ANCLAJE DE 1.5 M X 8 | UNID | 49480.2 | 47124 | 49480.2 | 47124 | 1.19 | 36000 | 1.1 |  | 100% | 0
ZAPATA DE CONCRETO | UNID | 30237.9 | 28798 | 30237.9 | 28798 | 1.19 | 22000 | 1.1 |  | 100% | 0
ARANDELA CUADRADA DDE 4X4x 1(4 | UNID | 2748.9 | 2618 | 2748.9 | 2618 | 1.19 | 2000 | 1.1 |  | 100% | 0
GARDACABOS | UNID | 1649.34 | 1570.8 | 1649.34 | 1570.8 | 1.19 | 1200 | 1.1 |  | 100% | 0
AISLADOR TENSOR DE 2 1/2 | UNID | 8246.7 | 7854 | 8246.7 | 7854 | 1.19 | 6000 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE DE RETENIDDA DE 1/4 A.R | ML | 3436.125 | 3272.5 | 3436.125 | 3272.5 | 1.19 | 2500 | 1.1 |  | 100% | 0
COLLARIN CIEGO DE 5 A 6 | UNID | 19242.3 | 18326 | 19242.3 | 18326 | 1.19 | 14000 | 1.1 |  | 100% | 0
PRENSAHILOS | UNID | 3848.46 | 3665.2 | 3848.46 | 3665.2 | 1.19 | 2800 | 1.1 |  | 100% | 0
POSTE DE 9X510 M.KG | UNID | 534661.05 | 509201 | 534661.05 | 509201 | 1.19 | 389000 | 1.1 |  | 100% | 0
SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE | UNID | 109956 | 104720 | 109956 | 104720 | 1.19 | 80000 | 1.1 |  | 100% | 0
SENSOR DE CALOR DE AUMENTO DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE | UNID | 116828.25 | 111265 | 116828.25 | 111265 | 1.19 | 85000 | 1.1 |  | 100% | 0
ESTACION MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE | UNID | 401339.4 | 382228 | 401339.4 | 382228 | 1.19 | 292000 | 1.1 |  | 100% | 0
ESTACION AUDIOVISUAL DIRECCIONABLE | UNID | 131947.2 | 125664 | 131947.2 | 125664 | 1.19 | 96000 | 1.1 |  | 100% | 0
MODULO DE AISLAMIENTO DIRECCIONABLE | UNID | 142942.8 | 136136 | 142942.8 | 136136 | 1.19 | 104000 | 1.1 |  | 100% | 0
PANEL CONTROL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE | UNID | 2474010 | 2356200 | 2474010 | 2356200 | 1.19 | 1800000 | 1.1 |  | 100% | 0
MODULO SENSOR DE FLUJO | UNID | 134696.1 | 128282 | 134696.1 | 128282 | 1.19 | 98000 | 1.1 |  | 100% | 0
MODULO SALIDA RELE CONTROL ASCENSOR | UNID | 206167.5 | 196350 | 206167.5 | 196350 | 1.19 | 150000 | 1.1 |  | 100% | 0
MODULO MONITOREO VALVULA SUPERVIZADA | UNID | 261145.5 | 248710 | 261145.5 | 248710 | 1.19 | 190000 | 1.1 |  | 100% | 0
SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE CON BASE SONORA | UNID | 409586.1 | 390082 | 409586.1 | 390082 | 1.19 | 298000 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE INCENDIO 2X16 ROJO FPLR | ML | 1649.34 | 1570.8 | 1649.34 | 1570.8 | 1.19 | 1200 | 1.1 |  | 100% | 0
JACK RJ 45 CAT 6A | UNID | 10720.71 | 10210.2 | 10720.71 | 10210.2 | 1.19 | 7800 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE UTP CAT 6A | ML | 1374.45 | 1309 | 1374.45 | 1309 | 1.19 | 1000 | 1.1 |  | 100% | 0
FACEPLATE DOBLE | UNID | 9621.15 | 9163 | 9621.15 | 9163 | 1.19 | 7000 | 1.1 |  | 100% | 0
CABLE COAXIAL | ML | 1649.34 | 1570.8 | 1649.34 | 1570.8 | 1.19 | 1200 | 1.1 |  | 100% | 0
SALIDA TELEVISION | UNID | 9621.15 | 9163 | 9621.15 | 9163 | 1.19 | 7000 | 1.1 |  | 100% | 0
CAJA DE PASO COMUNICACIONES 40 CM | UNID | 93462.6 | 89012 | 93462.6 | 89012 | 1.19 | 68000 | 1.1 |  | 100% | 0
RACK AEREO DE SOBREPONER | UNID | 1346961 | 1282820 | 1346961 | 1282820 | 1.19 | 980000 | 1.1 |  | 100% | 0
PATCH PANEL DE24 PUESTOS AMP | UNID | 934626 | 890120 | 934626 | 890120 | 1.19 | 680000 | 1.1 |  | 100% | 0
PATCH PANEL DE48 PUESTOS AMP | UNID | 1360705.5 | 1295910 | 1360705.5 | 1295910 | 1.19 | 990000 | 1.1 |  | 100% | 0
ORGANADOR VERTICAL | UNID | 164934 | 157080 | 164934 | 157080 | 1.19 | 120000 | 1.1 |  | 100% | 0
ORGANIZADOR HORIZONTAL | UNID | 164934 | 157080 | 164934 | 157080 | 1.19 | 120000 | 1.1 |  | 100% | 0
PATCH CORD DE 3 PIES UTP CAT A | UNID | 17455.515 | 16624.3 | 17455.515 | 16624.3 | 1.19 | 12700 | 1.1 |  | 100% | 0
PATCH CORD D 5 PIES UTP CAT 6A | UNID | 26114.55 | 24871 | 26114.55 | 24871 | 1.19 | 19000 | 1.1 |  | 100% | 0
PLANTA ELECTRICA 150 KW 40-254 INC CABNA INSONORA | UNID | 68887434 | 65607080 | 68887434 | 65607080 | 1.19 | 50120000 | 1.1 |  | 100% | 0
CABINA INSONORA | UNID | 15256395 | 14529900 | 15256395 | 14529900 | 1.19 | 11100000 | 1.1 |  | 100% | 0
TUBERIA ESCAPE | ML | 150474.786 | 143309.32 | 150474.786 | 143309.32 | 1.19 | 109480 | 1.1 |  | 100% | 0
LUMINARIA UFO LED 100W 5000K REF VELHB 80DW65AD | UNID | 677353.95 | 645099 | 677353.95 | 645099 | 1.19 | 903500 | 0.6 |  | 100% | 0
LUMINARIA HERMETICA TUBO LED IP65 2X22 W 4000 KREF CHASIS VELCH 2X 117 T8G5.65 | UNID | 66423.42 | 63260.4 | 66423.42 | 63260.4 | 1.19 | 88600 | 0.6 |  | 100% | 0
TUBO DE 22 E VELT 8 22W.80CW | UNID | 49518 | 47160 | 49518 | 47160 | 1 | 78600 | 0.6 |  | 100% | 0
LUMINARIA CORAL LENS 60 CM 6LED-LINE 9W | UNID | 474810 | 452200 | 474810 | 452200 | 1.19 | 380000 | 1 |  | 100% | 0
LUMINARIA TIPO PIAÑA | UNID | 637245 | 606900 | 637245 | 606900 | 1.19 | 850000 | 0.6 |  | 100% | 0
PANEL LED 18W VELSQP18W.80NW INCRUSTAR | UNID | 34486.2 | 32844 | 34486.2 | 32844 | 1.19 | 46000 | 0.6 |  | 100% | 0
LUMINARIA PANELD LED ULTRA SLIM 45 w 30x120 6000 k REF VELPN 45W 30X120M .80D | UNID | 162459.99 | 154723.8 | 162459.99 | 154723.8 | 1.19 | 216700 | 0.6 |  | 100% | 0
LUMINARIA PANEL LED ULTRA SLIM 36 W 60X60 6000 K REF VELPNO36W60X60.80D | UNID | 148140.72 | 141086.4 | 148140.72 | 141086.4 | 1.19 | 197600 | 0.6 |  | 100% | 0
CABLE DE FIBRA OPTICA MONOMODO 12 HILOS | ML | 6872.25 | 6545 | 6872.25 | 6545 | 1.19 | 5000 | 1.1 |  | 100% | 0
RIEL METALICO PARA FIJACION DE TUBERIAS | ML | 16493.4 | 15708 | 16493.4 | 15708 | 1.19 | 12000 | 1.1 |  | 100% | 0
VARILLA ROSCADA DE 1/4 X 1M GALVANIZADA EN CALIENTE | UNID | 10720.71 | 10210.2 | 10720.71 | 10210.2 | 1.19 | 7800 | 1.1 |  | 100% | 0
BANDEJA CABLOFIL 54X400X 3 MTS | UNID | 60063.465 | 57203.3 | 60063.465 | 57203.3 | 1.19 | 43700 | 1.1 |  | 100% | 0
NVR NVR302-16S-P16 16-CH, 2 SATA 1U, 16 POE | UNID | 1043042.616 | 993373.92 | 1043042.616 | 993373.92 | 1.19 | 695640 | 1.2 |  | 100% | 0
CAM IPC322LR3-VSPF28-C MINID 2M IR30M 2.8MM IP66 | UNID | 142952.796 | 136145.52 | 142952.796 | 136145.52 | 1.19 | 95340 | 1.2 |  | 100% | 0
CAM 2122LR3-PF40M-D MINIB 2MPX IR30M 4MM IP66 H267 | UNID | 142952.796 | 136145.52 | 142952.796 | 136145.52 | 1.19 | 95340 | 1.2 |  | 100% | 0
DISCO DURO WD10PURX WD PURPLE 1TB | UNID | 277161.0912 | 263962.944 | 277161.0912 | 263962.944 | 1.19 | 184848 | 1.2 |  | 100% | 0
ARUBA 2930M 48G POE+ 1 -SLOT SWITCH | UNID | 24174604.2888 | 23023432.656 | 24174604.2888 | 23023432.656 | 1.19 | 5200.92 | 1.2 | 3100 | 100% | 0
ARUBA X372 54VDC 1050W POWER SUPPLY | UNID | 3581020.0188 | 3410495.256 | 3581020.0188 | 3410495.256 | 1.19 | 770.42 | 1.2 | 3100 | 100% | 0
ABA INCLUDER: POWER CORD - US LOCALIZATION | UNID | 232407 | 221340 | 232407 | 221340 | 1.19 | 50 | 1.2 | 3100 | 100% | 0
ARUBA 2930 2 PORT STACKING MODULE | UNID | 3886123.9284 | 3701070.408 | 3886123.9284 | 3701070.408 | 1.19 | 836.06 | 1.2 | 3100 | 100% | 0
ARUBA 3810M/2930M 4SFP+ MAC SEC MODULE | UNID | 4801389.1758 | 4572751.596 | 4801389.1758 | 4572751.596 | 1.19 | 1032.97 | 1.2 | 3100 | 100% | 0
ARUBA 2920/2930M 1.0 M STACKING CABLE | UNID | 720787.0698 | 686463.876 | 720787.0698 | 686463.876 | 1.19 | 155.07 | 1.2 | 3100 | 100% | 0
ARUBA AW-K12-1 ARIWAVE K-12 BUNDLE 1 DEVICE LICENSE E-LTU (INCLUDES 1 YEAR FC SUPPORT) | UNID | 214372.2168 | 204164.016 | 214372.2168 | 204164.016 | 1.19 | 46.12 | 1.2 | 3100 | 100% | 0
ARUBA 3Y FC 24X7 AW K12 1 DEV SVC (FOR JW605AAE) | UNID | 65538.774 | 62417.88 | 65538.774 | 62417.88 | 1.19 | 14.1 | 1.2 | 3100 | 100% | 0