## ITEM 1 ANEXO INGENIERIA MECANIC
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PUBLICA BS - 14 DE 2022 "COMPRA DE EQUIPOS ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA FACULTAD DE MECÁNICA , FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA , FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN "
ITEM 1 - INGENIERIA MECANICA
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA
SUBÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | REFERENCIA O DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ESPECIFICACION | MARCA/ REFERENCIAOFERTADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | % IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTÍA
1 | COMPRESOR | COMPRESOR DE TORNILLO 7 Hp /INCLUYE TANQUE PULMON | AIR CENTER O EQUIVALENTE | UND | 1
2 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA TERMOCUPLA TIPO MPT100 | AUTONICS O EQUIVALENTE | UND | 4
3 | CALIBRADOR PIE DE REY | CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL DE 300mm | MITUTOYO O EQUIVALENTE | UND | 2
4 | PIGNOMETRO CON MEDIDOR DE TEMPERATURA | PIGNOMETRO CON MEDIDOR DE TEMPERATURA (TERMÓMETRO) | ARTILAB O EQUIVALENTE | UND | 1
5 | TERMOCUPLA TIPO PT100 | TERMOCUPLA TIPO PT100 | AUTOMATIZANDO EQUIVALENTE | UND | 4
6 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRE | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRE G 1/4 | XMC O EQUIVALENTE | UND | 2
VALOR TOTAL OFERTA
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA: