## ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 07 /JULIO /2021
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS ALTERNATIVOS FACULTAD DE INGENIERIA FISICA Y FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ITEM 1 - ANEXO 1 MODIFICADO - FACULTAD DE INGENIERIA FISICA - PRESENTACION OFERTA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TARIFA IVA % | CAPACITACIÓN | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | Diy Neurotechnologist'S Starter Kit - Hasta De 8 Canales | Electroencefalografo de codigo abierto: DIY Neurotechnologist's Starter Kit. Open BCI. Registro de la actividad electrica del cerebro, para interfaz cerebro computador (Se entrega programa - codigo para que lo imprima el cliente final). MARCA: OPENBCI. MODELO: KIT8. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Biofisica: 1A-123 | Unidad | OPENBCI. MODELO: KIT8 | 1
| 2 | Emotiv Epoc+ Hydrator Pack | Electrodos para Emotiv Epoc+: EMOTIV EPOC+ Hydrator Pack.Kit completo de sensores que incluye un paquete de hidratante EPOC + y16 conjuntos de sensores basados en fieltro completamente ensambladoscon contactos chapados en oro.MARCA: EMOVIT. MODELO: EMO-EPO-HYDR-00. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Biofisica: 1A-123 | Kit | EMOVIT. MODELO: EMO-EPO-HYDR-00 | 3
| 3 | Cable Para Ectrocardiografo Edan 601 | Cable para ectrocardiografo.Cable de ECG de 6 derivaciones EDAN SE-601 con conector tipo banana, AHA (4 mm) - articulo No. 01.57.110375, es un cable de una sola pieza de 6 conductores construido con materiales de grado medico-profesional de la mas alta calidad para usar con el ECG multicanal EDAN SE-601 Series. MARCA: EDAN. MODELO: SE-601. Debe incluir garantía mínimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Biofisica: 1A-123 | Unidad | EDAN. MODELO: SE-601 | 1
| 4 | Renewable Energy Monitor | Voltaje, corriente, potencia, julios, resistencia e incluso velocidad de RPM disponibles con solo tocar un boton, que se muestra en la pantalla LCD del monitor o como datos graficos en su PC. Horizon Energy Monitor ayuda a que los experimentos de laboratorio y de campo vuelvan al aula, lo que lo convierte en la herramienta ideal para complementar el Kit de Ciencias del Viento al Hidrogeno (FCJJ-56), el Kit de Ciencias de la Energia Renovable (FCJJ-37) y el Kit de Ciencias de la Energia Eolica (FCJJ-39). MARCA: HORIZON. MODELO: FCJJ-24. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Biofisica: 1A-123 | Unidad | HORIZON. MODELO: FCJJ-24. | 1
| 5 | Aparato Para El Efecto Hall (Tungsteno) | Aparato para el efecto Hall (tungsteno) - 58684 (Leybold didactics). Placa de Tungsteno montada de forma permanente, de tal forma que permite determinar la constante Hall y numero de portadores de carga. Se compone de una placa de 13 cmx 17 cm x 3,5 cm que sostienen una lamina de Tungsteno de 5 x10-5 m de grosor la placa esta sobre un soporte de 9,5 cm x 0,7 cm de diametro. MARCA: Leybold ld didactic. MODELO: 58684. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Fisica Moderna: 1A-121. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de convocatoria , donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados. | Kit | Leybold ld didactic. MODELO: 58684 | 1
| 6 | Fuente De Alimentación Dc Lineal, Dos Canales(0-32v) / (0-3a) Y Canal Fijo 5v, 5a, Funcion Dual. | Fuente de alimentación dc lineal, dos canales(0-32V) / (0-3A) y canal fijo 5V, 5A, función dual. Modo de salida CH 1 y CH 2, Voltaje: 0 ~ 32V, Amperaje: 0 ~ 3A, CH 3, Voltaje: 5.0V, Amperaje: 5A, Operación de voltaje constante. Regulación de línea: ≦ 0.01% + 3Mv; Regulación de carga: ≦ 0.01% + 3mV (corriente nominal ≦ 3A); ≦ 0.02% + 5mV (corriente nominal ＞ 3A). Ondulación y ruido: ≦ 1mVrms (5Hz ~ 1MHz). Tiempo de recuperación: Μ 100μs (50% de cambio de carga, carga mínima 0.5A). Operación actual constante: Regulación de línea: ≦ 0.2% + 3mA; Regulación de carga: ≦ 0.2% + 3mA; Ondulación y ruido: ≦ 3 mArms. Operación de seguimiento (CH1, CH2): Error de seguimiento: ≦ 0.1% + 10mV de Maestro (0 ~ 32V) Sin carga, con regulación de carga de carga adicional ≦ 100mV); Regulación paralela: Línea: ≦ 0.01% + 3mV; Carga: ≦ 0.01% + 3mV (corriente nominal ≦ 3A), ≦ 0.02% + 5mV (corriente nominal ＞ 3A); Regulación de la serie: Línea: ≦ 0.01% + 5mV; Ondulación y ruido: Carga: ≦ 100mV. Operación CH3: Tensión de salida: 5.0V, ± 5%; Corriente de salida: 5A; Regulación de línea: ≦ 3mV; Regulación de carga: ≦ 5mV; Ondulación y ruido: 1mVrms (5Hz ~ 1MHz). Fuente de alimentación: AC100V / 120V / 220V ± 10%; 230V (+ 10% ~ -6%); 50 / 60Hz. Dimensiones y peso: 210 (ancho) x 155 (alto) x 306 (profundidad) mm; Aprox. 7kg. MARCA: INSTEK. MODELO: GPE-3323. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoría técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Ingeniería Física: 16C-310 | Unidad | INSTEK. MODELO: GPE-3323 | 6
| 7 | Generador De Funciones 0.1hz-25mhz. | Generador de funciones 0.1hz-25mhz. DIMENSIONES Y PESO: 266×107×293 mm; Approx. 2.5 kg. Características de frecuencia: 0,1Hz - 25 Mhz. Resolución. 0,1 Hz. Características de salida. Amplitud: 1 mVpp to 10 Vpp( a 50Ω), 0.1Hz～20MHz. 2 mVpp to 20 Vpp(circuito abierto) , 0.1Hz～20MHz. 1 mVpp to 5 Vpp( a 50Ω), 20MHz～25MHz. 2 mVpp to 10 Vpp(circuito abierto), 20MHz～25MHz. Salida: Formas de onda: Seno, Cuadrado, Rampa, Ruido, Forma de onda arbitraria. Forma de onda arbitraria: Frecuencia de muestreo: 20 MSa / s. Tasa de repetición: 10 MHz. Longitud de forma de onda: 4k puntos. Resolución de amplitud: 10 bits. Memoria no volátil: 4k puntos. Características de frecuencia: Seno, Rango del cuadrado: 0.1Hz - 25MHz. Rango de rampa: 0.1Hz ~ 1MHz. Especificaciones generales: Fuente de alimentación: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz. Consumo de energía: 25 VA. Generador de funciones arbitrarias con dos salidas (salida principal y una salida de sincronización). MARCA: INSTEK. MODELO: AFG-2025. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Ingenieria Fisica: 16C-310 | Unidad | INSTEK. MODELO: AFG-2025. | 6
| 8 | Aceite De Millikan | 50 ml de aceite para experimentos con el aparato de Millikan. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1019304. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega en Laboratorio de Fisica Moderna: 1A-121 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1019304 | 1
| 9 | Osciloscopio Digital 4 Canales Ancho De Banda 100mhz. | Osciloscopio digital 4 canales ancho de banda 100MHz. - GDS-1104B. Canales 4. Ancho de banda DC ~ 100MHz (–3dB). Tiempo de subida 3.5ns. Límite de ancho de banda 20MHz. Resolución de sensibilidad vertical 8 bits: 1mV * ~ 10V / div. Acoplamiento de entrada AC, DC, GND. Impedancia de entrada 1MΩ // 16pF aprox. Precisión de Ganancia DC * ± 3%. Polaridad Normal e Invertir. Voltaje de entrada máximo 300 Vrms, CAT I (300Vrms CAT II con sonda GTP-070A-4 / 100A-4 10: 1). Rango de posición de desplazamiento: 1mV / div: ± 1.25V. 2mV / div ~ 100mV / div: ± 2.5V 200mV / div ~ 10V / div: ± 125V. Proceso de señal de forma de onda: Más, -, ×, ÷, FFT, FFTrms. FFT de expresión definida por el usuario : magnitud espectral. Establezca FFT Vertical Scale en RMS lineal o dBV RMS, y FFT Window en Rectangular, Hamming, Hanning o BlackmanHarris. MARCA: INSTEK. MODELO: GDS-1104B. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoría técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Ingeniería Física: 1A-123 | Unidad | INSTEK. MODELO: GDS-1104B | 6
| 10 | Aparato Para El Efecto Hall (Plata) | Aparato para el efecto Hall (plata) - 58681 (Leybold didactics). Placa de plata montada de forma permanente, de tal forma que permite determinar la constante Hall y el numero de portadores de carga. Se compone de una placa de 13 cmx 17 cm x 3,5 cm que sostienen una lamina de plata de 5 x10-5 m de grosor la placa esta sobre un soporte de 9,5 cm x 0,7 cm de diametro.MARCA: Leybold ld didactic. MODELO: 58681 . Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Fisica Moderna: 1A-121. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de convocatora, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados. | Kit | Leybold ld didactic. MODELO: 58681 | 1
| 11 | Lampara Espectral He | Lampara espectral He - 451031 (Leybold didactics). Sirve para producir lineas espectrales con alta densidad luminosa y alta pureza espectral. Corriente de operacion 1,0 A.MARCA: Leybold ld didactic. MODELO: 451031. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Fisica Moderna: 1A-121. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de convocatoria, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados. | Unidad | Leybold ld didactic. MODELO: 451031 | 1
| 12 | Lampara Espectral Ne | Lampara espectral Ne - 451011 (Leybold didactics). Sirve para producir lineas espectrales con alta densidad luminosa y alta pureza espectral. Corriente de operacion 1,0 A.MARCA: Leybold ld didactic. MODELO: 451011. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Fisica Moderna: 1A-121. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de convocatoria, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados. | Unidad | Leybold ld didactic. MODELO: 451011 | 1
| 13 | Lampara Espectral Hg-Cd | Lampara espectral Hg-Cd - 451071 (Leybold didactics). Sirve para producir lineas espectrales con alta densidad luminosa y alta pureza espectral. Corriente de operacion 1,0 A.MARCA: Leybold ld didactic. MODELO: 451071. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Fisica Moderna: 1A-121. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de convocatoria, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados. | Unidad | Leybold ld didactic. MODELO: 451071 | 1
| 14 | Lampara Espectral Tl | Lampara espectral Tl - 451081 (Leybold didactics)Sirve para producir lineas espectrales con alta densidad luminosa y alta pureza espectral. Corriente de operacion 1,0 A.MARCA: Leybold ld didactic. MODELO: 451081. Debe incuir garantia minimo 1 añoo, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Fisica Moderna: 1A-121. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados. | Unidad | Leybold ld didactic. MODELO: 451081 | 1
| 15 | Aparato De Millikan (115v, 50/60hz) | Aparato compacto para la comprobacion de la cuantificacion de la carga electrica y determinacion del valor de la carga elemental. Compuesto de camara de experimentacion desmontable con condensador de placas con pulverizador conectado, instalacion de iluminacion con dos LEDs verdes, microscopio de medicion, divisor de tension e interruptor para la tension del condensador, interruptor para el inicio y la parada de las mediciones de los tiempos de subida y caida, con pantalla sensible al contacto (Touchscreen). Mediciones posibles por el metodo de levitacion y bajada, el metodo de subida y bajada. Indicacion en la pantalla tactil de los tiempos de subida y caida de una pequena gota de aceite cargada, de la tension ajustada, asi como de los parametros de temperatura, viscosidad y presion relevantes para la evalucion. Incluye fuente de alimentacion enchufable a la red 12 V CA, 1 A. Dimensiones (incluye microscopio de medicion) 370 x 430 x 235 mm3. Masa (incl. Fuente de alimentacion enchufable a la red): aprox. 4,3 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1018882. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacin Laboratorio de Fisica Moderna: 1A-121 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1018882 | 1
| 16 | Mobile-Cassy 2 | Mobile-CASSY 2 - 524005WNA (Leybold didactics). Dispositivo de medicion multicanal para experimentos y demostraciones de estudiantes en ciencias naturales.MARCA: Leybold ld didactic. MODELO: 524005WNA. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Fisica Moderna: 1A-121. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de convocatoria, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados. | Unidad | Leybold ld didactic. MODELO: 524005WNA | 1
| 17 | Sensor Cassy-2 | Sensor CASSY-2 - Modulo de adquisicion 524013WNA (Leybold didactics). Dispositivo de interfaz en cascada para registrar datos de medicion, para conectar al computador a traves de un puerto USB o a un modulo de visualizacion CASSY. MARCA: Leybold ld didactic. MODELO: 524013WNA. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Fisica Moderna: 1A-121. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de convocatoria , donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados. | Unidad | Leybold ld didactic. MODELO: 524013WNA. | 1
| 18 | Lampara Espectral Na | Lampara espectral Na - 451111 (Leybold didactics). Sirve para producir lineas espectrales con alta densidad luminosa y alta pureza espectral. Corriente de operacion 1,0 A.MARCA: Leybold ld didactic. MODELO: 451111. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Fisica Moderna: 1A-121. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de convocatoria, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados. | Unidad | Leybold ld didactic. MODELO: 451111 | 1
| 19 | Generador De Funciones 0.1hz-25mhz. | Generador de funciones 0.1hz-25mhz. DIMENSIONES Y PESO: 266×107×293 mm; Approx. 2.5 kg. Características de frecuencia: 0,1Hz - 25 Mhz. Resolución. 0,1 Hz. Características de salida. Amplitud: 1 mVpp to 10 Vpp( a 50Ω), 0.1Hz～20MHz. 2 mVpp to 20 Vpp(circuito abierto) , 0.1Hz～20MHz. 1 mVpp to 5 Vpp( a 50Ω), 20MHz～25MHz. 2 mVpp to 10 Vpp(circuito abierto), 20MHz～25MHz. Salida: Formas de onda: Seno, Cuadrado, Rampa, Ruido, Forma de onda arbitraria. Forma de onda arbitraria: Frecuencia de muestreo: 20 MSa / s. Tasa de repetición: 10 MHz. Longitud de forma de onda: 4k puntos. Resolución de amplitud: 10 bits. Memoria no volátil: 4k puntos. Características de frecuencia: Seno, Rango del cuadrado: 0.1Hz - 25MHz. Rango de rampa: 0.1Hz ~ 1MHz. Especificaciones generales: Fuente de alimentación: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz. Consumo de energía: 25 VA. Generador de funciones arbitrarias con dos salidas (salida principal y una salida de sincronización). MARCA: INSTEK. MODELO: AFG-2025. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Ingenieria Fisica: 1A-123. | Unidad | INSTEK. MODELO: AFG-2025 | 6
| 20 | Fuente De Alimentación Dc Lineal, Dos Canales(0-32v) / (0-3a) Y Canal Fijo 5v, 5a, Funcion Dual. | Fuente de alimentación dc lineal, dos canales(0-32V) / (0-3A) y canal fijo 5V, 5A, función dual. Modo de salida CH 1 y CH 2, Voltaje: 0 ~ 32V, Amperaje: 0 ~ 3A, CH 3, Voltaje: 5.0V, Amperaje: 5A, Operación de voltaje constante. Regulación de línea: ≦ 0.01% + 3Mv; Regulación de carga: ≦ 0.01% + 3mV (corriente nominal ≦ 3A); ≦ 0.02% + 5mV (corriente nominal ＞ 3A). Ondulación y ruido: ≦ 1mVrms (5Hz ~ 1MHz). Tiempo de recuperación: Μ 100μs (50% de cambio de carga, carga mínima 0.5A). Operación actual constante: Regulación de línea: ≦ 0.2% + 3mA; Regulación de carga: ≦ 0.2% + 3mA; Ondulación y ruido: ≦ 3 mArms. Operación de seguimiento (CH1, CH2): Error de seguimiento: ≦ 0.1% + 10mV de Maestro (0 ~ 32V) Sin carga, con regulación de carga de carga adicional ≦ 100mV); Regulación paralela: Línea: ≦ 0.01% + 3mV; Carga: ≦ 0.01% + 3mV (corriente nominal ≦ 3A), ≦ 0.02% + 5mV (corriente nominal ＞ 3A); Regulación de la serie: Línea: ≦ 0.01% + 5mV; Ondulación y ruido: Carga: ≦ 100mV. Operación CH3: Tensión de salida: 5.0V, ± 5%; Corriente de salida: 5A; Regulación de línea: ≦ 3mV; Regulación de carga: ≦ 5mV; Ondulación y ruido: 1mVrms (5Hz ~ 1MHz). Fuente de alimentación: AC100V / 120V / 220V ± 10%; 230V (+ 10% ~ -6%); 50 / 60Hz. Dimensiones y peso: 210 (ancho) x 155 (alto) x 306 (profundidad) mm; Aprox. 7kg. MARCA: INSTEK. MODELO: GPE-3323. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoría técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Ingenieria Fisica: 1A-123 | Unidad | INSTEK. MODELO: GPE-3323 | 6
| 21 | Osciloscopio Digital 100mhz 2 Canales. | Osciloscopio Digital 100MHZ dos canales, DS1102E. MARCA: RIGOL. MODELO: DS1102E. Debe incuir garantia minimo 1 añoo, asesoria técnica por parte de personal especializado y capacitación en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalación Laboratorio de Ingenieria Fisica: 16C-310 | Unidad | RIGOL. MODELO: DS1102E | 6
| 22 | Multimetro Digital, 6000 Cuentas. | Multimetro digital, 6000 cuentas - 1000V AC/DC - 10A AC/DC MARCA: PEAKTECH. MODELO: P3415. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Ingenieria Fisica: 16C-310 | Unidad | PEAKTECH. MODELO: P3415 | 6
|  |  | VALOR TOTAL OFERTA | [5 empty] | 0
OBSERVACIONES:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: