## ANEXO 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 06 /JUNIO /2021
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS ALTERNATIVOS
SISTEGA GENERAL DE REGALÍAS
ITEM 2 - ANEXO 2 - ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL - PRESENTACION OFERTA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | TARIFA IVA % | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | CAPACITACIÓN | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | Bano Termostatico | Bano Termostiatico de Laboratorio. Para propositos generales. Capacidad. 10Litros. Control digital con display LCD. Rango de temp. Ambiente a +100Â°C Estabilidad 0.2Â°C. 120V / 60Hz.Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: Fisher. REFERENCIA: FSGPD10.Entrega e Instalación Laboratorio de Ecología: 16c-113 | Unidad | 1
| 2 | Desecador De Acero Inoxidable | Desecador en Acero inoxidable. Acero inoxidable pulido con vidrio de 0.187pulg. De espesor (4.8 mm). Puerta hermetica con junta de neopreno, bisagras de altura completa y cerraduras debarra de doble accion. Soportes fijos para estantes de alambre cada 0.5 pulg. (13 mm). Tamano estandar Dimensiones (L x W x H) (31.1 x 31.7 x 31cm). Incluye: dos estantes de acero inoxidable y bandeja desecante. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: Fisher. MODELO: 08-645-6. Entrega e Instalación Laboratorio de Ecología: 16c-113 | Unidad | 1
| 3 | Kit Medidor Portatil Multiparametrico Ph/Ise/Conductividad/Do | KIT MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO PH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO. Rango de PH: -2.000 a 20.000pH. Resolucion (pH) 0,1, 0,01, 0.001pH. Exactitud relativa (pH) Â± 0.002pH. Rango (mV) Â± 2000.0mV. Rango (mV Relativo) Â± 2000.0mV. Rango (ORP)+/- 2000.0mV. Resolucion (mV) 0,1 mV. Exactitud relativa (mV)+/-0,2 mV o +/- 0,05% de la lectura lo que sea mayor. Rango (ISE) 0,0001-19900 con unidades seleccionables de ppm, Molar, mg / L,%, ppb o ninguno. Resolucion (ISE) hasta 3 digitos significativos. Exactitud relativa (ISE) +/- 0,2 mV o Â± 0,05% de la lectura lo que sea mayor. Rango (conductividad) 0.001 uS / cm a 3000 mS / cm. Resolucion (conductividad) 0.001 uS minimo.Exactitud relativa (conductividad) 0,5% de la lectura +/- 1 digito. Rango (polarografica DO) de 0,00 a 90.00mg/L. Resolucion (polarografica DO) 0,01, 0,1 mg / L. Exactitud relativa (polarografica DO) Â± 2% de la lectura. Rango (RDO) de 0,00 a 50.00mg/L. Resolucion (RDO) 0,01, 0,1 mg / L. Exactitud relativa (RDO) Â± 0,1 mg / L hasta 8mg / L, +/- 0,2 mg / L de 8 a 20 mg / L, +/- 10% de la lectura de hasta 50 mg/L. Porcentaje de Saturacion Rango (polarografica DO) Entre 0,0 y 600.0% de saturacion. Porcentaje de Saturacion Rango (RDO) Entre 0,0 y 500,0% de saturacion. Porcentaje de Saturacion Exactitud Relativa (polarografica DO) +/- 2% de saturacion. Porcentaje de Saturacion Exactitud Relativa (RDO) +/- 2% de saturacion. Porcentaje de Saturacion Resolucion (polarografica DO) de saturacion de 0,1, 1%. Porcentaje de Saturacion Resolucion (RDO) 0,1, 1% de saturacion.Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: THERMO SCIENTIFIC. MODELO STARA3295.Entrega e Instalación Laboratorio de Ecología: 16c-113 | Kit | 1
| 4 | Agitador Magnetico Con Calentamiento | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO CIMAREC+ 7x7". Display Digital de temperatura. Display Digital de agitacion. Control digital por microprocesador. Superficie de calentamiento: 7,25 x 7,25 pulg. (18,4 x 18,4cm). Material de la placa: Ceramico (Resistente a quimicos y a altas temperaturas). Voltaje 100-120V Hertz 50 / 60Hz Certificaciones / Cumplimiento cCSAus, CEPeso del Equipo: 5.1kg. Rango de Agitacion: 50 a 1500 rpm. Rango de Temperatura: 25 a 540Â°C. Dimensiones (L x W x H) 13 x 8,2 x 3,8 pulg. (33 x 20,8 x 9.7cm). Requisitos electricos 100-120V 50 / 60Hz. Max. Temperatura (metrico) 540 Â° C. Incluye 1 cable de potencia. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MERCA: THERMO SCIENTIFIC. REFERENCIA: SP88857100. Entrega e Instalación Laboratorio de Ecología: 16c-113 | Unidad | 1
| 5 | Medidor De Mesa De Ph, Temperatura | MEDIDOR DE MESA Ph/Mv/Temperatura, Modelo AB150, PantallaLCD,PH: Rango: -2.000 to 20.000 Resolution: 0.1 /0.01 / 0.001 Precision: Â±0.002pH + 1 LSD Temperarura: -5Â° to +105Â°C MV: Rango Â±2000.0mV Rel. mV Rango: Â±2000.0mV. Resolucion 0.1mV Precision: Â±0.2mV orÂ±0.05% Temperarura: Resolucion 0.1 Â°C (0.1Â°F) Precision Â± 0,3 Â°C / Â± 0,5 Â°F, Calibracion Offset en incrementos de 0,1 Â° Offset rango:Â± 5 Â°C / 9 Â°F Visualizacion Monograma. Graficos LCD Salida RS-232 (conector RCA),Mini-B USB, Equipo completo medidor. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: FISHER. REFERENCIA: 13636AB150.Entrega e Instalación Laboratorio de Ecología: 16c-113 | Unidad | 1
| 6 | Balanza Analitica | Balanza Analitica de 252 gr. Capacidad: 252 g - Resolucion: 0.1 mg (0,0001 gramos). Repetibilidad: 0 a 200 g: 0.1 mg / 200 a 252 g: 0.2 mg. Linealidad: Â±0.3 mg. Tiempo de estabilizacion (en modo FAST): Aprox. 2 segundos*. Sensibilidad por cambios de temperatura: Â±2 ppm/Â°C (10 a 30 Â°C/50 a 86 Â°F). Calibracion: Externa (Interna disponible en el modelo AZ). Funcion de hora y fecha: No (disponible en modelo AZ) Temperatura de Operacion: 5 Â°C a 40 Â°C (41 Â°F a 104 Â°F), 85% RH o menos (sin condensacion). Velocidad de actualizacion de pantalla: 5 veces / segundo o 10 veces / segundo, seleccionable.Se puede realizar ajuste de peso y/o linealidad en: 50g, 100g, 150g, 200g, 250g. Masa externa de calibracion (g): 200, 100, 50 (opcionales). Tamano del platillo: Ã˜90 mm - Tamano compacto: 20x30cm / 8x12in. Vitrina inastillable con recubrimiento anti-estatico. 14 Unidades de Medicion: g, mg, oz, oz-t, ct, momme, dwt, grain, tael, tola, pieces (modo de conteo), % (modo de porcentaje), DS (modo de densidad). Pantalla retro-iluminada. Dimensiones externas 198 (Ancho) Ã— 294 (Profundo) Ã— 315 (Alto) mm. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA AND. MODELO: HR-250A.Entrega e Instalación Laboratorio de Ecología: 16c-113 | Unidad | 1
| 7 | Titulador Potenciometrico | TITULADOR POTENCIOMETRICOCalibracion de Ph. Configuracion del punto final. Titulacion monolitica. Volumen 15 ml / 25 ml. Volumen de la taza de titulacion 100 ml. Resolucion: 0,1 mV / 0,01 pH. Error 0,2 mV / 0,02 pH. Rango de medicion 0-100 Â¿. Resolucion: 0,1 Â¿. Error 0,2 Â¿. Tolerancia de 15 mL Â± 0.025 ml. Tolerancia de 25 mL Â± 0,035 ml. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA HANON. MODELO T860. Entrega e Instalación Laboratorio de Ecología: 16c-113 | Unidad | 1
| 8 | Medidor De Oxigeno Portatil | Medidor de oxigeno portatil. Los digitos grandes muestransimultaneamente OD y temperatura. Rango de OD, de 0,0 a 20,0 mg / l, resolucionde 0,1, Â± 0,4 mg / l de precision. Rango de temperatura, 0 Â° a 60 Â° C (32 Â° a140 Â° F), Â± 0.8 Â° C (Â± 1.5 Â° F). El medidor recuerda las lecturas mas altas, mas bajas y promedio El boton HOLD congela la pantalla. Incluye Sonda, solucion electrolitica, cable de 40 pulg. (101,6 cm), bateria alcalina de 9 V, salida RS232-C. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: FISHER. REFERENCIA: 06-662-66.Entrega e Instalación Laboratorio de Ecología: 16c-113 | Unidad | 1
| 9 | Estereo Microscopio Triocular | ESTEREO MICROSCOPIO Triocular. ZOOM DE 0,8 A 5X con Iluminador tipo LED-Cuerpo Metalico-Oculares campo amplio WF10x-22mm- Graduacion de Distancia Interpupilar-Tornillo macrometrico para objetivo Zoom de 0.8 A 5X-Luz transmitida y Reflejada tipo LED 1w-Iluminador: Integrado - fuente de poder universal de 110V. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: Clean Optics. REFERENCIA: 6050T.Entrega e Instalación Laboratorio de Ecología: 16c-113 | Unidad | 1
OBSERVACIÓN:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: