## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 06 / SEPTIEMBRE /2021
COMPRA DE EQUIPOS PARCE PARA LOS LABORATORIOS DE: FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD , FACULTAD TECNOLOGIA QUIMICA , FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA
ITEM 2 - ANEXO 2 - FACULTAD DE TECNOLOGIA QUIMICA - PRESENTACIÓN OFERTA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TARIFA IVA % | CAOACITACIÓN | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO. | UNIDAD COMPACTA DE POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO PGSTAT204 AUTOLAB QUE ADEMAS CONTIENE UN ELECTRODO DE PLACA DE PLATINO DE 1CM2 AREA AUTOLAB Y UN ELECTRODO DE REFERENCIA AG/AGCL (LONGITUD: 12,5 CM) CARACTERISITICAS PRINCIPALES: Equipo compacto: potenciostato/galvanostato, con la posibilidad de acoplar 1 módulo adicional. • Corriente máxima: ± 400 mA • Voltaje de cumplimiento: ± 20 V • Rango de potencial: ± 10 V • Precisión potencial aplicada: ± 0.2% ± 2 mV • Resolución potencial aplicada: 150 μV • Resolución de potencial medida: 3 μV (ganancia 100)• Velocidad máxima de escaneo: 1000 V/s con step 15 mV • Rango de corrientes: de 100 mA a 10 A (en 8 rangos) • Precisión corriente: ± 0.2% del rango de corriente • Resolución corriente aplicada: 0.015% del rango de corriente • Resolución corriente medida - en un rango de 10 nA: 0.0003% del rango de corriente 30 fA • Ancho de banda del potenciostato: 1 MHz • Tiempo de subida/baja del potenciostato: <300 ns • Impedancia de entrada del electrómetro: > 100 GOhm // 8 pF • Corriente de polarización de entrada @ 25 °C: <1 pA • Ancho de banda del electrómetro: > 4 MHz • iR-compensación: interrupción de corriente y feedback positivo-Resolución: 0.025% • Conexiones de electrodos 2, 3 o 4 • Salidas analógicas (BNC): Potencial y corriente •Entrada voltaje externa: Si • Integrador analógico: Si - constantes de tiempo: 0.01 s, 0.1 s, 1 s y 10 s • Interfaz USB • Convertidor A/D: 16 bits con ganancias de 1, 10, y 100 • Señales de entrada /salida externa: 1/1 • Convertidor D/A: 16 bits, 3 canales • Número máximo de canales: 1 • Número máximo de módulos: 1 • Dimensiones (W×D ×H): 150 x 200 x 260 cm • Peso: 4.1 kg • Requisitos de potencia: 75 W Requiere instalación, puesta en marcha y capacitación para 4 personas duracion de 4 horas modalidad presencial | Unidad | MARCA: Metrohm Autolab. MODELO: PGSTAT204 AUTOLAB | 1
| 2 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD. (Conductivimetro) | Medidor de Conductividad Completo con una celda para: Conductividad, electrodo de pH, soporte, Para dediciones de: pH y Conductividad / TDS / Resistividad / Salinidad Incluye: Medidor, TRIS Compatible pH/ATC Electrodo, Conductivity/Temp Probe, Electrode Arm, RS-232 and USB cables. Voltaje 110 V EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. Requiere insatalación, puesta en marcha y Capacitación para 3 personas duracion de 2 horas, modalidad presencial. | Unidad | MARCA: HORIBA. MODELO: LAQUA-EC1100-S | 1
| 3 | TERMOMETRO DIGITAL | Termómetro Digital Trazable. Rango temp. -40°C a +150°C Resolución. 0.0001°C Botón HOLD y registrador de datos con 50 lecturas y un puerto RS-232. Cable de 1.5m Longitud de la sonda. 6cm Certifications/Compliance ISO 17025, A2LA, NIST EQUIPO NUEVO. NO REPOTENCIADO NI DEMO. . | Unidad | MARCA: FISHER. REFERENCIA: 15-077-8 | 2