## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 07 /JULIO /2021
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS ALTERNATIVOS FACULTAD DE INGENIERIA FISICA Y FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ITEM 2 - ANEXO 2 MODIFICADO - FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS - PRESENTACION OFERTA
SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | TARIFA IVA % | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | CAPACITACIÓN | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
1 | Juego Completo De Bobinas | Juego completo de bobinas: bobina S-600 spiras, Bobina S-800 spiras, Bobina S-1200 espiras. BOBINA DE TRANSFORMADOR S - 600 SPIRAS: Tensión máxima: 50 V (Baja tensión). Máx. intensidad de corriente: 800 mA. Conexiones: clavijeros de seguridad de 4 mm. Abertura para núcleos de hierro: 20x20 mm². Número de espiras: 600. Tomas: 200/400/600. Inductancia: aprox. 6 mH. BOBINA DE TRANSFORMADOR S - 800 SPIRAS: Tensión máxima: 50 V (Baja tensión). Máx. intensidad de corriente: 600 mA. Conexiones: clavijeros de seguridad de 4 mm. Abertura para núcleos de hierro: 20x20 mm². Número de espiras: 800. Tomas: 400/800. Inductancia: aprox. 10 mH. BOBINA DE TRANSFORMADOR S - 1200 SPIRAS: Tensión máxima: 50 V (Baja tensión). Máx. intensidad de corriente: 400 mA. Conexiones: clavijeros de seguridad de 4 mm. Abertura para núcleos de hierro: 20x20 mm². Número de espiras: 1200. Tomas: 400/800/1200. Inductancia: aprox. 25 mH. MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELOS: 1001000, 1001001, 1001002. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC .Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 1A-119 | Kit | MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELOS: 1001000, 1001001, 1001002 | 2
2 | Multimetro De Demostracion Analogos | Multimetro de demostración análogos . Instrumento de aguja con una escala doble par amediciones de corriente y tensión. Alcances de tensión: 0,1 - 600 V AC/DC, 9 alcances. Alcances de corriente: 0,1 mA - 10 A AC/DC, 11 alcances. Protección de sobrecarga: 600 V Alcances de corriente 10 A de carga permanente en los alcances de 3 A y 10 A. Categoría de medición: CAT II: 600 V. Conectores: Casquillos de seguridad de 4 mm. Fusible: 2x FF 10 A / 600 V (10 x 38 mm). Suministro de tension: 1x 1,5 V bateria, AA IEC LR6. Desconexión automática después de: 45 min ± 10 min. Longitud de la escala: 160 mm. Altura del bastidor: 297 mm. Dimensiones: 259x297x125 mm3. Masa: aprox. 1,7 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1017895. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 1A-119 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1017895 | 20
3 | Aceite De Millikan | 50 ml de aceite para experimentos con el aparato de Millikan. MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1019304. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 1A-122 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1019304. | 1
4 | Equipo Para Ejecucion De Experimento De Frank Y Hertz | Equipo de alimentación de energía para operación del tubo de Franck y Hertz, lleno de mercurio, del tubo de Franck y Hertz, lleno de neón o los tubos del potencial crítico. Tensión de calentamiento UF: 0 − 12 V, de ajuste continuo. Tensión de control UG: 0 − 12 V, de ajuste continuo. Tensión de aceleración UA: 0 − 80 V . Formas de funcionamiento: ajuste fijo manual / forma de dientes de sierra. Contratensión UE: 0 − ±12 V, de ajuste continuo, se puede conmutar el signo. Salida de medida UY para corriente de colector IE: IE = UA * 38 nA/V (0 − 12 V). Salida de medida UX para tensión de aceleración UA: UX = UA / 10. Salidas: casquillos de seguridad de 4-mm. Entrada: casquillo BNC. Dimensiones: approx. 160x132x210 mm³. Peso: approx. 3,4 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1012818. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 1A-122 | Kit | MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1012818 | 1
5 | Cable Hf Conector Macho Bnc / 4 Mm | Cable blindado con conector macho BNC/4 mm. Impedancia: 50 Ohm. Longitud: 1 m. MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1002748. Debe incuir garantia minimo 1 año asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 1A-122 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1002748 | 1
6 | Cable Hf, 1m | Cable blindado, para transmision de senales con altas frecuencias, con perdida y capacitancia bajas, conector macho BNC en ambos extremos. Impedancia: 50 Ohm. MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1002746. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 1A-122 | Unidad | 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1002746. | 1
7 | Tubo De Frank Y Hertz, Con Contenido De Hg Y Estufa (115v, 50/60hz) | Calefacción: 4 − 12 V. Tensión de rejilla: 0 − 70 V. Tensión de frenado: aprox. 1,5 V. Dimensiones del tubo: aprox. 130 mm x 26 mm Ø. Potencia de calefacción: 400 W. Gama de temperaturas: 160° − 240° C. Constancia de la temperatura: aprox. ±1° C. Dimensiones: aprox. 335x180x165 mm³. Masa: aprox. 5,6 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1006794. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 1A-122 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1006794 | 1
8 | Juego De Cables De Experimentacion De Seguridad 75cm, Juego De 15 | Juego de 15 cables de cobre recubiertos de PVC de alta flexibilidad, de 75 cm de largo, a ambos extremos con clavijas laminadas de seguridad de 4 mm conectables en cascada. Cuatro cables en rojo, negro y azul, uno verde, en marron y amarillo-verde. Seccion del cable: 2,5 mmÂ². Tension: tensiones bajas. Max. corriente permanente: 32 A. MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1002843. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 1A-122 | Kit | MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1002843 | 1
9 | Sistema Temporizador Inteligente | Sistema temporizador inteligente para medida de tiempos. Este kit incluye: Temporizador de puerta fotoelectrica. (2) puertad fotoelectricas. (2) postes de soporte. Cable de alimentacion del temporizador. (2) bases de polos magneticos. (2) soportes de poste deslizante. (2) cables de puerta fotoelectrica. Resolucion: 100 μs. Confiabilidad: 0.01 %. Pantalla: 2 lineas, 16 caracteres, codigo alfanumerico LCD. Potencia requerida: Adaptador AC (9 VDC, 500 mA) incluido. Certificado de calibracion. MARCA: EISCO - MODELO: PTPGS. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 1A-118 | Kit | MARCA: EISCO - MODELO: PTPGS. | 6
10 | Balanzas Digitales | Balanzas digitales para medidas de masa. Resolucion: 0.001 g. Capacidad 420 g. Certificado de calibracion. MARCA: Ohaus MODELO: AX-423. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 1A-118 | Unidad | MARCA: Ohaus MODELO: AX-423. | 1
11 | Juego De Pendulos | Juego de pendulos utilizados para ley de Hooke, movimiento armonico simple y segunda ley de Newton. Juego de cuatro pendulos de iguales dimensiones y distinto material. MODELO: ME-8752. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 1A-118 | Kit | MODELO: ME-8752. | 6
12 | Multimetro Digital Basico | Multimetro digital basico. VOLTAJE CC: Rango: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V; Mejor precisión: ± (0.05% rdg + 3 dígitos). VOLTAJE CA: Rango: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V; Mejor precisión: ± (0.5% rdg + 10 dígitos). CORRIENTE CC: Rango: 200 mA, 10 A; Mejor precisión: ± (0.5% rdg + 5 dígitos). CORRIENTE AC: Rango 200mA, 10A; Mejor precisión: ± (0.8% rdg + 10 dígitos). RESISTENCIA: Rango: 200Ω ~ 20MΩ 6 rangos; Mejor precisión: ± (0,3% lectura + 1 dígito). CAPACITANCIA: Rango: 20nF, 200nF, 2μF, 20μF; Mejor precisión: ± (4.0% rdg + 20 dígitos). FRECUENCIA: Rango: 1Hz ~ 20kHz; Mejor precisión: ± (1,5% lectura + 5 dígitos). PRUEBA DE DIODO: Voltaje de circuito abierto 2.8V (Aprox.). SONIDO DE CONTINUIDAD: El zumbador suena si la conductancia es inferior a 30 Ω.. FUNCIÓN ESPECIAL: Apagado automático. PANTALLA LCD: 4 1/2 dígitos. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Batería única de 9 V. DIMENSIONES Y PESO: 91 (W) x 186 (H) x 39 (D) mm, Aprox. 300g. MARCA: INSTEK - MODELO: GDM-452. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 1A-119. | Unidad | MARCA: INSTEK - MODELO: GDM-452. | 7
13 | Compas Rotatorio | Compas rotatorio Dip Needle (SF 8619) PASCO. MODELO: SF 8619. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 1A-119 | Unidad | MODELO: SF 8619 | 4
14 | Experimento: Oscilaciones Armonica De Un Pendulo Simple (115v, 50/60 Hz). | Cada experimento esta compuesto por: 1 Juego de 4 esferas pendulares. 1 Cuerda de experimentacion. 1 Pie soporte, 3 patas, 185mm. 1 Varilla de soporte, 1500mm. 1 Varilla de soporte, 100mm. 1 Nuez con gancho - U13252, 2 Nuez universal. 1 Puerta fotoelectrica. 1 Contador digital (115v, 50/60 mhz). 1 Cinta metrica de bolsillo, 2m. 1 Balanza electronica 200g. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 8000546 [UE1050101-115]. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC . Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 8000546 [UE1050101-115]. | 1
15 | Tubo De Frank Y Hertz, Con Contenido De Hg Y Estufa (115v, 50/60hz) | Calefacción: 4 − 12 V. Tensión de rejilla: 0 − 70 V. Tensión de frenado: aprox. 1,5 V. Dimensiones del tubo: aprox. 130 mm x 26 mm Ø. Potencia de calefacción: 400 W. Gama de temperaturas: 160° − 240° C. Constancia de la temperatura: aprox. ±1° C. Dimensiones: aprox. 335x180x165 mm³. Masa: aprox. 5,6 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1006794. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1006794 | 1
16 | Fuente De Alimentacion Dc Lineal, Dos Canales(0-32v) / (0-3a) Y Canal Fijo 5v, 5a, Funcion Dual. | Fuente de alimentación dc lineal, dos canales(0-32V) / (0-3A) y canal fijo 5V, 5A, función dual. Modo de salida CH 1 y CH 2, Voltaje: 0 ~ 32V, Amperaje: 0 ~ 3A, CH 3, Voltaje: 5.0V, Amperaje: 5A, Operación de voltaje constante. Regulación de línea: ≦ 0.01% + 3Mv; Regulación de carga: ≦ 0.01% + 3mV (corriente nominal ≦ 3A); ≦ 0.02% + 5mV (corriente nominal ＞ 3A). Ondulación y ruido: ≦ 1mVrms (5Hz ~ 1MHz). Tiempo de recuperación: Μ 100μs (50% de cambio de carga, carga mínima 0.5A). Operación actual constante: Regulación de línea: ≦ 0.2% + 3mA; Regulación de carga: ≦ 0.2% + 3mA; Ondulación y ruido: ≦ 3 mArms. Operación de seguimiento (CH1, CH2): Error de seguimiento: ≦ 0.1% + 10mV de Maestro (0 ~ 32V) Sin carga, con regulación de carga de carga adicional ≦ 100mV); Regulación paralela: Línea: ≦ 0.01% + 3mV; Carga: ≦ 0.01% + 3mV (corriente nominal ≦ 3A), ≦ 0.02% + 5mV (corriente nominal ＞ 3A); Regulación de la serie: Línea: ≦ 0.01% + 5mV; Ondulación y ruido: Carga: ≦ 100mV. Operación CH3: Tensión de salida: 5.0V, ± 5%; Corriente de salida: 5A; Regulación de línea: ≦ 3mV; Regulación de carga: ≦ 5mV; Ondulación y ruido: 1mVrms (5Hz ~ 1MHz). Fuente de alimentación: AC100V / 120V / 220V ± 10%; 230V (+ 10% ~ -6%); 50 / 60Hz. Dimensiones y peso: 210 (ancho) x 155 (alto) x 306 (profundidad) mm; Aprox. 7kg. MARCA: INSTEK. MODELO: GPE-3323. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | MARCA: INSTEK. MODELO: GPE-3323. | 6
17 | Multimetro Digital 6000 Count W/Rs232 - Gdm-360 | Multímetro digital 6000 count W/RS232 - GDM-360. VOLTAJE DC: Alcance 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V. Mejor precisión ± (0.5% rdg + 1 dígito). Impedancia de entrada 10 MΩ. VOLTAJE AC: Alcance 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 750 V. Mejor precisión ± (1.0% rdg + 3 dígitos). Impedancia de entrada 10 MΩ. CORRIENTE DC: Alcance 600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 10A. Mejor precisión ± (1.0% rdg + 3 dígitos). CORRIENTE AC: Alcance 600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 10A. Mejor precisión ± (1.2% rdg + 5 dígitos). RESISTENCIA: Rango 600Ω ~ 60MΩ 6. Mejor precisión ± (1.0% rdg + 2 dígitos). CAPACIDAD: Rango 40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 400μF, 4000μF. Mejor precisión ± (3.0% rdg + 5 dígitos). FRECUENCIA: Rango 10Hz ~ 10MHz. Mejor precisión ± (0.1% rdg + 4 dígitos). FUNCION ESPECIAL: Rango automático; True RMS; RS-232C; Pantalla retroiluminada; Barra analógica; Apagado automático. PANTALLA LCD: 6000 cuentas. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Batería única de 9V. DIMENSIONES Y PESO: 87 (W) x 180 (H) x 47 (D) mm, Aprox. 370g. MARCA: INSTEK. MODELO: GDM-360. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | MARCA: INSTEK. MODELO: GDM-360 | 2
18 | Espectroscopio Segun Kirchhoff-Bunsen | Espectroscopio según kirchhoff-bunsen. Incluye cubierta removible de prisma. Tubo de observación: móvil, con tornillo de sujeción, ocular desplazable. Objetivo: f = 160 mm, 18 mm Ø. Tubo de rendija: fijo, con rendija simétrica. Objetivo: f = 160 mm, 18 mm Ø. Tubo de escala: fijo, escala de 200 divisiones. Ocular: f = 90 mm, 18 mm Ø. Escala: calibrable en longitudes de onda. Prisma: Vidrio de roca (60°), Dispersión (nF – nC): 0,017 Longitud de base: 20 mm, altura 30 mm. Peso: aprox. 4,8 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002911. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002911 | 1
19 | Lampara Espectral De Cd | Lampara espectral de Cd. Zocalo: Pico 9, DIN 41539. Corriente de trabajo: max.1A. Posicion de encendido: perpendicular vertical. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003537. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003537 | 1
20 | Lampara Espectral De He | Lampara espectral de He. Zocalo: Pico 9, DIN 41539. Corriente de trabajo: max.1A. Posicion de encendido: perpendicular vertical. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003539. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003539. | 1
21 | Experimento: Velocidad Del Sonido En El Aire (115v, 50/60 Hz). | Cada experimento está compuesto por: 1 Tubo de Kundt E. 1 Caja de impulsos K). 1 Sonda de micrófono, larga. 1 Sonda de micrófono, corta. 1 Caja de micrófono @115V 1014521. 1 Contador de microsegundos @115V 1017334. 1 Barra calefactora K. 2 Cables de AF, BNC / Clavija de 4-mm. 1 Fuente de alimentación CC 0-20 V, 0-5 A @115V. 1 Termómetro de bolsillo, digital y segundero. 1 Sonda de inmersión NiCr-Ni, Tipo K -65 – 550°C. 1 Par de cables de experimentación de seguridad, 75 cm. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 8000566 [UE1070310-115]. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 8000566 [UE1070310-115]. | 1
22 | Lampara Espectral De Ne | Lampara espectral de Ne. Lamparas espectrales para producir las lineas espectrales de gases nobles y vapores de metales con alta densidad luminosa y alta pureza espectral. Las lamparas espectrales solo deben ser puestas en funcionamiento conectadas a la bobina de reactancia U21905. Zocalo: Pico 9, DIN 41539. Corriente de trabajo: max.1A. Posicion de encendido: perpendicular vertical. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003543. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003543 | 1
23 | Cinta Metrica De Bolsillo, 2m | Cinta métrica de bolsillo para medida manual de longitudes. De fleje de acero para resortes, con botón de ajuste y muelle recuperador. Longitud: 2 m / 79’’. Escalas: cm, mm / 1/32’’. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002603. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002603. | 2
24 | Sea Radioactividad | Sea radioactividad. Juego de aparatos para la realizacion de 10 experimentos fundamentales de alumnos sobre radioactividad. 1 Placa de trabajo 340x250 mm². 3 Esquemas de trabajo. 1 Soporte para la fuente radioactiva y el iman de desviacion. 1 Iman de desviacion. 1 Emisor de Torio I (Alambre de soldadura). 2 Placas de aluminio, 0,5 mm. 1 Placa de aluminio, 1 mm. 1 Placa de plomo, 2 mm, en envoltura de plastico. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1006804. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1006804. | 1
25 | Balanza Analoga 610 G 0.1 G De Resolucion | Balanzas analogas para medidas de masas en distintos experimentos Especificaciones tecnicas. Pesas corredizas imperdibles. Atenuacion magnetica. Ajuste de punto cero. Rango de pesada ampliable. Rango de pesada: 610 g. Rango de pesada conpesas adicionales: 2610 g. Lectura: 0,1 g. Rangos de pesas corredizas: Delante: 0,1 g a 10 g. Mitad: 100 g a 500 g. Atras: 10 g a 100 g. Diametro del plato: 150 mm. Certificado de calibracion. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003419. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003419. | 1
26 | Constante De Planck, Aparato (115v, 50/60 Hz) | Constante de planck, aparato (115v, 50/60 hz). Longitudes de onda: 472 nm, 505 nm, 525 nm, 588 nm, 611nm. Dimensiones: 280x150x130 mm³. Masa: aprox. 1,3 kg. Volumen de suministro: 1 Aparato base con celda fotoelectrica, voltimetro, nañoamperimetro y fuente de tension para las fuentes de luz. 5 LEDs en carcasa con cable de acometida. 1 Fuente de alimentacion enchufable 12 V CA. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1000536. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1000536. | 1
27 | Experimento: Cubo De Leslie (115v, 50/60 Hz). | Experimento: cubo de leslie (115v, 50/60 hz). Cada experimento esta compuesto por: 1 Cubo de leslie con calefaccion (115v, 50/60 hz) , 1 Termopila de moll, 1 Amplificador de medida u (115v, 50/60 hz), 1 Multimetro digital p3340, 1 Par cables de experimentacion de seguridad 75cm. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1017729. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1017729 | 1
28 | Contador Geiger | Contador geiger. Con conmutador de selección de diafragma antepuesto al tubo contador de Geiger-Muller para delimitar la clase de radiación (γ; β y γ; α, β y γ), display grande y con conexión USB. Incluye cable USB, software en entorno Windows e instrucciones de uso. Tipos de radiación: α a partir de 4 MeV, β a partir de 0,2 MeV, γ a partir de 0,02 MeV; Magnitudes de medida: dosis equivalente en Sv/h, mSv/h, μSv/h; Impulsos/s, impulsos/intervalo de tiempo ajustable Display: LCD, de cuatro dígitos, numérico, con display de magnitudes de medida, diagrama de barras cuasi analógico, indicadores del modo de operación; Detector de radiaciones: tubo contador de ventana final según Geiger-Müller, carcasa de acero fino con contenido halógeno y de neón; Longitudes de medida: 38,1 mm; Diámetro de medida: 9,1 mm; Ventana de mica: 1,5 a 2 mg/cm²; Gama sensibilidad: 114 imp/min con radiación de 60Co = 1 μSv/h en banda de energía de la radiación ambiental; Tasa cero: aprox. 10 impulsos por minuto; Memoria interna: 2 kbyte; Vida útil de las pilas: aprox. 3 años; Dimensiones: aprox. 163x72x30 mm; Masa: aprox. 155 g. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002722. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304. | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002722 | 1
29 | Lampara Espectral De Hg 100 | Lampara espectral de Hg 100. Lamparas espectrales para producir las lineas espectrales de gases nobles y vapores de metales con alta densidad luminosa y alta pureza espectral. Las lamparas espectrales solo deben ser puestas en funcionamiento conectadas a la bobina de reactancia U21905. Zocalo: Pico 9, DIN 41539. Corriente de trabajo: max.1A. Posicion de encendido: perpendicular vertical. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003545. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003545. | 1
30 | Reactancias Para Lamparas Espectrales | Reactancias para lamparas espectrales. Max. corriente de salida: 1 ACaja de lámpara:180 mm x 50 mm ØVarilla de soporte:300 mm x 10 mm ØPortalámparas: Pico 9Dimensiones: aprox. 255x175x135 mm³Peso: aprox. 5,3 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003195. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304. | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003195 | 1
31 | Base Con Orificio Central 1000g | Bases con orificio central para el montaje de distintos experimentos. Pie macizo, para alojamiento de varillas de hasta 13 mm O. De fundicion de hierro recubierta de polvo de resina epoxi. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002834. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002834. | 1
32 | Juego De Cables De Experimentacion De Seguridad 75cm, Juego De 15 | Juego de 15 cables de cobre recubiertos de PVC de alta flexibilidad, de 75 cm de largo, a ambos extremos con clavijas laminadas de seguridad de 4 mm conectables en cascada. Cuatro cables en rojo, negro y azul, uno verde, en marron y amarillo-verde. Seccion del cable: 2,5 mm². Tension: tensiones bajas. Max. corriente permanente: 32 A. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002843. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC.Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002843. | 3
33 | Generador De Funciones 0.1hz-25mhz. | Generador de funciones 0.1hz-25mhz. DIMENSIONES Y PESO: 266×107×293 mm; Approx. 2.5 kg. Características de frecuencia: 0,1Hz - 25 Mhz. Resolución. 0,1 Hz. Características de salida. Amplitud: 1 mVpp to 10 Vpp( a 50Ω), 0.1Hz～20MHz. 2 mVpp to 20 Vpp(circuito abierto) , 0.1Hz～20MHz. 1 mVpp to 5 Vpp( a 50Ω), 20MHz～25MHz. 2 mVpp to 10 Vpp(circuito abierto), 20MHz～25MHz. Salida: Formas de onda: Seno, Cuadrado, Rampa, Ruido, Forma de onda arbitraria. Forma de onda arbitraria: Frecuencia de muestreo: 20 MSa / s. Tasa de repetición: 10 MHz. Longitud de forma de onda: 4k puntos. Resolución de amplitud: 10 bits. Memoria no volátil: 4k puntos. Características de frecuencia: Seno, Rango del cuadrado: 0.1Hz - 25MHz. Rango de rampa: 0.1Hz ~ 1MHz. Especificaciones generales: Fuente de alimentación: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz. Consumo de energía: 25 VA. Generador de funciones arbitrarias con dos salidas (salida principal y una salida de sincronización). MARCA: INSTEK. MODELO: AFG-2025. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | INSTEK. MODELO: AFG-2025. | 1
34 | Aparato De Millikan (115v, 50/60hz) | Aparato compacto para la comprobacion de la cuantificacion de la carga electrica y determinacion del valor de la carga elemental. Compuesto de camara de experimentacion desmontable con condensador de placas con pulverizador conectado, instalacion de iluminacion con dos LEDs verdes, microscopio de medicion, divisor de tension e interruptor para la tension del condensador, interruptor para el inicio y la parada de las mediciones de los tiempos de subida y caida, con pantalla sensible al contacto (Touchscreen). Mediciones posibles por el metodo de levitacion y bajada, el metodo de subida y bajada. Indicacion en la pantalla tactil de los tiempos de subida y caida de una pequena gota de aceite cargada, de la tension ajustada, asi como de los parametros de temperatura, viscosidad y presion relevantes para la evalucion. Incluye fuente de alimentacion enchufable a la red 12 V CA, 1 A. Dimensiones (incluye microscopio de medicion) 370 x 430 x 235 mm3. Masa (incl. Fuente de alimentacion enchufable a la red): aprox. 4,3 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1018882. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 1A-122 | Kit | 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1018882. | 1
35 | Tornillo Micrometrico | Tornillo micrometrico para medida de pequenas longitudes. Pantalla LCD, Rango 0-1 ", Graduacion 0,00005 " (0,001 mm), Exactitud 0,0001 ". MARCA: MITUTOYO. MODELO: MDC-Lite SERIES 293. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | MITUTOYO. MODELO: MDC-Lite SERIES 293. | 6
36 | Puerta Fotoelectrica | Puerta fotoelectrica para medida de tiempos en distintos experimentos. Especificaciones tecnicas. Apertura de horquilla: 82 mm, Tiempo de subida: 60 ns, Resolucion de espacio: < 1 mm, Resolucion de tiempos: 0,1 ms. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1000563. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC.Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1000563. | 6
37 | Equipo De Experimentacion Polipastos | Equipo de experimentacion polipastos Incluye: 1 plataforma de base, 3 barras de soporte, 2 abrazaderas de plastico, 1 manguito universal, 8 ganchos de suspension, 7 poleas con 1 rueda, 2 poleas con 4 ruedas, 2 polipastos con 3 ruedas, 1 polea con eje, 15 pesas ranuradas, 7 soportes y 1 rollo de cuerda. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003224. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC.Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003224. | 1
38 | Dinamometro De Precision, 5n | Dinamometros de precision para la medicion de fuerzas. Especificaciones tecnicas: Precision de medida: < 1% del alcance de medida. Division de la escala: 1% del alcance de medida. Dimensiones: 280 mm x 16 mm de diametro. Rango de medicion: 5N. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003106. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003106. | 6
39 | Bobinas De Helmholtz De 500 Vueltas | Bobinas de Helmholtz de 500 vueltas. MODELO: EM-6724. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 1A-119 | Unidad | MODELO: EM-6724. | 2
40 | Calibrador Digital 0-12" Resolucion 0.01mm | Calibradores digitales para medida de pequenas longitudes. Rango de medicion: 0-12 pulgadas. Resolucion: 0.01 mm/0.0005 pulgadas. Material: Acero inoxidable. Pantalla: LCD. MARCA: VERNIER. MODELO: MT-F12.. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | VERNIER. MODELO: MT-F12. | 6
41 | Juego De Resortes Para Estudio De La Ley De Hooke Y Movimiento Armonico Simple | Juego de resortes para demostracion de la ley de Hooke: conformado por 5 resortes, las constantes de elasticidad de estos resortes (2,5-5-10-15-25 N/m). MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003376. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003376. | 12
42 | Juego De Pesas De Ranura 20-100g | Juego de pesas ranuradas y soporte. Pesos: 2 x 5 g, 1 x 10 g, 3 x 20 g. Peso de platillos: 20 g. Peso total: 100 g. O de platillo: 22mm. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003226. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B. SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003226. | 12
43 | Juego De Indices Para Las Escalas | Juego de indices para las escalas para estudio de la ley de Hooke, compuesto de 2 indices de plastico rojo, como marcas desplazables, apropiados para las escalas 1000742 y 1000743. Dimensiones en mm: 120x40x20 mm3. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1006494. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1006494. | 12
44 | Base Con Orificio Central 1000g | Bases con orificio central para el montaje de distintos experimentos. Pie macizo, para alojamiento de varillas de hasta 13 mm O. De fundicion de hierro recubierta de polvo de resina epoxi. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002834. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002834. | 12
45 | Varilla De Soporte, 1000mm | Varillas de soporte para el montaje de distintos experimentos, de acero fino inoxidable a prueba de corrosion. Longitud: 1000 mm. Diametro: 12 mm. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002936. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002936 | 12
46 | Pie Soporte, 3 Patas, 150mm | Pies de soporte para el montaje de distintos experimentos, soporte nivelable, de alta estabilidad, para alojamiento de dos varillas de hasta 16 mm O. Distancia entre varillas 95 mm. Long. de brazos: 150 mm. Peso: 1450 g. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002835. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002835 | 12
47 | Pesas De Ranura 50g X 4 | Pesas de ranura estudio de la ley de Hooke y otros experimentos. Juego de pesas ranuradas y soporte de laton. Masas: 4 x 50 g. Masa de platillos: 50 g. Masa total: 250 g. Diametro de los platillos: 32 mm. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003229. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003229 | 8
48 | Balanza Analoga 610 G 0.1 G De Resolucion | Balanzas analogas para medidas de masas en distintos experimentos. Especificaciones tecnicas. Pesas corredizas imperdibles. Atenuacion magnetica. Ajuste de punto cero. Rango de pesada ampliable. Rango de pesada: 610 g. Rango de pesada conpesas adicionales: 2610 g. Lectura: 0,1 g. Rangos de pesas corredizas: Delante: 0,1 g a 10 g. Mitad: 100 g a 500 g. Atras: 10 g a 100 g. Diametro del plato: 150 mm. Certificado de calibracion. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003419. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003419 | 6
49 | Balanza Digital De Precision 620g 0.01 De Resolucion | Balanza con cabina corta aires y de Vidrio puertas corredizas. Platillo acero Inoxidable, 140mm. Tiempo de estabilizacion 3 seg. Capacidad 620g. Legibilidad 0.001g. Repetibilidad 0.001g. Linealidad 0.004g. Dimensiones 293 x 202 x 206 mm. Certificado de calibracion. MARCA: VIBRA. MODELO: AB-623. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | VIBRA. MODELO: AB-623 | 1
50 | Balanza Digital De Precision 1200g 0.1 De Resolucion | Balanza digital de precision para medida de masas en distintos experimentos. Plato acero Inoxidable, 190 x 190 mm. Tiempo de estabilizacion 3 seg. Capacidad 1200g. Legibilidad 0.01g. Repetibilidad 0.01g. Linealidad 0.02 g. Dimensiones 293 x 196 x 89mm. Certificado de calibracion. MARCA: VIBRA. MODELO: AB-1202. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | VIBRA. MODELO: AB-1202. | 1
51 | Contador Digital (115v, 50/60 Hz) | Contador digital para medida de tiempos en distintos experimentos. Resolución: 0,1 ms / 1 ms / 0,1 s. Medición de frecuencias:: 1 − 100 kHz con U > 1,5 VPP. Resolución: 1 mHz (1 – 100 Hz), 1 Hz (1 – 100 kHz). Ventanas de tiempo: 1/10/60 s y manual. Entrada A: casquillo mini DIN8, casquillos de seguridad de 4-mm. Entrada B: casquillo miniDIN8, casquillos de seguridad de 4-mm. Tensión de entrada en A: 0,5 V – 15 V CA. Tensión de entrada en B: 1 V – 15 V CA. Flanco activo de subida / de bajada. Entrada de tubo contador: casquillo BNC. Tensión de alimentación: 550 V / 1 MΩ. Indicación: display LED de 5 cifras. Tensión de trabajo: 12 V CA, 300 mA por medio de aparato de red enchufable. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1001032. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1001032. | 6
52 | Modulo Caida Libre | Módulo Caida Libre. Incluye el aparato de caída libre, contador de milisegundos (115v, 50/60 HZ), juego de 3 cables de experimentación de seguridad. Escala de las alturas de caída 20 – 960 mm. Divisiones de escala: 10 mm. Exactitud de escala: 0,2 mm. Bola: Acero, 16 mm Ø. Dimensiones: aprox. 200x130x1000 mm³. Masa: aprox. 1,6 kg. Incluye: Contador de milisegundos y juego de 3 cables de experimentación. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELOS: 1000738, 1012833, 1002848. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC . Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELOS: 1000738, 1012833, 1002848 | 1
53 | Multimetro De Demostracion Analogos | Multimetro de demostración análogos . Instrumento de aguja con una escala doble par amediciones de corriente y tensión. Alcances de tensión: 0,1 - 600 V AC/DC, 9 alcances. Alcances de corriente: 0,1 mA - 10 A AC/DC, 11 alcances. Protección de sobrecarga: 600 V Alcances de corriente 10 A de carga permanente en los alcances de 3 A y 10 A. Categoría de medición: CAT II: 600 V. Conectores: Casquillos de seguridad de 4 mm. Fusible: 2x FF 10 A / 600 V (10 x 38 mm). Suministro de tension: 1x 1,5 V bateria, AA IEC LR6. Desconexión automática después de: 45 min ± 10 min. Longitud de la escala: 160 mm. Altura del bastidor: 297 mm. Dimensiones: 259x297x125 mm3. Masa: aprox. 1,7 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1017895. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1017895. | 12
54 | Multimetro Digital 6000 Count W/Rs232 - Gdm-360 | Multímetro digital 6000 count W/RS232 - GDM-360. VOLTAJE DC: Alcance 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V. Mejor precisión ± (0.5% rdg + 1 dígito). Impedancia de entrada 10 MΩ. VOLTAJE AC: Alcance 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 750 V. Mejor precisión ± (1.0% rdg + 3 dígitos). Impedancia de entrada 10 MΩ. CORRIENTE DC: Alcance 600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 10A. Mejor precisión ± (1.0% rdg + 3 dígitos). CORRIENTE AC: Alcance 600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 10A. Mejor precisión ± (1.2% rdg + 5 dígitos). RESISTENCIA: Rango 600Ω ~ 60MΩ 6. Mejor precisión ± (1.0% rdg + 2 dígitos). CAPACIDAD: Rango 40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 400μF, 4000μF. Mejor precisión ± (3.0% rdg + 5 dígitos). FRECUENCIA: Rango 10Hz ~ 10MHz. Mejor precisión ± (0.1% rdg + 4 dígitos). FUNCION ESPECIAL: Rango automático; True RMS; RS-232C; Pantalla retroiluminada; Barra analógica; Apagado automático. PANTALLA LCD: 6000 cuentas. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Batería única de 9V. DIMENSIONES Y PESO: 87 (W) x 180 (H) x 47 (D) mm, Aprox. 370g. MARCA: INSTEK. MODELO: GDM-360. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | INSTEK. MODELO: GDM-360 | 6
55 | Cronometro Digital De Mano | Cronometros digitales para medida de tiempos. Rango 9 horas, 59 minutos, 59,99 segundos, Resolucion 1/100 segundos Centecimal Sg, Exactitud 0,1 %, Modos de medicion, Tiempo normal, tiempo neto, tiempo fraccionado, tiempo 1ro y 2do en llegar, tiempo de vuelta, Alimentacion Pila de litio tipo CR-2016, Temperatura operacion 0 a 40Â° C. MARCA: CASIO. MODELO: HS-3(V). Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | CASIO. MODELO: HS-3(V). | 6
56 | Cinta Metrica De Bolsillo, 2m | Cinta métrica de bolsillo para medida manual de longitudes. De fleje de acero para resortes, con botón de ajuste y muelle recuperador. Longitud: 2 m / 79’’. Escalas: cm, mm / 1/32’’. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002603. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC . Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002603. | 6
57 | Galvanometro | Galvanómetro cc 1000 Ω. Rangos de medición: +/- 5 mA, +/- 500 μA, +/- 50 μA, Precisión: +/- 2% de la escala completa, Dimensiones (An x Pr x Al): 173 mm x 108 mm x65 mm. MODELO: 3815-80. MARCA: PASCO. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | MARCA: PASCO. MODELO: 3815-80. | 6
58 | Resistor Variable 100 Ω | Resistor variable 100 Ω. MODELO: 4220-70. MARCA: PASCO. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | MARCA: PASCO. MODELO: 4220-70. | 6
59 | Resistor Variable 330 Ω | Resistor variable 330 Ω. MODELO: 4220-80. MARCA: PASCO.Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | MARCA: PASCO. MODELO: 4220-80. | 6
60 | Resistor Variable 1000 Ω | Resistor variable 1000 Ω. Tolerancia de resistencia: 10% del valor nominal, Potencia permitida: 320W (operacionpermanente), 640W (max.15 min), Max. Tension permitida: 600 V, Conexiones: clavijeros de seguridad de 4 mm, Dimensiones: 446 mm x 93 mm x 150 mm, Peso: 2,85 kg a 3,25 kg, Resistencia en Ohm: 1000, Intensidad de corriente (permanente) en A: 0,57, Intensidad de corriente (max. 15 min) en A: 0,8. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003068. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003068 | 6
61 | Osciloscopio Digital De 100mhz, 2 Canales Y 1gs/S. | Osciloscopio digital de 100mhz, 2 canales y 1gs/s. Osciloscopio de almacenamiento digital GDS-1102B. Ancho de banda de 100 MHz. Modelos de 2 canales. Tiempo de subida de 3.5ns. Pantalla LCD WVGA de 7 ". 10M / Ch Profundidad de memoria. 1GS / s MAX. Velocidad de actualizacion de 50,000 wfm / s 1M FFT. Controlador LabVIEW. MARCA: INSTEK. MODELO: GDS-1102B. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | INSTEK. MODELO: GDS-1102B. | 6
62 | Escala De Alturas 1m | Escala de alturas para estudio de caida libre y ley de Hooke. Escala de alturas con espiga soporte (d = 12 mm) para posicionar verticalmente por medio de un pie conico. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1000743. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1000743. | 12
63 | Nuez Con Gancho | Nueces con gancho para el montaje de distintos experimentos. Fundicion de zinc a presion, para varilla de hasta 16 mm O. Tornillos de laton niquelado. Recubrimiento de polvo, 93 g. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002828. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica I: 16C-306 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002828 | 12
64 | Resistor Variable 3300 Ω | Resistor variable 3300 Ω. Tolerancia de resistencia: 10% del valor nominal, Potenciapermitida:320W (operacionpermanente), 640W(max.15 min), Max. Tension permitida: 600 VConexiones: clavijeros de seguridad de 4 mm, Dimensiones: 446 mm x 93 mm x 150 mm, Peso: 2,85 kg a 3,25 kg, Resistencia en Ohm: 3300, Intensidad de corriente (permanente) en A: 0,31Intensidad de corriente (max. 15 min) en A: 0,44. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003069. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1003069 | 6
65 | Generador De Funciones 0.1hz-25mhz. | Generador de funciones 0.1hz-25mhz. DIMENSIONES Y PESO: 266×107×293 mm; Approx. 2.5 kg. Características de frecuencia: 0,1Hz - 25 Mhz. Resolución. 0,1 Hz. Características de salida. Amplitud: 1 mVpp to 10 Vpp( a 50Ω), 0.1Hz～20MHz. 2 mVpp to 20 Vpp(circuito abierto) , 0.1Hz～20MHz. 1 mVpp to 5 Vpp( a 50Ω), 20MHz～25MHz. 2 mVpp to 10 Vpp(circuito abierto), 20MHz～25MHz. Salida: Formas de onda: Seno, Cuadrado, Rampa, Ruido, Forma de onda arbitraria. Forma de onda arbitraria: Frecuencia de muestreo: 20 MSa / s. Tasa de repetición: 10 MHz. Longitud de forma de onda: 4k puntos. Resolución de amplitud: 10 bits. Memoria no volátil: 4k puntos. Características de frecuencia: Seno, Rango del cuadrado: 0.1Hz - 25MHz. Rango de rampa: 0.1Hz ~ 1MHz. Especificaciones generales: Fuente de alimentación: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz. Consumo de energía: 25 VA. Generador de funciones arbitrarias con dos salidas (salida principal y una salida de sincronización). MARCA: INSTEK. MODELO: AFG-2025. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | INSTEK. MODELO: AFG-2025. | 6
66 | Bobinas De Helmholtz 300mm | Bobinas de helmholtz 300mm. Diámetro de las bobinas: aprox. 300 mm. Numero de espiras de cada bobina: cada 124. Resistencia de corriente continua: cada 1,2 Ω. Max. Corriente de bobina: cada 5 A. Conexiones: a través de clavijeros de seguridad de 4 mm. Peso: aprox. 4,1 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1000906. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1000906 | 1
67 | Inclinatorio E | Inclinatorio E. Longitud de la aguja magnetica: 100 mm, Dimensiones: aprox. 180x100x220 mm³Masa: aprox. 620 g. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1006799. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1006799 | 1
68 | Fuente De Alimentacion Dc Lineal, Dos Canales(0-32v) / (0-3a) Y Canal Fijo 5v, 5a, Funcion Dual. | Fuente de alimentación dc lineal, dos canales(0-32V) / (0-3A) y canal fijo 5V, 5A, función dual. Modo de salida CH 1 y CH 2, Voltaje: 0 ~ 32V, Amperaje: 0 ~ 3A, CH 3, Voltaje: 5.0V, Amperaje: 5A, Operación de voltaje constante. Regulación de línea: ≦ 0.01% + 3Mv; Regulación de carga: ≦ 0.01% + 3mV (corriente nominal ≦ 3A); ≦ 0.02% + 5mV (corriente nominal ＞ 3A). Ondulación y ruido: ≦ 1mVrms (5Hz ~ 1MHz). Tiempo de recuperación: Μ 100μs (50% de cambio de carga, carga mínima 0.5A). Operación actual constante: Regulación de línea: ≦ 0.2% + 3mA; Regulación de carga: ≦ 0.2% + 3mA; Ondulación y ruido: ≦ 3 mArms. Operación de seguimiento (CH1, CH2): Error de seguimiento: ≦ 0.1% + 10mV de Maestro (0 ~ 32V) Sin carga, con regulación de carga de carga adicional ≦ 100mV); Regulación paralela: Línea: ≦ 0.01% + 3mV; Carga: ≦ 0.01% + 3mV (corriente nominal ≦ 3A), ≦ 0.02% + 5mV (corriente nominal ＞ 3A); Regulación de la serie: Línea: ≦ 0.01% + 5mV; Ondulación y ruido: Carga: ≦ 100mV. Operación CH3: Tensión de salida: 5.0V, ± 5%; Corriente de salida: 5A; Regulación de línea: ≦ 3mV; Regulación de carga: ≦ 5mV; Ondulación y ruido: 1mVrms (5Hz ~ 1MHz). Fuente de alimentación: AC100V / 120V / 220V ± 10%; 230V (+ 10% ~ -6%); 50 / 60Hz. Dimensiones y peso: 210 (ancho) x 155 (alto) x 306 (profundidad) mm; Aprox. 7kg. MARCA: INSTEK. MODELO: GPE-3323. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | MARCA: INSTEK. MODELO: GPE-3323. | 6
69 | Juego De Cables De Experimentacion De Seguridad 75cm, Juego De 15 | Juego de 15 cables de cobre recubiertos de PVC de alta flexibilidad, de 75 cm de largo, a ambos extremos con clavijas laminadas de seguridad de 4 mm conectables en cascada. Cuatro cables en rojo, negro y azul, uno verde, en marron y amarillo-verde. Seccion del cable: 2,5 mm². Tension: tensiones bajas. Max. corriente permanente: 32 A. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002843. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002843. | 6
70 | Bobina S Con 600 Espiras | Bobina S con 600 espiras. Tension maxima: 50 V (Baja tension). Max. Intensidad de corriente: 800 mA. Conexiones: clavijeros de seguridad de 4 mm. Abertura para nucleos de hierro: 20x20 mm2. Numero de espiras: 600. Tomas: 200/400/600. Inductancia: aprox. 6 mH. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1001000. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1001000. | 8
71 | Bobina S Con 1200 Espiras | Bobina S con 1200 espiras. Tension maxima: 50 V (Baja tension). Max. intensidad de corriente: 400 mA. Conexiones: clavijeros de seguridad de 4 mm. Abertura para nucleos de hierro: 20x20 mm². Numero de espiras: 1200. Tomas: 400/800/1200. Inductancia: aprox. 25 mH. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1001002. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1001002 | 8
72 | Nucleo De Transformador S | Nucleo de transformador S. Nucleo en U con yugo desmontable, de chapa de transformador laminada de alta calidad. Seccion del nucleo: 20x20mm2. Nucleo en U: aprox. 70x70 mm2. Longitud del yugo: aprox. 70 mm. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1001004. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica II: 16C-305 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1001004. | 16
73 | Experimento: Oscilaciones Acopladas (115 V 50/60 Hz) | Cada experimento esta compuesto por: 2 Pendulo de barra con sensor angular (115v, 50/60hz) - U8404275-115, 1 Resorte helicoidal 3.9 n/m - U15027. 2 Pinza de mesa - U13260. 2 Varilla de soporte, 1000mm - U15004. 1 Varilla de soporte, 470 mm - U15002, 4 Nuez universal - U13255, 2 Adaptador conector macho bnc/casquillos de 4mm - U11259. 1 â‚¬lab - UCMA-008. 2 Sensor de tension diferencial de 500mv - UCMA-BT32I. 2 Cable de sensor - UCMA-BTSC1. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 8000562 [UE1050600-115]. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 8000562 [UE1050600-115]. | 1
74 | Experimento: Difraccion En Rendijas Multiples Y En Rejillas. | Experimento: difraccion en rendijas multiples y en rejillas. Cada experimento esta compuesto por: 1 Diodo laser, rojo. 1 Banco optico K, 1000 mm. 2 Jinetillo optico K. 1 Soporte de apriete K. 1 Soporte K para diodo laser. 1 Diafragma con 3 ranuras dobles de diferentes anchos de ranura. 1 Diafragma con 4 ranuras dobles con diferentes distancias entre ranuras. 1 Diafragma con 4 ranuras multiples y una reticula. 1 Diafragma con 3 reticulas regladas. 1 Diafragma con 2 reticulas cruzadas. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 8000680 [UE4030200]. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 8000680 [UE4030200]. | 1
75 | Experimento: Ondas Mecanicas (115v, 50/60 Hz). | Cada experimento esta compuesto por: 1 Accesorio para oscilaciones de muelle. 1 Accesorio para ondas de cuerda. 1 Generador de vibraciones. 1 Generador de funciones fg 100 (115v, 50/60 hz). 1 Dinamometro de precision 2n. 1 Cinta metrica de bolsillo, 2m. 1 Par cables de experimentacion de seguridad 75cm. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 8000564 [UE1050700-115]. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: UE1050700-115 | 1
76 | Experimento: Refraccion De La Luz. | Cada experimento esta compuesto por: 1 Banco optico u, 1200mm. 3 Jinetillo optico u, 75mm. 1 Jinetillo optico u, 30 mm. 1 Lampara optica con lampara led. 1 Iris sobre mango. 1 Soporte de objetos sobre mango. 1 Disco optico con accesorios. 1 Diafragmas de ranura y de orificio, juego de 5. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 8000767 [UE4010020]. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 8000767 [UE4010020] | 1
77 | Osciloscopio Digital De 100mhz, 2 Canales Y 1gs/S. | Osciloscopio digital de 100mhz, 2 canales y 1gs/s. Osciloscopio de almacenamiento digital GDS-1102B. Ancho de banda de 100 MHz. Modelos de 2 canales. Tiempo de subida de 3.5ns. Pantalla LCD WVGA de 7 ". 10M / Ch Profundidad de memoria. 1GS / s MAX. Velocidad de actualizacion de 50,000 wfm / s 1M FFT. Controlador LabVIEW. MARCA: INSTEK. MODELO: GDS-1102B. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | INSTEK. MODELO: GDS-1102B. | 1
78 | Aparato De Millikan (115v, 50/60hz) | Aparato compacto para la comprobacion de la cuantificacion de la carga electrica y determinacion del valor de la carga elemental. Compuesto de camara de experimentacion desmontable con condensador de placas con pulverizador conectado, instalacion de iluminacion con dos LEDs verdes, microscopio de medicion, divisor de tension e interruptor para la tension del condensador, interruptor para el inicio y la parada de las mediciones de los tiempos de subida y caida, con pantalla sensible al contacto (Touchscreen). Mediciones posibles por el metodo de levitacion y bajada, el metodo de subida y bajada. Indicacion en la pantalla tactil de los tiempos de subida y caida de una pequena gota de aceite cargada, de la tension ajustada, asi como de los parametros de temperatura, viscosidad y presion relevantes para la evalucion. Incluye fuente de alimentacion enchufable a la red 12 V CA, 1 A. Dimensiones (incluye microscopio de medicion) 370 x 430 x 235 mm3. Masa (incl. Fuente de alimentacion enchufable a la red): aprox. 4,3 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1018882. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1018882. | 1
79 | Aceite De Millikan | 50 ml de aceite para experimentos con el aparato de Millikan. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1019304. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1019304. | 1
80 | Cable Hf, 1m | Cable blindado, para transmision de senales con altas frecuencias, con perdida y capacitancia bajas, conector macho BNC en ambos extremos. Impedancia: 50 Ohm. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002746. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002746 | 1
81 | Cable Hf, Conector Macho Bnc / 4 Mm | Cable blindado, con conector macho BNC/4 mm. Impedancia: 50 Ohm. Longitud: 1 m. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002748. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002748. | 1
82 | Juego De Cables De Experimentacion De Seguridad 75cm, Juego De 15 | Juego de 15 cables de cobre recubiertos de PVC de alta flexibilidad, de 75 cm de largo, a ambos extremos con clavijas laminadas de seguridad de 4 mm conectables en cascada. Cuatro cables en rojo, negro y azul, uno verde, en marron y amarillo-verde. Seccion del cable: 2,5 mm². Tension: tensiones bajas. Max. corriente permanente: 32 A. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002843. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1002843. | 1
83 | Equipo Para Ejecucion De Experimento De Frank Y Hertz | Equipo de alimentación de energía para operación del tubo de Franck y Hertz, lleno de mercurio, del tubo de Franck y Hertz, lleno de neón o los tubos del potencial crítico. Tensión de calentamiento UF: 0 − 12 V, de ajuste continuo. Tensión de control UG: 0 − 12 V, de ajuste continuo. Tensión de aceleración UA: 0 − 80 V . Formas de funcionamiento: ajuste fijo manual / forma de dientes de sierra. Contratensión UE: 0 − ±12 V, de ajuste continuo, se puede conmutar el signo. Salida de medida UY para corriente de colector IE: IE = UA * 38 nA/V (0 − 12 V). Salida de medida UX para tensión de aceleración UA: UX = UA / 10. Salidas: casquillos de seguridad de 4-mm. Entrada: casquillo BNC. Dimensiones: approx. 160x132x210 mm³. Peso: approx. 3,4 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1012818. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Kit | MARCA: 3B SCIENTIFIC - MODELO: 1012818 | 1
84 | Multimetro De Demostracion Analogos | Multimetro de demostración análogos . Instrumento de aguja con una escala doble par amediciones de corriente y tensión. Alcances de tensión: 0,1 - 600 V AC/DC, 9 alcances. Alcances de corriente: 0,1 mA - 10 A AC/DC, 11 alcances. Protección de sobrecarga: 600 V Alcances de corriente 10 A de carga permanente en los alcances de 3 A y 10 A. Categoría de medición: CAT II: 600 V. Conectores: Casquillos de seguridad de 4 mm. Fusible: 2x FF 10 A / 600 V (10 x 38 mm). Suministro de tension: 1x 1,5 V bateria, AA IEC LR6. Desconexión automática después de: 45 min ± 10 min. Longitud de la escala: 160 mm. Altura del bastidor: 297 mm. Dimensiones: 259x297x125 mm3. Masa: aprox. 1,7 kg. MARCA: 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1017895. Debe incuir garantia minimo 1 año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante dirigido a la entidad contratante, con numero de invitación, donde valide que cuenta con un ingeniero capacitado por fabrica para la integración de todos los elementos solicitados en la marca 3B SCIENTIFIC. Entrega e Instalacion Laboratorio de Fisica III: 16C-304 | Unidad | 3B SCIENTIFIC. MODELO: 1017895. | 2
|  | VALOR TOTAL DE LA OFERTA | [7 empty] | 0
OSBERVACIONES:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: