## ANEXO 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 06 /JUNIO /2021
COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS ALTERNATIVOS
SISTEGA GENERAL DE REGALÍAS
ITEM 2 - ANEXO 3 - ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL - PRESENTACION OFERTA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | TARIFA IVA % | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | TOTAL | CAPACITACIÓN | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | Microscopio Triocular Con Iluminacion Led Y C-Mount Y Camara | MICROSCOPIO TRIOCULAR CON CAMARA DIGITAL. Microscopio triocular DM750 con oculares enfocables 10x/20, objetivos hi plan 4x, 10x, 40x y 10x oil y c-mount 0.5x. Camara digital color FLEXACAM C1:Tipo de sensor CMOS, Tamano del sensor 1 / 2,3Â¿. Resolucion del sensor H: 4000 V: 3000. Numero total de pixeles 12 MP. Tamano de pixel 1,55 Â¿m Ã— 1,55 Â¿m. Aumento 0Â¿42 dB. Tiempo de exposicion HDMI 100 Â¿s Â¿ 120 ms. Profundidad de color 3 Ã— 8 bit = 24 bit. Resolucion en vivo HDMI 4K Â¿ 30/60 fps, 1080 p Â¿ 30/60 fps, 720 p Â¿ 30/60 fps. Resolucion de grabacion 1080 p Â¿ 30 fps, 720 p Â¿ 30/60 fps. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MICROSCOPIO MARCA: LEICA MICROSYSTEMS, MODELO: DM 750. CAMARA MARCA: LEICA, MODELO: FLEXACAM C1. Entrega e Instalación Laboratorio : 16c-113 | Kit | 1
| 2 | Fuente De Luz Fria | FUENTE DE LUZ FRIA COMPACTA Y MODULAR PARA MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS DE RUTINA. Fuente de luz de fibra optica LED KL300. Guia de luz con cuello de cisne, 500 mm, dos brazos. Lente de enfoque f. guias de luz hasta 5 mm. Adaptador LED KL300 para placa base. Placa base para portalamparas - M5 / M6. Debe incuir garantia minimo 1 ano, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. MARCA: LEICA BIOSYSTEMS, MODELO: KL300 LED. Entrega e Instalación Laboratorio: 16c-113 | Unidad | 1
OBSERVACIÓ:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: