## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 06 / SEPTIEMBRE /2021
COMPRA DE EQUIPOS PARCE PARA LOS LABORATORIOS DE: FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD , FACULTAD TECNOLOGIA QUIMICA , FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA
ITEM 3 - ANEXO 3 MODIFICADO - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA - PRESENTACIÓN OFERTA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TARIFA IVA % | CAPACITACIÓN | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | EQUIPO PARA DETERMINACION DE FIBRAS Y CELULOSA | CARCATERISTICAS: 1.Estructura de extracción de barril de solución oculta diseñada para facilitar la operación de dosificación, proporcionar el análisis de fibra más seguro. 2. El líquido corrosivo no está en contacto con ningún cuerpo de la bomba, para evitar que la bomba de descarga de residuos sea susceptible a fenómenos de corrosión. 3.La función de retroceso del crisol diseñada para evitar que la muestra en el crisol no se apelmace por filtración. 4.Con la función de protección de desbordamiento de dosificación para evitar el desbordamiento de líquido corrosivo dosificado debido a un error del operador, proteja la seguridad del operador. 5.Ajuste la potencia de calentamiento del crisol a tiempo, lo que permite a los clientes controlar la velocidad de calentamiento fácilmente y reducir el consumo de energía, respetuoso con el medio ambiente. 6.Tiene una función de precalentamiento incorporada, lo que reduce en gran medida todo el tiempo del experimento. 7.Proporcione cinco especificaciones de crisol de diferentes especificaciones para satisfacer las necesidades de diferentes muestras para la configuración estándar. 8.Puede detectar fibra cruda, fibra detergente neutra (NDF), fibra detergente ácido (ADF), hemicelulosa y lignina detergente ácido (ADL). Tecnología de calefacción por infrarrojos integrada: Calentamiento infrarrojo integrado avanzado, calentamiento más uniforme del crisol rápido, extracción de muestra más consistente, mayor recuperación de extracción, mejorando así la precisión de los resultados de la prueba. Accesorios periféricos opcionales: extractor frío. Los experimentos pueden engordar, lavar con extracción de acetona después de la detección de lignina ácida y otros pasos. Rango de medicion 0,1% ～ 100% Peso de la muestra 0,5 g ～ 3 g Error de repetibilidad Craw Fiber Content below 10%, ≤0.4% ¦ Craw Fiber Content above 10%, ≤1% Capacidad 6 piezas / lote Tiempo de precalentamiento 10-12 min Calentar a ebullición 13-15 min Potencia nominal 2,2 kW Fuente de alimentación 220 VCA ± 10% 50 Hz Dimensión 776 mm × 476 mm × 644 mm Debe incluir : garantía minima un (1) año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Incluir crisoles para el equipos (6 es la capacidad del equipo) SE ACEPTA el equipo FIWE 6 de referencia SA30540200 de la marca VELP SCIENTIFICA. LA REF. F30500500 + REF. A00000140 MARCA VELP. y se aclara que que debe incluir los crisoles de vidrio para el equipo y las condiciones solicitadas en los terminos iniciales | Unidad | MARCA: HANNON MODELO: F800 | 1
| 2 | FB1415M - MUFLA THERMOLYNE THERMO SCIENTIFIC | Volumen de la Cámara: 2,1 Litros Rango Temperatura 100°C a 1100°C Control de Temperatura: Ajuste de control digital, display LED muestra temperatura real y deseada. Estabilidad (Uniformidad) de la cámara: a 1000°C ± 0.5°C Dimensiones de la Cámara. W x H x D (cm) 12.7 x 10.8 x 15.24 Dimensiones Exteriores W x H x L (cm) 25 x 37 x 40 Especificaciones Eléctricas 120V - 1450 Watts - 12 Amps Peso embarque (Kg) 12,7 Aislamiento de fibra cerámica que permite un rápido calentamiento y reduce el consumo de energía Suiche de seguridad en la puerta protege al operador la energía hacia los elementos de calentamiento al abrir la puerta. Set point de control digital, el display muestra la temperatura actual o el set point. La parte trasera de la cámara posee un puerto para monitorear la temperatura con aparatos de medición independientes. Incluye Termocupla y cable. Certificadas CSA, marcadas CE Debe incluir : garantía minima un (1) año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. NO se acepta el equipo de referencia BF51728C 1 también de la marca THERMO SCIENTIFIC. por que esta sobredimencionada a las necesidades | Unidad | THERMO SCIENTIFIC | 1
| 3 | JUEGO DE 10 TAMICES | INLUYE: Tamiz No 5 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 4mm. • Tamiz No 10 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable , apertura de 2mm. • Tamiz No 14 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 1,4mm. • Tamiz No 18 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 1mm. • Tamiz No 35 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 500 µm • Tamiz No 50 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura 300 µm • Tamiz No 60 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 250 µm • Tamiz No 100 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 150 µm. • Tamiz No 170 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 90 µm • Tamiz No 200 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 75 µm Los tamices deben venir con certificados es necesario ya que es una forma de garantizar la trazabilidad en los resultados obtenidos. | Unidad |  | 1
| 4 | PLANCHA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO | CARACTERISTICAS: Nuevo agitador magnético con calefacción y placa calefactora de vitrocerámica, que se caracteriza por una resistencia química muy alta. • Potente motor para cantidades de agitación de hasta 10 l. (H2O) • Circuito de seguridad fijo de 550 °C • Hot Top indicator >> aviso en el caso de que la superficie esté caliente para proteger frente a quemaduras • Ajuste exacto de la temperatura a través de un indicador digital (LED) • Conector hembra según DIN 12878 para la conexión de un termómetro electrónico de contacto, como puede ser el ETS-D5 para el control altamente preciso de la temperatura • Indicador digital de códigos de error • Panel de control elevado para protegerlo frente a los líquidos que puedan derramarse Número de puestos de agitación 1 Max. cantidad a agitar (H2O) 10 l Potencia del suministro del motor 1.5 W Dirección de rotación del motor izquierda Control de velocidad escala 0 - 6 Rango de velocidad 100 - 1500 rpm Longitud max. varilla magnética 80 mm Autocalentamiento de la placa (RT:22°C/duración:1h) 1 +K Potencia de calefacción 1000 W Indicación de temperatura valor programado LED Indicación de temperatura valor real LED Rango de temperatura de calefacción 50 - 500 °C Control de calentamiento Botón giratorio Velocidad de calentamiento 5 K/min Exactitud de ajuste de temperatura de la placa de calentamiento 5 K Ext. para conectar el sensor de temperatura ETS-D5 Circuito fijo de seguridad 550 °C Material de la superficie de la placa cerámica Dimensiones de la superficie de la placa 180 x 180 mm Dimensiones (An x Al x Pr) 220 x 105 x 335 mm Peso 5 kg Temperatura ambiental permitida 5 - 40 °C Humedad relativa permitida 80 % Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 IP 21 Voltaje 230 / 120 / 100 V Frecuencia 50/60 Hz Consumo de energía 1020 W. NO se acepta el equipo de referencia 30500620 de la marca OHAUS se require plato cuadrado. se acepta el equipo de referencia LA REF.F20510554+ REF. A00000382 MARCA VELP. NO SE ACEPTA el equipo AGITADOR HEI-TEC 20L MAGNETICO CALENTAMIENTO DIGITAL. Ref.50530000 marca Heidolph. Se acepta el equipo de referencia SP88857100 de la marca Thermo Scientific. SE ACEPTA la referencia Plancha de agitacion y calentamiento H3710-HS marca Benchmark. NO SE ACEPTA la referencia Ref. H4000-HS Marca BENCHMARK | Unidad | MARCA: IKA MODELO: HS7 | 1
| 5 | Agitador vortex de velocidad variable Cole Parmer | 1 AÑO DE GARANTIA-Agitador vortex de velocidad variable Cole Parmer, 115V Especificaciones: -Velocidad: 0 a 3400 rpm -Temperatura de operación: 4° a 65° C -Requerimiento eléctrico: 120 VAC, 60 Hz, 0.6 Amp. -Incluye copa standard para un tubo de ensayo. Se acepta el equipo REF. F202A0176 MARCA VELP. NO SE ACEPTA el equipo el equipo AGITADOR VORTEX REAX TOP SHAKER Ref.54110000 + 5490100000 ACCESORIO ESPUMA marca Heidolph. SE ACEPTA el equipo Benchmark, modelo BV1000. SE ACEPTA la referencia 88882009 de la marca Thermo Scientific; Modelo Mezclador Vortex Digital. Se acepta la referencia MEZCLADOR VORTEXER BENCHMIXER. REF. BV1000. 115 V. Marca: Benchmark. Se acepta la referencia BENCHMIXER V2™ VORTEX MIXER - Ref BV1003/ Marca Benchmark. | Unidad | Cole Parme | 1

## Hoja2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PUBLICA 06 / SEPTIEMBRE /2021
COMPRA DE EQUIPOS PARCE PARA LOS LABORATORIOS DE: FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD , FACULTAD TECNOLOGIA QUIMICA , FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA
ITEM 3 - ANEXO 3 MODIFICADO - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA - PRESENTACIÓN OFERTA
| SUBITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | UD DE MEDIDA | MARCA O REFERENCIA | CANT | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TARIFA IVA % | CAPACITACIÓN | GARANTÍA (TIEMPO) | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario)
| 1 | EQUIPO PARA DETERMINACION DE FIBRAS Y CELULOSA | CARCATERISTICAS: 1.Estructura de extracción de barril de solución oculta diseñada para facilitar la operación de dosificación, proporcionar el análisis de fibra más seguro. 2. El líquido corrosivo no está en contacto con ningún cuerpo de la bomba, para evitar que la bomba de descarga de residuos sea susceptible a fenómenos de corrosión. 3.La función de retroceso del crisol diseñada para evitar que la muestra en el crisol no se apelmace por filtración. 4.Con la función de protección de desbordamiento de dosificación para evitar el desbordamiento de líquido corrosivo dosificado debido a un error del operador, proteja la seguridad del operador. 5.Ajuste la potencia de calentamiento del crisol a tiempo, lo que permite a los clientes controlar la velocidad de calentamiento fácilmente y reducir el consumo de energía, respetuoso con el medio ambiente. 6.Tiene una función de precalentamiento incorporada, lo que reduce en gran medida todo el tiempo del experimento. 7.Proporcione cinco especificaciones de crisol de diferentes especificaciones para satisfacer las necesidades de diferentes muestras para la configuración estándar. 8.Puede detectar fibra cruda, fibra detergente neutra (NDF), fibra detergente ácido (ADF), hemicelulosa y lignina detergente ácido (ADL). Tecnología de calefacción por infrarrojos integrada: Calentamiento infrarrojo integrado avanzado, calentamiento más uniforme del crisol rápido, extracción de muestra más consistente, mayor recuperación de extracción, mejorando así la precisión de los resultados de la prueba. Accesorios periféricos opcionales: extractor frío. Los experimentos pueden engordar, lavar con extracción de acetona después de la detección de lignina ácida y otros pasos. Rango de medicion 0,1% ～ 100% Peso de la muestra 0,5 g ～ 3 g Error de repetibilidad Craw Fiber Content below 10%, ≤0.4% ¦ Craw Fiber Content above 10%, ≤1% Capacidad 6 piezas / lote Tiempo de precalentamiento 10-12 min Calentar a ebullición 13-15 min Potencia nominal 2,2 kW Fuente de alimentación 220 VCA ± 10% 50 Hz Dimensión 776 mm × 476 mm × 644 mm Debe incluir : garantía minima un (1) año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. Incluir crisoles para el equipos (6 es la capacidad del equipo) SE ACEPTA el equipo FIWE 6 de referencia SA30540200 de la marca VELP SCIENTIFICA. LA REF. F30500500 + REF. A00000140 MARCA VELP. y se aclara que que debe incluir los crisoles de vidrio para el equipo y las condiciones solicitadas en los terminos iniciales | Unidad | MARCA: HANNON MODELO: F800 FIWE 6 de referencia SA30540200 de la marca VELP SCIENTIFICA LA REF. F30500500 + REF. A00000140 MARCA VELP | 1
| 2 | FB1415M - MUFLA THERMOLYNE THERMO SCIENTIFIC | Volumen de la Cámara: 2,1 Litros Rango Temperatura 100°C a 1100°C Control de Temperatura: Ajuste de control digital, display LED muestra temperatura real y deseada. Estabilidad (Uniformidad) de la cámara: a 1000°C ± 0.5°C Dimensiones de la Cámara. W x H x D (cm) 12.7 x 10.8 x 15.24 Dimensiones Exteriores W x H x L (cm) 25 x 37 x 40 Especificaciones Eléctricas 120V - 1450 Watts - 12 Amps Peso embarque (Kg) 12,7 Aislamiento de fibra cerámica que permite un rápido calentamiento y reduce el consumo de energía Suiche de seguridad en la puerta protege al operador la energía hacia los elementos de calentamiento al abrir la puerta. Set point de control digital, el display muestra la temperatura actual o el set point. La parte trasera de la cámara posee un puerto para monitorear la temperatura con aparatos de medición independientes. Incluye Termocupla y cable. Certificadas CSA, marcadas CE Debe incluir : garantía minima un (1) año, asesoria tecnica por parte de personal especializado y capacitacion en el uso y cuidados de los equipos. | Unidad | THERMO SCIENTIFIC | 1
| 3 | JUEGO DE 10 TAMICES | INLUYE: Tamiz No 5 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 4mm. • Tamiz No 10 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable , apertura de 2mm. • Tamiz No 14 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 1,4mm. • Tamiz No 18 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 1mm. • Tamiz No 35 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 500 µm • Tamiz No 50 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura 300 µm • Tamiz No 60 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 250 µm • Tamiz No 100 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 150 µm. • Tamiz No 170 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 90 µm • Tamiz No 200 de 8 pulgadas de diametro fabricado en acero inoxidable, apertura de 75 µm Los tamices deben venir con certificados es necesario ya que es una forma de garantizar la trazabilidad en los resultados obtenidos. | Unidad |  | 1
| 4 | PLANCHA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO | CARACTERISTICAS: Nuevo agitador magnético con calefacción y placa calefactora de vitrocerámica, que se caracteriza por una resistencia química muy alta. • Potente motor para cantidades de agitación de hasta 10 l. (H2O) • Circuito de seguridad fijo de 550 °C • Hot Top indicator >> aviso en el caso de que la superficie esté caliente para proteger frente a quemaduras • Ajuste exacto de la temperatura a través de un indicador digital (LED) • Conector hembra según DIN 12878 para la conexión de un termómetro electrónico de contacto, como puede ser el ETS-D5 para el control altamente preciso de la temperatura • Indicador digital de códigos de error • Panel de control elevado para protegerlo frente a los líquidos que puedan derramarse Número de puestos de agitación 1 Max. cantidad a agitar (H2O) 10 l Potencia del suministro del motor 1.5 W Dirección de rotación del motor izquierda Control de velocidad escala 0 - 6 Rango de velocidad 100 - 1500 rpm Longitud max. varilla magnética 80 mm Autocalentamiento de la placa (RT:22°C/duración:1h) 1 +K Potencia de calefacción 1000 W Indicación de temperatura valor programado LED Indicación de temperatura valor real LED Rango de temperatura de calefacción 50 - 500 °C Control de calentamiento Botón giratorio Velocidad de calentamiento 5 K/min Exactitud de ajuste de temperatura de la placa de calentamiento 5 K Ext. para conectar el sensor de temperatura ETS-D5 Circuito fijo de seguridad 550 °C Material de la superficie de la placa cerámica Dimensiones de la superficie de la placa 180 x 180 mm Dimensiones (An x Al x Pr) 220 x 105 x 335 mm Peso 5 kg Temperatura ambiental permitida 5 - 40 °C Humedad relativa permitida 80 % Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 IP 21 Voltaje 230 / 120 / 100 V Frecuencia 50/60 Hz | Unidad | MARCA: IKA MODELO: HS7 REF.F20510554+ REF. A00000382 MARCA VELP SP88857100 de la marca Thermo Scientific. H3710-HS marca Benchmark. | 1
| 5 | Agitador vortex de velocidad variable Cole Parmer | 1 AÑO DE GARANTIA-Agitador vortex de velocidad variable Cole Parmer, 115V Especificaciones: -Velocidad: 0 a 3400 rpm -Temperatura de operación: 4° a 65° C -Requerimiento eléctrico: 120 VAC, 60 Hz, 0.6 Amp. -Incluye copa standard para un tubo de ensayo. Se acepta el equipo REF. F202A0176 MARCA VELP. SE ACEPTA el equipo Benchmark, modelo BV1000. SE ACEPTA la referencia 88882009 de la marca Thermo Scientific; Modelo Mezclador Vortex Digital. Se acepta la referencia MEZCLADOR VORTEXER BENCHMIXER. REF. BV1000. 115 V. Marca: Benchmark. Se acepta la referencia BENCHMIXER V2™ VORTEX MIXER - Ref BV1003/ Marca Benchmark. | Unidad | Cole Parme REF. F202A0176 MARCA VELP Benchmark, modelo BV1000. 88882009 de la marca Thermo Scientific; Modelo Mezclador Vortex Digital. MEZCLADOR VORTEXER BENCHMIXER. REF. BV1000. 115 V.Marca: Benchmark BENCHMIXER V2™ VORTEX MIXER - Ref BV1003/ Marca Benchmark. | 1
Note on D13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: NO se acepta el equipo de referencia 30500620 de la marca OHAUS se require plato cuadrado. se acepta el equipo de referencia LA REF.F20510554+ REF. A00000382 MARCA VELP. NO SE ACEPTA el equipo AGITADOR HEI-TEC 20L MAGNETICO CALENTAMIENTO DIGITAL. Ref.50530000 marca Heidolph. Se acepta el equipo de referencia SP88857100 de la marca Thermo Scientific. SE ACEPTA la referencia Plancha de agitacion y calentamiento H3710-HS marca Benchmark. NO SE ACEPTA la referencia Ref. H4000-HS Marca BENCHMARK