## ÍTEM 4 - ANEXO 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 09 DE 2021
COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ITEM 4 MODIFICADO - ANEXO 4 INGENIERÍA ELÉCTRICA
PRESENTACIÓN OFERTA
SUBITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACIONES | UNIDAD | MARCA | CANTIDAD | MARCA/REFERENCIA (Ofertado | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA UNITARIO | PRECIO UNITARIO IVA INCLUÍDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTÍA | % IVA (En caso de ser exento por favor especificar en esta casilla el valor 0, de lo contrario relaciono el % de IVA a aplicar ) | SITIO DE ENTREGA
1 | OSCILOSCOPIO DIGITAL, 4 CANALES 100MHz, 1GS/s. 10Mpts. CON USB/LAN. | Ancho de banda de 100MHz; 4 canales Velocidad de muestreo máxima en tiempo real de 1GSa / s Por canal 10M de profundidad de memoria y tecnología de visualización de forma de onda VPO Velocidad de actualización de la forma de onda de 120,000 wfm / s Pantalla LCD 8 ” 800 x 480 TFT FFT con un máximo de 1M puntos para proporcionar una medición de resolución de dominio de frecuencia más alta Funciones de filtro digital Funciones de búsqueda de forma de onda y memoria segmentada I2C / SPI / UART / CAN / LIN Serial Bus Trigger y función de decodificación SENSIBILIDAD VERTICAL, Ancho de banda: DC ~ 100MHz (-3dB), Tiempo de subida: 3.5ns, Límite de ancho de banda 20MHz. Resolución vertical: 8 bits: 1mV ~ 10V / div, el proponente debe presentar certificado de distribución autorizado del fabricante del modelo y marca ofertado. Tipo de pantalla TFT LCD: pantalla en color TFT LCD WVGA de 8 ", Resolución de pantalla: 800 píxeles horizontales x 480 verticales (WVGA) Proporcionar la función de almacenamiento remoto de Internet, El proponente junto a la oferta económica deberá incluir copias del catálogo del fabricante de los equipos ofertados donde se pueda validar las características técnicas del equipo ofertado con marca y modelo especifico | Unidad | GW INSTEK / GDS-2104E | 4 | [8 empty] | 1B-005
2 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC 500VAC | Fuente de alimentación AC, rango de potencia 500VA, voltaje de salida 0 - 310 Vrms, salida de frecuencia 45 - 500 Hz, distorsión harmonica total (THD) ≤ 0.5% at 45 ~ 500Hz (Carga resisitiva), factor de cresta ≥ 4, regulación de linea 0.1% (% del total de la escala), regulación de carga 0.5% (% del total de la escala), tiempo de respuesta < 100µs. el proponente debe presentar certificado de distribución autorizado del fabricante del modelo y marca ofertado. rango de voltaje: 155Vrms/310Vrms/Auto, resolución 0.01V at 0.00 ~ 99.99Vrms; 0.1V at 100.0 ~ 310.0Vrms, medidas voltaje (RMS) 0.20~38.75Vrms/38.76~77.50 Vrms/77.51~155.0Vrms/155.1~310.0Vrms, corriente (RMS) 2.00 ~ 70.00mA/60.0 ~ 350.0mA/0.300 ~ 3.500A/3.00 ~ 17.5A, corriente pico 0.0 ~ 70.0A, potencia 0.01W, 0.1W, 1W, factor de potencia - resolución 0.001, alimentación AC - 1φ AC 115/230Vac ±15%, dimensiones y peso: 430(An) x 88(Alt) x 400(P) mm; Aprox. 24Kg, incluye cable de alimentación, manual de usuario digital. El proponente junto a la oferta económica deberá incluir copias del catálogo del fabricante de los equipos ofertados donde se pueda validar las características técnicas del equipo ofertado con marca y modelo especifico | Unidad | GW INSTEK / APS-7050E | 2 | [8 empty] | 1B-015
3 | TACOMETRO DIGITAL DE CONTACTO, RANGO - 5 A 99,999 rpm | Pantalla única donde los caracteres invierten la dirección según el modo de medición en el que se encuentre Gran pantalla LCD de 0,4 ”(5 dígitos) Basado en microprocesador con oscilador de cristal de cuarzo para mantener una alta precisión La memoria del tacómetro almacena las últimas lecturas, máxima y mínima, Proporciona mediciones amplias de RPM (foto y contacto) y velocidad de superficie lineal (contacto), Precisión al 0,05% con una resolución máxima de 0,1 rpm en modo foto o contacto, Completo con puntas y rueda para rpm o velocidad de superficie lineal, cuatro baterías AA de 1.5V, cinta reflectante y estuche de transporte, Rango (RPM) 5 a 99,999 , Precisión 0.05% lectura +1 digito, Tiempo de muestreo 1 Ses> 60rpm | Unidad | EXTECH / 461895 | 3 | [8 empty] | 1B-006
4 | GENERADOR DE SEÑALES, 2 CANALES, ANCHO DE BANDA 25MHz, RESOLUCIÓN 1µHZ | Generador de señales Amplio rangos de frecuencia desde 1 μHz ~ 25MHz (onda sinusoidal) Resolución de 1 μHz en rango completo Estándar integrado 120MSa / s, 10 bits, 4k puntos Función arbitraria para ambos canales Verdadera salida de doble canal, CH2 ofrece las mismas características que CH1 Doble canal admite operaciones de par, seguimiento y fase 1% ~ 99% Ciclo de trabajo ajustable para forma de onda cuadrada Interfaz de usuario amigable para fácil Configuración de parámetros y visualización de parámetros Múltiples métodos de edición para editar Forma de onda arbitraria fácilmente Estándar integrado AM / FM / PM / FSK / SUM / Contador de barrido / ráfaga y frecuencia Interfaz de dispositivo / host USB para control remoto Control y edición de formas de onda. El proponente debe presentar certificado de distribución autorizado del fabricante del modelo y marca ofertado. El proponente junto a la oferta económica deberá incluir copias del catálogo del fabricante de los equipos ofertados donde se pueda validar las características técnicas del equipo ofertado con marca y modelo especifico | Unidad | GW INSTEK / AFG-2225 | 8 | [8 empty] | 1B-015
TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA: