## Annar
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTAS INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 4 -Anexo 1 | Absorbente en polvo para líquidos derramados. Tipo Chemizorb. | Se solicita amablemente a la entidad aceptar 9 frascos x 4 Kg | 8. No se acepta la modificación a la presentación sugerida debido a que los productos se distribuyen en varias dependencias por lo que no es posible aceptar dichos cambios
2 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 10- Anexo 1 | Acetona Acetone for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®. | Se solicita amablemente a la entidad aceptar 4 frascos x 1L | 8. No se acepta la modificación a la presentación sugerida debido a que los productos se distribuyen en varias dependencias por lo que no es posible aceptar dichos cambios
3 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 14- Anexo 1 | Acido Amino Acético (Glicina) | Se solicita amablemente a la entidad aceptar 6 frascos x 250 g | 8. No se acepta la modificación a la presentación sugerida debido a que los productos se distribuyen en varias dependencias por lo que no es posible aceptar dichos cambios
4 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 16- Anexo 1 | Ácido bórico p.a. | Se solicita amablemente a la entidad aceptar 8 frascos x 500g | 8. No se acepta la modificación a la presentación sugerida debido a que los productos se distribuyen en varias dependencias por lo que no es posible aceptar dichos cambios
5 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 59- Anexo 1 | Alcohol Amílico 99 % CAS 74-41-0 | Se solicita amablemente a la entidad rectificar el CAS, ya que no corresponde al reactivo solicitado | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
6 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 62- Anexo 1 | ALCOHOL METÍLICO CALIDAD HPLC. FRASCO DE VIDRIO | Se solicita amablemente a la entidad aceptar 3 frascos x 4 L | 8. No se acepta la modificación a la presentación sugerida debido a que los productos se distribuyen en varias dependencias por lo que no es posible aceptar dichos cambios
7 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 71- Anexo 1 | Bicarbonato de sodio | Se solicita amablemente a la entidad aceptar un frasco x 1Kg | 8. No se acepta la modificación a la presentación sugerida debido a que los productos se distribuyen en varias dependencias por lo que no es posible aceptar dichos cambios
8 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 82- Anexo 1 | Carbonato de Sodio | Se solicita amablemente a la entidad aceptar un frasco x 1 Kg | 8. No se acepta la modificación a la presentación sugerida debido a que los productos se distribuyen en varias dependencias por lo que no es posible aceptar dichos cambios
9 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 84- Anexo 1 | Citrato sódico | Se solicita amablemente a la entidad aceptar reactivo dihidrato | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
10 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 85- Anexo 1 | Cloruro de Amonio ACS Reagent 99,5 %. CAS 12125-02-9 | Se solicita amablemente a la entidad aceptar un frasco x 1Kg | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
11 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 87-Anexo 1 | Cloruro de Estaño | Se solicita amablemente a la entidad aceptar 3 frascos x 1Kg | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
12 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 89-Anexo 1 | Cloruro de potasio solución 3M | Se solicita amablemente a la entidad aceptar un frasco x 1 Kg | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
13 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 90-Anexo 1 | Cloruro de Potasio solución de 0,147 mS/cm. El Material debe cumplir con acreditación ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). Certipur Merck. 30 Sachet. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años y con certificado. | Se solicita amablemente a la entidad aceptar: -Reactivo sin mencionar la acreditación 17034, sin embargo cumpliendo la trazabilidad NIST. -Con fecha de vencimiento no inferior a 12 meses. -Retirar la palabra Centipur Merck, ya que se hace referencia a una marca en especifico. -Reactivo en presentación liquida de 500mL | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
14 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 91-Anexo 1 | Cloruro de Potasio solución de 1,41 mS/cm. El Material debe cumplir con acreditación ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). Certipur Merck. 30 Sachet. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años y con certificado. | Se solicita amablemente a la entidad aceptar: -Reactivo sin mencionar la acreditación 17034, sin embargo cumpliendo la trazabilidad NIST. -Con fecha de vencimiento no inferior a 12 meses. -Retirar la palabra Centipur Merck, ya que se hace referencia a una marca en especifico. -Reactivo en presentación liquida de 500mL | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
15 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 92-Anexo 1 | Cloruro de Potasio solución de 12,8 mS/cm. El Material debe cumplir con acreditación ISO 17034 – Material de Referencia Certificado (MRC). Certipur Merck. 30 Sachet. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años y con certificado. | Se solicita amablemente a la entidad aceptar: -Reactivo sin mencionar la acreditación 17034, sin embargo cumpliendo la trazabilidad NIST. -Con fecha de vencimiento no inferior a 12 meses. -Retirar la palabra Centipur Merck, ya que se hace referencia a una marca en especifico. -Reactivo en presentación liquida de 500mL | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
16 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 98- Anexo 1 | Dicromato de potasio Certipur | Se solicita amablemente a la entidad retirar la palabra Certipur, ya que hace referencia a una marca en especifico, adicionalmente aceptar un frasco x 100 g | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
17 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 101-Anexo 1 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Aluminio. Material de referencia certificado Trazable a SRM de NIST Al(NO₃)₃ en HNO₃ 0,5 mol/l 1000 mg/l Al Certipur® | Se solicita amablemente a la entidada retirar la palabra Certipur, ya que hace referencia a una marca en especifico | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
18 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 102-Anexo 1 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Arsénico. Material de referencia certificado Fecha de vencimiento mayor a 2 años | Se solicita amablemete a la entidad aceptar reactivo con fecha de vencimiento superior a 12 meses | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
19 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 145-Anexo 1 | Naranja de metilo | Se solicita amablemente a la entidad aceptar un frasco x 50 g | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
20 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 147-Anexo 1 | n-Hexano n-Hexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®. | Se solicita amablemente a la entidad retirar la palabra Suprasolv, ya que hace referencia a una marca propia | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
21 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 223-Anexo 1 | Metanol para análisis en Frasco de vidrio. | Se solicita amablemente a la entidad aceptarun frasco x 4L | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
22 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 243-Anexo 1 | Metanol grado HPLC | Se solicita amblemente a la entidad aceptar 5 frascos x 4L | 8. No se acepta la modificación a la presentación sugerida debido a que los productos se distribuyen en varias dependencias por lo que no es posible aceptar dichos cambios
23 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 250-Anexo 1 | Calcio carbonato material de referencia secundario para complexometría, trazable a material de referencia (SRM) de NIST Certipur® Reag. USP. Ref 1.02410.0050 | Se solicita amablemente a la entidad retirar la plabra Certipur, ya que hace referencia a una marca en especifico, adicionalmente aceptar dos fracos x 60 g y aceptar reactivo sin mencionar Reag. USP | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
24 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 251-Anexo 1 | Sodio Carbonato patrón volumétrico, material de referencia secundario para acidimetría, trazable a SRM de NIST Certipur® Reag. Ph Eur CAS 497-19-8 | Se solicita amablemente a la entidad retirar la plabra Certipur, ya que hace referencia a una marca en especifico, adicionalmente aceptar reactivo sin mencionar Reag. Ph Eur | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
25 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 256-Anexo 1 | "Oxido de Lantano Lantano(III) óxido - EMPLURA®" | Se solicita amablemente a la entidad retirar la palabra EMPLURA, ya que hace referencia a una marca en especifico. | 1. Se acepta. Ver anexo modificado

## Cahoz
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTAS INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | CAHOZ INVERSIONES SAS (NVPLab) | ítem 1 - Reactivos | Subítem 167. Reactivo para cloro libre, DPD | Solicitamos a la entidad permitir referencias homologas que cumplen con las caracterisicas técnicas requeridas | 3.No se acepta. El Proveedor debe indicar cuales marcas, referencias o modelos pretende que sean evaluadas.
2 | CAHOZ INVERSIONES SAS (NVPLab) | ítem 1 - Reactivos | Subítem 183. Solución eliminadora de RNAsas (RNase AWAY™ Decontamination Reagent) Botella por 250 mL | Solicitamos a la entidad que se permita presentación de 475 ml | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
3 | CAHOZ INVERSIONES SAS (NVPLab) | ítem 2 - Reactivos Especiales | Subítem 31. Proteinasa K solución 20mg/mL | Solicitamos a la entidad cambiar o permitir la referencia. SM0242 | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
4 | CAHOZ INVERSIONES SAS (NVPLab) | ítem 2 - Reactivos Especiales | Subítem 34. Proteinasa K solución 20mg/mL | Solicitar a la entidad cambiar o permitir la referencia. EO0492 | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
5 | CAHOZ INVERSIONES SAS (NVPLab) | ítem 3 - Material de Vidrio | Subítem 160. Puntas eppendorff 0,1-10 µL. | Solicitamos a la entidad aclarar si es la presentación es en rack o bolsa | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
6 | CAHOZ INVERSIONES SAS (NVPLab) | ítem 3 - Material de Vidrio | Subítem 161. Puntas eppendorff 0,1-10 µL. | Solicitamos a la entidad aclarar si es la presentación es en rack o bolsa | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
7 | CAHOZ INVERSIONES SAS (NVPLab) | ítem 3 - Material de Vidrio | Subítem 162. Puntas eppendorff 0,1-10 µL. | Solicitamos a la entidad aclarar si es la presentación es en rack o bolsa | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
8 | CAHOZ INVERSIONES SAS (NVPLab) | Experiencia | Experiencia | Solicitamos a la entidad aclarar si el presente proceso requiere acreditar experiencia | No hace parte de los requisitos habilitantes para el proceso de Invitación Pública

## Equipos y Laboratorios Colombia
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTAS - INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S. | 22 | Gel Loading Buffer for NA electrophoresis | Gel Loading Buffer for NA electrophoresis P code 1003309011, Solicitamos permitir marca Cleaver Scientific | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
2 | Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S. | 34 | Proteinasa K solución 20mg/mL | Solicitamos ampliar oferta comercial incluyendo marca invitrogen que cumple con las mismas especificaciones técnicas | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
3 | Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S. | 50 | Taq PCRx DNA Polimerasa, enzima termoestable, (conc. 5Und/ul) X 500 Und | Solicitamos ampliar oferta comercial incluyendo marca applied biosystems que cumple con las mismas especificaciones técnicas | 1. Se acepta. Ver anexo modificado

## Filtración y análisis
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTAS - INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 3 ITEM 5 | Asa de siembra Drigalski. De vidrio, varilla de vidrio maciza, long. 20cm, anchura asa 2,5cm. | PERMITIR MARCA NACIONAL | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
2 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 3 ITEM 92 | Boeco, Schott, Brand, Kimax, HBG, Pyrex, Simax, Wheaton, Marienfeld; Isolab,OMSONS GERMANY | PERMITIR COTIZAR LA MARCA CITOTEST. https://www.citotest.com/Round-Bottle-pd41422576.html | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
3 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 3 ITEM 93 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 500 mL | PERMITIR COTIZAR LA MARCA CITOTEST. https://www.citotest.com/Round-Bottle-pd41422576.html | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
4 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 3 ITEM 206 | Placa de 96 pozos para cultivo celular, fondo plano en poliestireno. Caja x 50 und | PERMITIR COTIZAR MARCA NEST https://www.nest-biotech.com/cell-culture-plates/59174696.html | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
5 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 3 ITEM 207 | Placa de 12 pozos para cultivo celular, fondo plano en poliestireno. Caja x 50 und | PERMITIR COTIZAR MARCA NEST https://www.nest-biotech.com/cell-culture-plates/59174693.html | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
6 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 3 ITEM 208 | Frascos para cultivo celular 175cm2 tratados, estériles. Caja 5/40 | PERMITIR COTIZAR MARCA NEST https://www.nest-biotech.com/cell-culture-flasks/60140479.html | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
7 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 1 ITEM 39 | Agar Mannitol Egg Yolk Polymyxin (Agar MYP). Fecha vencimiento mayor a 2 años Con suplementos si es el caso. | PERMITIR COTIZAR MARCA MERCK https://www.merckmillipore.com/CO/es/product/MYP-Mannitol-egg-yolk-polymyxin-agar-base,MDA_CHEM-105267 | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
8 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 1 ITEM 66 | Anaerogen 2.5 lts | PERMITIR COTIZAR LA MARCA MERCK https://www.merckmillipore.com/CO/es/product/Anaerocult-A,MDA_CHEM-113829 | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
9 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 1 ITEM 126 | Papel Filtro Cualitativo 110mm Diámetro - Porosity: Medium / Flow Rate: Slow | PERMITIR COTIZAR LA MARCA MFS ADVANTEC https://www.advantecmfs.com/product/n0111-0cm | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
10 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 1 ITEM 127 | Papel Filtro Cualitativo . 90mm Diámetro - Porosity: Medium / Flow Rate: Slow | PERMITIR COTIZAR LA MARCA MFS ADVANTEC https://www.advantecmfs.com/category/qualitative-filter-papers-2 | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
11 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 1 ITEM 240 | RPMI 1640 w/ L-Glutamine | PERMITIR COTIZAR LA MARCA SIGMA https://www.sigmaaldrich.com/CO/es/product/sigma/r6504?srsltid=AfmBOooZUbcXmm2myfZlmj9KzGEiJYOdLSCfVl0vmsR29ilPzmMmu0A9 | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
12 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 1 ITEM 241 | DMEM Low Glucose w/ L-Glutamine w/ Sodium Pyruvate w/ 25 mM Hepes | PERMITIR COTIZAR LA MARCA SIGMA https://www.sigmaaldrich.com/CO/es/product/sigma/d8437 | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
13 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 1 ITEM 242 | DMEM High Glucose w/stable glutamine w/sodium pyruvate | PERMITIR COTIZAR LA MARCA SIGMA https://www.sigmaaldrich.com/CO/es/product/sigma/d6429 | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
14 | FILTRACION Y ANALISIS SAS | ANEXO 1 ITEM 259 | Papel Filtro Cualitativo 90mm Diámetro - Porosity: Medium / Flow Rate: Slow | PERMITIR COTIZAR LA MARCA MFS ADVANTEC https://www.advantecmfs.com/product/n01019-0cm | 1. Se acepta. Ver anexo modificado

## Insolab
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTAS - INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4 - Subitem 2 | Aceite Ultragrade 19 Frasco x litro Edwards | Solicitamos aceptar la referencia Agilent 5191-5851 AVF 45 platinum. Usada con bombas de vacio GCMS como Pfeiffer Duo 2.0/3.0 y Edwards RV5. en presentacion de 1 cuarto de galón. https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=5191-5851 | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
2 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4 - Subitem 2 | Aceite Ultragrade 19 Frasco x litro Edwards | Solciitams aceptar la referncia 6040-0834. Agilent Vacuum Fluid 45 Gold, 1 Litro de la marca Agilent | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
3 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4 - Subitem 11 | CartuCho SPE Strata® C18-E (55 µm, 70 Å), 500 mg / 3 mL, Tubes , 200/Pk | Solicitamos aceptar cartuchos C18 de la marca Agilent p/n 12102028. En el siguiente catálogo de pareparación de muestra (página 9) podrán apreciar la tabla de equivalencia de fases: https://www.agilent.com/cs/library/catalogs/public/catalog-sample-preparation-5994-0114es-es-agilent.pdf Las especificaciones técnicas ofertadas a continuación: https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=12102028. Adicional, solicitamos se permita la presentacion en cantidades diferentes a las solicitadas, siempre y cuando se oferten las unidades que completen o sobrepasen el total de 200und requeridas | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
4 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4- Subitem 33 | O-ring Parafluor 2-006 for SSL manifold | Solicitamos evaluar aceptar la referencia Agilent 8002-0201 "Agilent liner o-ring for Thermo, non-stick fluoroelastomer, for sintered liner, similar to Thermo 290031305, 10/pk". https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=8002-0201 | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
5 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4- Subitem 35 | O-ring Parafluor 2-006 for SSL manifold | Solicitamos evaluar aceptar la referencia Agilent 8002-0201 "Agilent liner o-ring for Thermo, non-stick fluoroelastomer, for sintered liner, similar to Thermo 290031305, 10/pk". https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=8002-0201 | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
6 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4- Subitem 43 | TUBO DE GRAFITO ALTA DENSIDAD. Paquete x 10 unidades. | solicitamos aceptar opcion de la marca photron P361. https://www.photronlamp.com/products/p361-graphite-tube-shimadzu-part-number-206-50587?srsltid=AfmBOoobM_kxqfAdBPMhZnaE_OAPJjNsU8QQsa2FoaA9541kJ5WyCPor | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
7 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4- Subitem 44 | TUBOS DE GRAFITO PIROLITICOS PARA HORNO DE GRAFITO GFA-EX7. Paquete x 10 unidades | solciitamos aceptar opcion de la marca photron P360. https://www.photronlamp.com/products/p360-graphite-tube-shimadzu-part-number-206-50588?srsltid=AfmBOoqG7enht8hiBKA2zrWL2eLceT-1s4pN3AWpoUJKrZBB1n_fWssk | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
8 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4- Subitem 45 | Tuerca de conexión 1/16" nut for connecting 1/16" capillaries | Solicitamos considerar la referencia de agilent 5067-1540, en presentación de 10/paquete. https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=5067-1540 | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
9 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4- Subitem 46 | Tuerca de retención, Hexagonal, 1/4-in. (M6) para columna capilar de GC | Solicitamos aceptar la referncia 8002-0311 de la marca Agilent. En el siguiente catálogo de Consumibles de cromatografia de Agilent (página 236) podrán las referncias de NUTs recomendados para la marca Thermo https://www.agilent.com/cs/library/catalogs/public/5991-5213EN_GC_Catalog_LR.pdf en el sigueinte link podrarn confimrar especificaciones de la referncia 8002-0311 https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=8002-0311 | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
10 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4- Subitem 47 | Tuerca de retención, Hexagonal, 1/4-in. (M6) para columna capilar de GC | Solicitamos aceptar la referncia 8001-0311 de la marca Agilent el cual es homologo de la referncia shimadzu 221-32705-00 . En el siguiente catálogo de Consumibles de cromatografia de Agilent (página 234) podrán las referncias de NUTs recomendados para la marca Thermo https://www.agilent.com/cs/library/catalogs/public/5991-5213EN_GC_Catalog_LR.pdf En el siguiente link podran confirmar las especificaciones de la referncia 8001-0311 https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=8001-0311 | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
11 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4- Subitem 48 | Tuerca, SLOTTED, 6 SIDED, CAPILLARY, GC14/17/2010/2014, INJ AND DET CONNECTION | Se slicita en la referncia "Millipore SLLGX13NK" la cual no corresponde con la descripción del item. Teniendo en cuenta la descripcion, solicitamos aceptar la referencia homóloga de agilent 8001-0311, en presentación 2/paquete, serían 3 unidades. https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=8001-0311 En el siguiente catálogo de Consumibles de cromatografia de Agilent (página 234) podrán verificar la homolgación recomendada por la marca. https://www.agilent.com/cs/library/catalogs/public/5991-5213EN_GC_Catalog_LR.pdf | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
12 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4- Subitem 49 | Unidad de filtración Millex-LG; 0,20 µm, PTFE hidrófilo, 13 mm, no estéril. Millipore SLLGH13NL, Agilent | Solicitamos aceptar la referencia de agilent 5191-5916 de la marca agient , que viene en presentación de 250/paquete, por lo anterior tambien solcitamos se acepten presentaciones diferentes siempre y cuando se iguales o supere el total de las unides de los filtros requerida (mil (1000) unidades) https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=5191-5916 | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
13 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4- Subitem 50 | Unidad de filtración Millex-LG; 0,20 µm, PTFE hidrófilo, 13 mm, no estéril. Millipore SLLGH13NK, Agilent | Solicitamos aclaración: La ref. SLLGX13NK es 0.45 μm pore size, 13 mm, No como la descripción que incluye el formato Observación: Solicitamos aceptar la referencia 5191-5917 de agilent, presentacion de 250/pk, por lo anterior tambien solcitamos se acepten presentaciones diferentes que cumpla o supere el total de referencias solicitadas. https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=5191-5917 | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
14 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 4- Subitem 68 | Cartucho de extraccion Strata-X PRO 500mg/6mL PRESENTACION: 30/Pk | Solicitamos aceptar cartuchos Plexa de la marca Agilent referencia 12259506, el cual tambien tiene un sorebente polimerico En el siguiente catálogo de pareparación de muestra (página 9) podrán apreciar la tabla de equivalencia https://www.agilent.com/cs/library/catalogs/public/catalog-sample-preparation-5994-0114es-es-agilent.pdf En el sigueinte link podran encontrar mayor infomracioon tecnica:https://www.agilent.com/search/?Ntt=12259506 | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
15 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 3-Subitem 166 | Refractometro analogo portatil Proteinas y densidad urinaria, Proteinas: 0-12 g/dl, 1,000-1,040 sg x 0,002 sg, No, Calculo con tabla, Ø 29 x 160 mm, zhifong, 283039 FG-301 | Se solicita marca "Zhifong", solicitamos permitir participar con la marca Alemana Kruss , REFERNCIA HRM18-T https://www.kruess.com/es/productos/refractometros/refractometro-de-mano/refractometro-de-mano-hrm18-t/. El cual cumple con las especificaciones de medicion soliictadas. Solicitmamos eliminar la especificacion de dimension 29 x 160 mm, ya que esta no aporta informacioin tecnica relevante para la medición, o permitir la longitud de 17 cm | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
16 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 2- Subitem 17 |  | Solicitamos acepar la referencia BTX-2000N de la marca Agilent, el cual es homologo a la refencia RESTEK Ref: 30213 solicitada. En los sigueintes link podrian verificar la infomracion tecnica en la pagina del fabricante: https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=BTX-2000N https://www.agilent.com/cs/library/certificateofanalysis/BTX-2000N@CG-2044.PDF | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
17 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 2- Subitem 18 | Estándar de plaguicidas organoclorados. Mix 1 (17 componentes) Ampolla por 1 mL Restek 32094 | Solicitams aceptar la referencia PPM-508B-1 Recommended Method 508 Organochlorine Pesticides Mixture 1000 µg/mL in Methyl tert-Butyl Ether, de la marca Agilent, https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=PPM-508B-1 https://www.agilent.com/cs/library/certificateofanalysis/2022-08-22T17_33_58Z__PPM-508B-1@0006688165.pdf | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
18 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 2- Subitem 18 | Estándar de plaguicidas organoclorados. Mix 1 (17 componentes) Ampolla por 1 mL Restek 32094 | De acuerdo a la referncia DRE-GA09000336AC que se menciona, solicitamos aceptar homologo de Agilent referncia SVM-525-1 Recommended Method 525.2 Semi-Volatiles Mixture 100 µg/mL Solvnete Acetona https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=SVM-525-1 https://www.agilent.com/cs/library/certificateofanalysis/SVM-525-1_0006707858.pdf | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
19 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 2- Subitem 19 | Estándar de plaguicidas organofosforados. Mix A (20 componentes) Ampolla por 1 mL Restek 32277 | Solicitamos acepar la referencia SPM-824-1 de la marca Agilent, el cual es homologo a la refencia RESTEK Ref: 32277 solicitada https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=SPM-824-1 https://www.agilent.com/cs/library/certificateofanalysis/part%20SPM-824-1%20CofA%20Lot%200006491611.pdf | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
20 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 2- Subitem 20 | Estandar de Sulfato Material de referencia que cumpla la ISO 17034 Na₂SO₄ en H₂O 1000 mg/L SO₄ Fecha de vencimiento superior a 2 años | solciitamos aceptar marca Agilent | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
21 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 2- Subitem 21 | Estándar Fluoruro de Sodio (1000mg/L) FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS. Material de Referencia Certificado (MRC) según ISO 17034. | solciitamos aceptar marca Agilent | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
22 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 2- Subitem 32 | Mix estándar interno PHA´s Método EPA 525.3 (500 ug/mL) x 1 mL (Fecha de vencimiento no menor a 2 años). MRC | solicitamos aceptar la referncia ISM-310-1 de la marca Agilent. https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=ISM-310-1 | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
23 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 100 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Ag. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
24 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 101 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Aluminio. Material de referencia certificado Trazable a SRM de NIST Al(NO₃)₃ en HNO₃ 0,5 mol/l 1000 mg/l Al Certipur® | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
25 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 102 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Arsénico. Material de referencia certificado Fecha de vencimiento mayor a 2 años | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
26 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 103 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Ba. Material de referencia certificado (MRC) según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
27 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 104 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Ca. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
28 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 105 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Cd. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
29 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 106 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Co. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
30 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 107 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Cr. Material de referencia certificado según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
31 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 2- Subitem 108 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Cu. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
32 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 109 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Fe. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
33 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 110 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Hg. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
34 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 111 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: K. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
35 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 112 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Mg. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
36 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 113 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Mn. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
37 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 114 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Na. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
38 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 115 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Ni. Material de referencia certificado (MRC) según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
39 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 116 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Pb. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
40 | INSOLAB S.A.S. | ITEM 1- Subitem 117 | Estàndar de 1000 mg/L para A.A de: Zn. Material de referencia certificado MRC según ISO 17034 | Solicitamos aceptar marca Agilent. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado

## Isla
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTAS - INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1- 27 | Agar Baird Parker muestra de alimentos (Con suplemento si lo requiere) | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
2 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-33 | Agar Cetrimide Fecha vencimiento mínimo 3 años | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
3 | Suministros clinicos ISLA SAS | AENEXO 37 | Agar grado bacteriológico | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
4 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-43 | Agar MRS | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
5 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-44 | AGAR NUTRITIVO | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
6 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-46 | Agar Papa Dextrosa | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
7 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-48 | Agar Saboraud Fecha vencimiento mínimo 2 años | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
8 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-55 | Agar TSA (Triptona y Soja) | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
9 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-57 | Agua peptona bufferada. Fecha vencimiento mayor a 2 años | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
10 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-74 | Caldo BHI Fecha vencimiento mínimo 2 años | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
11 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-78 | Caldo nutritivo | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
12 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-194 | Tryptic Soy Broth (TSB) | En el pliego se indica que no se aceptan marcas distintas a las establecidas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos se permita ofertar este ítem con la marca Condalab, la cual cuenta con certificaciones internacionales de calidad y ofrece equivalencia técnica con las marcas requeridas. Adjuntaremos fichas técnicas y documentación de respaldo para su evaluación. https://www.condalab.com/ | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
13 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-237 | Tween 40 | El pliego indica que no se aceptan marcas distintas a las especificadas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos autorización para ofertar este ítem con la marca Santa Cruz Biotechnology, reconocida internacionalmente por su calidad y cumplimiento de estándares en investigación científica | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
14 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 1-238 | Tween 80 | El pliego indica que no se aceptan marcas distintas a las especificadas en el Anexo. Sin embargo, solicitamos autorización para ofertar este ítem con la marca Santa Cruz Biotechnology, reconocida internacionalmente por su calidad y cumplimiento de estándares en investigación científica | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
15 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 2-2 | Alcohol Acetona de Gram | Aunque el pliego restringe la oferta a determinadas marcas, solicitamos se considere la inclusión de la marca ALBOR para este ítem. Esta marca ofrece productos con especificaciones técnicas comparables y estándares de calidad certificados, lo que garantiza su idoneidad para el uso requerido. | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
16 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 2-55 | Azul de bromotimol | Permitir la marca LABSKEM | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
17 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 2-13 | Cristal Violeta de Gram | Aunque el pliego restringe la oferta a determinadas marcas, solicitamos se considere la inclusión de la marca ALBOR para este ítem. Esta marca ofrece productos con especificaciones técnicas comparables y estándares de calidad certificados, lo que garantiza su idoneidad para el uso requerido. | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
18 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 2-22 | Gel Loading Buffer for NA electrophoresis P code 1003309011 | El pliego solicita el producto Gel Loading Buffer for NA electrophoresis (P/N 1003309011 - Merck). Solicitamos autorización para ofertar el Gel Loading Dye, Blue (6X) de NEB (ref. B7021S), que ofrece especificaciones técnicas equivalentes y es compatible con los usos requeridos. | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
19 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 2-30 | Lugol | Aunque el pliego restringe la oferta a determinadas marcas, solicitamos se considere la inclusión de la marca ALBOR para este ítem. Esta marca ofrece productos con especificaciones técnicas comparables y estándares de calidad certificados, lo que garantiza su idoneidad para el uso requerido. | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
20 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 2-44 | Safranina de Gram | Aunque el pliego restringe la oferta a determinadas marcas, solicitamos se considere la inclusión de la marca ALBOR para este ítem. Esta marca ofrece productos con especificaciones técnicas comparables y estándares de calidad certificados, lo que garantiza su idoneidad para el uso requerido. | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
21 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 2-49 | SYBR Safe DNA Gel STAIN | Permitir marca alternativa la marca ACTGENE para cotizar la referencia ACT-IDMG04 HYDRAGREEN SAFE DNA DYE 20000X IN WATER (AGENTE INTERCALANTE) - | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
22 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 2-54 | DirectLoad wide Range DNA Marker electrophoresis. REF. D7058-1VL | Permitir marca alternativa la marca New England Biolabs para cotizar la referencia N0468S -Quick-Load® 1 kb DNA Ladder | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
23 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 2-55 | Perfect Protein Markers, 10-225 kDa | Permitir marca alternativa la marca New England Biolabs para cotizar la referencia P7718S -Blue Prestained Protein Standard, Broad Range (11-250 kDa) | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
24 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-10 | Asas redondas plástica Estéril 10µL | Permitir la marca Biologix para cotizar la referencia65-0010 ASA CALIBRADA DE 10 UL ESTERIL DESECHABLE PS NARANJA - PAQUETE X 1000 UND (40 BOLSAS X 25 UND) - BIOLOGIX | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
25 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-36 | Caja de Petri desechable plástica ESTERIL. 90-100 mm x 15 mm. | Permitir la marca Bio-seen para cotizar la marca SGD004 CAJA DE PETRI DESECHABLE 90 X 15 MM, PS, ESTERIL - CAJA X 500 UND - BIO-SEEN | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
26 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-104 | Gradilla para Tubos tipo Falcon 50ml Polipropileno (PP) Capacidad: 20-25 Tubos de 50 mL (Falcon) | Solicitamos permitir la marca Bio-seen y gradillas que combinen capacidad de tubos de 50 y 15 mL, para poder cotizar la ref.SGB024-1 GADILLA PARA TUBOS DE CENTRIFUGA DE 15 Y 50 ML, ALMACENA 30 TUBOS DE 15 ML Y 20 TUBOS DE 50 ML, PP NARANJA - UNIDAD - BIO-SEEN | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
27 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-108 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla L . Caja x 50 Pares | Solicitamos permitir la marca ISLA, somos fabricantes de esta marca de guantes, los cuales vienen con excelente calidad. | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
28 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-109 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla M .Caja x 50 Pares | Solicitamos permitir la marca ISLA, somos fabricantes de esta marca de guantes, los cuales vienen con excelente calidad. | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
29 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-110 | Guantes de Nitrilo desechables para trabajo con sustancias quimicas. Calibre grueso Talla S .Caja x 50 Pares | Solicitamos permitir la marca ISLA, somos fabricantes de esta marca de guantes, los cuales vienen con excelente calidad. | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
30 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-111 | Guantes latex Talla S | Solicitamos permitir la marca ISLA, somos fabricantes de esta marca de guantes, los cuales vienen con excelente calidad. | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
31 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-112 | Guantes latex Talla M | Solicitamos permitir la marca ISLA, somos fabricantes de esta marca de guantes, los cuales vienen con excelente calidad. | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
32 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-158 | Puntas amarillas 2-200, | Permitir la marca Bio-seen | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
33 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-159 | Puntas azules 100 - 1000, bolsa x1000 und. | Permitir la marca Bio-seen | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
34 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-170 | Tapabocas. Empaque individual. Con Fecha de vencimiento y registro sanitario | Permiten tapabocas que no vengan en empaque individual? De la marca HANDEL MED | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
35 | Suministros clinicos ISLA SAS | ANEXO 3-183 | Tubos de microcentrífuga de 5 mL bolsa x 500 libres DNAsa, RNAsa, pirógenos | Permitir la marca Bio-seen para cotizar la marca SGB005 TUBOS DE MICROCENTRIFUGA 5,0 ML, FONDO REDONDO, PP, AUTOCLAVABLE NO ESTERIL, LIBRES DE RNASA, DNASA Y PIROGENOS COLOR NATURAL - PAQUETE X 300 UND - BIO-SEEN | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.

## Kaika
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTAS - INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | KAIKA SAS | ITEM 1 SUBITEM 126,127,259 | Papel filtro cualitativo | Permitir incluir la marca Sartorius, se adjunta informacion del producto pag 8y9 papel filtro cualitativo grado 1290 y 1292 | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
2 | KAIKA SAS | ITEM 1 SUBITEM 152 | Papel Filtro Cuantitativo 589/2 90mm Diámetro - Banda blanca | Permitir incluir la marca Sartorius, se adjunta informacion del producto pag 6 y 7 papel filtro cualitativo grado 389 ref FT-3-102-090 | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
3 | KAIKA SAS | ITEM 1 SUITEM 153 | Papel filtro Whatman 40 110 cm diámetro | Permitir incluir la marca Sartorius, se adjunta informacion del producto pag 6 Y 7 papel filtro cualitativo grado 390 REF FT-3-103-110 | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
4 | KAIKA SAS | ITEM 3 SUBITEM 57 | Cinta indicadora de esterilización x rollo | Permitir incluir la marca Matachana especilistas en esterilizacion. Adjunto informacion tecnica | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
5 | KAIKA SAS | ITEM 3 SUBITEM 216 | Epredia™ Hojas de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechables MX35 Premier | Permitir incluir la marca Myr, especialista en productos para histopatologia. Se adjunta informacion para cuchillas de bajo perfil. | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
5 | KAIKA SAS | ITEM 4 SUBITEM 41 Y 42 |  | Permitir incluir la marca Sartorius, se adjunta informacion del producto pag para micropipeta PROLINE PLUS | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo

## Lab Brands
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTA - INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | LAB BRANDS SAS | ITEM 3 - SUBITEM 104 | Gradilla para Tubos tipo Falcon 50ml Polipropileno (PP) Capacidad: 20 - 25 Tubos de 50 mL (Falcon) | SOLICITAMOS A LA ENTIDAD PERMITIR OFERTAR: GRADILLA PLASTICA PARA 55 TUBOS HASTA 18 MM BLANCA - REF. RPW018P - MARCA AZLON - SE ANEXA FICHA TÉCNICA | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
2 | LAB BRANDS SAS | ITEM 3 - SUBITEM 135 | Pera de goma modelo Flip. Para pipetas hasta 100 mL | SOLICITAMOS A LA ENTIDAD PERMITIR OFERTAR: PERA PIPETEADORA UNIVERSAL - REF. 4342-0010 - MARCA CITOTEST - SE ANEXA FICHA TÉCNICA | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
3 | LAB BRANDS SAS | ITEM 3 - SUBITEM 195 | Bureta compacta silverbrand con tira schellbach. 25 mL | SOLICITAMOS A LA ENTIDAD PERMITIR OFERTAR: BURETA LLAVE RECTA PTFE DE 25 ML CLASE AS - REF. 243303304 - MARCA DURAN - SE ANEXA FICHA TÉCNICA | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
4 | LAB BRANDS SAS | ITEM 3 - SUBITEM 211 | GRADILLA PARA TUBOS CÓNICOS 15ML PLÁSTICA PP | SOLICITAMOS A LA ENTIDAD PERMITIR OFERTAR: GRADILLA PLASTICA PARA 60 TUBOS HASTA 17 MM BLANCA - REF. 4050-4105-16 - MARCA CITOTEST - SE ANEXA FICHA TÉCNICA | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
5 | LAB BRANDS SAS | ITEM 4 - SUBITEM 16 | Dispensador de volumen analógico ajustable con valvula de recirculación Bottle-top dispensers Dispensette® S, analog-adjustable, DE-M Rango Volumen: 2,5 mL - 25 mL Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4600151 | SOLICITAMOS A LA ENTIDAD PERMITIR OFERTAR: DISPENSADOR 2,5 - 25 ML DISPENSMATE PRO CON RESISTENCIA QUIMICA, GRADUACIÓN 0,5 ML AUTOCLAVABLE - REF. 7032212003 - MARCA DLAB - SE ANEXA FICHA TÉCNICA | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
6 | LAB BRANDS SAS | ITEM 4 - SUBITEM 17 | Dispensette S Orgánico, Analog, DE-M, 1-10 ml, con RDV. (Para HNO3 y HCl) | SOLICITAMOS A LA ENTIDAD PERMITIR OFERTAR: DISPENSADOR 2 - 10 M - TIPO CERAMUS - VALVULA - REF. 9342000 - MARCA HIRSCHMANN - SE ANEXA FICHA TÉCNICA | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
7 | LAB BRANDS SAS | ITEM 4 - SUBITEM 18 | Dispensette S, Analog, DE-M, 1-10 ml, con RDV. | SOLICITAMOS A LA ENTIDAD PERMITIR OFERTAR: DISPENSADOR 1 - 10 ML DISPENSMATE PRO CON RESISTENCIA QUIMICA, GRADUACIÓN 0,2 ML AUTOCLAVABLE - REF. 7032212002 - MARCA DLAB - SE ANEXA FICHA TÉCNICA | 5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem

## Scientific V2
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTAS - INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | Scientific Products | Anexo 1 - 23 | Acido nítrico concentrado (68%). Frasco de vidrio con recubrimietno plástico de seguridad (Safe-Cote) | Se solicita a la entidad aceptar la marca FERMONT, asi mismo aceptar fecha vencimiento 25/01/2027 | 4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
2 | Scientific Products | Anexo 1 - 27 | Agar Baird Parker muestra de alimentos (Con suplemento si lo requiere) | Se solicita a la entidad aclarar si este medio lo requieren cromogénico, ya que la descripción difiere de la marca y referencia solicitada. Se cotiza la referencia GM043I/FD046 suplemento | 16. No se acepta. La referencia indicada en el anexo es la correcta. Se requiere un medio cromogénico.
3 | Scientific Products | Anexo 1 - 31 | Agar brillance salmonella (Alimentos) | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
4 | Scientific Products | Anexo 1 - 32 | Oxoid™ Salmonella Selective Supplement | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA. Asi mismo se solicita 2 unidades de presentación de 5 VL, sin superar el precio techo solicitado | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
5 | Scientific Products | Anexo 1 - 39 | Agar Mannitol Egg Yolk Polymyxin (Agar MYP). Fecha vencimiento mayor a 2 años Con suplementos si es el caso. | Se solicita a la entidad indica si el agar solicitado es cromogenico. | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
6 | Scientific Products | Anexo 1 - 41 | Agar sangre Fecha vencimiento mayor a 2 años | Se solicita a la entidad indicar si este agar lo requieren bajo norma ISO | 15. No se requiere
7 | Scientific Products | Anexo 1 - 43 | Agar MRS | Se solicita a la entidad indicar si este agar lo requieren bajo norma ISO | 15. No se requiere
8 | Scientific Products | Anexo 1 - 45 | Agar OGYE. | Se solicita a la entidad indicar si este agar lo requieren bajo norma ISO | 15. No se requiere
9 |  | Anexo 1 - 46 | Agar Papa Dextrosa | Se solicita a la entidad indicar si este agar lo requieren Armonizado | 15. No se requiere
10 | Scientific Products | Anexo 1 - 48 | Agar Saboraud Fecha vencimiento mínimo 2 años | Se solicita a la entidad indicar si este agar lo requieren Armonizado | 15. No se requiere
11 | Scientific Products | Anexo 1 - 49 | Agar Salt Mannitol Fecha vencimiento mínimo 3 años | Se solicita a la entidad indicar si este agar lo requieren Armonizado | 15. No se requiere
12 | Scientific Products | Anexo 1 - 50 | Agar Xilosa-Lisina-Desoxicolato (Agar XLD). Muestras alimentos Fecha vencimiento mayor a 2 años | Se solicita a la entidad indicar si este agar lo requieren Armonizado | 15. No se requiere
13 | Scientific Products | Anexo 1 - 55 | Agar TSA (Triptona y Soja) | Se solicita a la entidad indicar si este agar lo requieren Armonizado | 15. No se requiere
14 | Scientific Products | Anexo 1 - 57 | Agua peptona bufferada. Fecha vencimiento mayor a 2 años | Se solicita a la entidad indicar si este agar lo requieren ISO | 15. No se requiere
15 | Scientific Products | Anexo 1 - 75 | Caldo LMX modificado según Manafi y Ossmer. Fecha vencimiento mayor a 2 años | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
16 | Scientific Products | Anexo 1 - 77 | Caldo Muller Kauffmann Tetrationato-Novobiocina (MKTTn) Fecha vencimiento mínimo 3 años, debe incluir el suplemento. | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
17 | Scientific Products | Anexo 1 - 79 | Caldo One Broth Salmonella. Fecha vencimiento mayor a 2 años | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
18 | Scientific Products | Anexo 1 - 80 | ONE Broth-Salmonella Supplement | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
19 | Scientific Products | Anexo 1 - 147 | n-Hexano n-Hexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®. | Se solicita a la entidad aceptar la marca HONEYWELL - Burdick & Jackson | 2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
20 | Scientific Products | Anexo 1 - 156 | PBS - Fosfato Buffer Salino (Phosphate-Buffered Saline) (10X) pH 7.4, RNase-free | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
21 | Scientific Products | Anexo 1 - 176 | Solución buffer pH: 10,00 . | Se solicita a la entidad aceptar la marca HONEYWELL - FLUKA | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
22 | Scientific Products | Anexo 1 - 178 | Solución buffer pH: 7,00 . | Se solicita a la entidad aceptar la marca HONEYWELL - FLUKA | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
23 | Scientific Products | Anexo 1 - 194 | Tryptic Soy Broth (TSB) | Se solicita a la entidad indicar si lo requieren Armonizado | 15. No se requiere
24 |  | Anexo 1 - 228 | TSI triple sugar iron | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
25 |  | Anexo 1 - 229 | LIA lysine iron agar | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
26 | Scientific Products | Anexo 1 - 218 | Bradford Reactivo Quick Satrt 1X | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
27 | Scientific Products | Anexo 1 - 238 | Tween 80 | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
28 | Scientific Products | Anexo 1 - 240 | RPMI 1640 w/ L-Glutamine | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
29 | Scientific Products | Anexo 1 - 241 | DMEM Low Glucose w/ L-Glutamine w/ Sodium Pyruvate w/ 25 mM Hepes | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
30 | Scientific Products | Anexo 1 - 242 | DMEM High Glucose w/stable glutamine w/sodium pyruvate | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
31 | Scientific Products | Anexo 2 - 5 | Azul de bromotimol | Se solicita a la entidad aceptar la marca Thermo Scientific Chemicals | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
32 | Scientific Products | Anexo 2 - 22 | Gel Loading Buffer for NA electrophoresis P code 1003309011 | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
33 | Scientific Products | Anexo 2 - 31 | Marcador de peso molecular para ADN de 100pb Ref. N3231L | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
34 | Scientific Products | Anexo 2 - 50 | Taq PCRx DNA Polimerasa, enzima termoestable, (conc. 5Und/ul) X 500 Und. | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
35 | Scientific Products | Anexo 2 - 58 | Marcador de peso molecular para proteínas 10-225 kDa | Se solicita a la entidad aceptar la marca HIMEDIA | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
36 | Scientific Products | Anexo 3 - 7 | Asas de Hockey plástica Estéril. | Se solicita a la entidad aclarar la presentación de este item, ya que la referenica en Fisherbrand 14-665-230 viene paquete por 500 unidades | Se aclara que la presentacion se mantiene y se elimina la referencia. Ver anexo Modificado
37 | Scientific Products | Anexo 3 - 35 | Bureta Graduada llave Recta con llave de paso (Macho PTFE) 25 mL. División de escala 0.1 mL. Clase A. | Se solicita a la entidad aceptar la marca QLS | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
38 | Scientific Products | Anexo 3 - 59 | Condensador recto esmerilados 29/32 de 32 cm de longitud | Se solicita a la entidad aceptar la marca QLS | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
39 | Scientific Products | Anexo 3 - 76 | Erlenmeyer con tubuladora lateral en vidrio. | Se solicita a la entidad aceptar la marca QLS | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
40 | Scientific Products | Anexo 3 - 90 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 100 Ml | Se solicita a la entidad aceptar la marca QLS | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
41 | Scientific Products | Anexo 3 - 91 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 1000 mL | Se solicita a la entidad aceptar la marca QLS | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
42 | Scientific Products | Anexo 3 - 92 | Frasco en vidrio claro tapa rosca azul de 250 mL | Se solicita a la entidad aceptar la marca QLS | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
39 | Scientific Products | Anexo 3 - 151 | Pipeteador mecánico , 10 mL | Se solicita a la entidad aceptar la marca QLS | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
40 | Scientific Products | Anexo 3 - 183 | Tubos de microcentrífuga de 5 mL bolsa x 500 libres DNAsa, RNAsa, pirógenos | Se solicita a la entidad confirmar la capacidad del tubo de centrifuga, ya que en la descripción indican 5 ml pero la Ref: 352070 son tubos de 50 ml | Se aclara que la capacidad se mantiene y se elimina la referencia. Ver anexo modificado
41 | Scientific Products | Anexo 3 - 201 | Tubos plásticos cónicos de 50 mL estériles. Bolsa por 25 tubos. | Se solicita a la entidad aceptar la marca QLS | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
42 | Scientific Products | Anexo 3 - 202 | Tubos cónicos de 15 mL bolsa x 50 tubos. | Se solicita a la entidad aceptar la marca QLS | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
43 | Scientific Products | Anexo 3 - 205 | Placa de 6 pozos para cultivo celular, fondo plano en poliestireno. Caja x 50 und | Se solicita a la entidad aceptar la marca BRAND | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
44 | Scientific Products | Anexo 3 - 206 | Placa de 96 pozos para cultivo celular, fondo plano en poliestireno. Caja x 50 und | Se solicita a la entidad aceptar la marca QLS | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
45 | Scientific Products | Anexo 3 - 207 | Placa de 12 pozos para cultivo celular, fondo plano en poliestireno. Caja x 50 und | Se solicita a la entidad aceptar la marca QLS | 1. Se acepta. Ver anexo modificado
46 | Scientific Products | Anexo 4 - 10 | Bureta Digital con valvula de recirculación Bottle-top burettes Titrette® Volumen Nominal: 50 mL Marca: BRAND GMBH + CO KG Referencia: 4760161 | Se solicita a la entidad se exija cumplir con niveles de precisión de la clase A en las buretas ofertadas, garantizando así, la precisión fiable para el labora | 1. Se acepta. Ver anexo modificado

## Ciedutec
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTA - INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | Ciedutec Lab |  |  | Solicitamos respetuosamente que se revisen y modifiquen dichas especificaciones para que se describan los productos por sus características técnicas, funcionales o de desempeño, permitiendo así la participación de un mayor número de oferentes, sin limitar la competencia a determinadas marcas. | Las marcas y/o referencias solicitadas por la Universidad obedecen al conocimiento técnico que se tiene para cada subítem, acuerdo a las necesidades de la Docencia, los protocolos de investigacion y los Laboratorios acreditados. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
Note on E7: Hewlett-Packard Company: LA PREGUNTA DEBE SER CONCRETA LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA ADICIONAR COMO SOPORTE DELA PREGUNTA DEBERA ENVIARSE COMO UN ADJUNTO A ESTE CORREO DE OBSERVACIONES INDICANDO EL NÚMERO DE LA PREGUNTA EN EL NOMBRE DEL ARCHIVO.

## Cyma
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTAS - INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | Comercializadora Cyma |  |  | Sugerimos se puedan aceptar las diferentes marcas, y para verificar su calidad o equivalencia se puedan anexarlas fichas técnicas En donde el personal especializado y que realizo la solicitud las pueda verificar. Para el caso de los reactivos poder Ofertar las marcas CDH, CARL ROTH Para el caso de materiales las marcas GEEKAY, EISCO, BIOSEEN, BIOLOGIX | Las marcas y/o referencias solicitadas por la Universidad obedecen al conocimiento técnico que se tiene para cada subítem, acuerdo a las necesidades de la Docencia, los protocolos de investigacion y los Laboratorios acreditados. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.

## PAF
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 03 de 2025 COMPRA DE REACTIVOS, REACTIVOS ESPECIALES, MATERIAL DE VIDRIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA QUÍMICA, MEDICINA, CIENCIAS AMBIENTALES, CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA Y LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
RESPUESTAS - INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 03 DE 2025
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | Purificación y Análisis de Fluidos S.A.S | PLIEGO DE CONDICIONES 3. ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN | 3.3 Evaluación Financiera. Segundo Archivo. 3. Nivel de Endeudamiento | solicitamos respetuosamente modificar el indicador, donde nos parece importante, la revisión de los argumentos para la evaluación del pliego de condiciones, del proceso garantizando así la pluralidad de oferentes en la invitación: Según Artículo 2.2.1.1.1.6.2. (…) “Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.”, importante tener en cuenta que las reglas de procesos objeto de licitaciones o invitaciones, deben tener en cuenta los índices económicos en el país, los cuales han tenido un gran impacto por todos los acontecimientos recientes en el comportamiento de la industria colombiana, como a condiciones actuales del mercado. | De acuerdo a la observación presentada por el oferente, se indica que la finalidad de la evaluación financiera es garantizar la pluralidad de oferentes, preservando en todo momento la estabilidad del proceso permitiendo a la Universidad evaluar los indicadores de capacidad financiera, que permitan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la viabilidad financiera de los proponentes, a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Es por esta razon que el Comite Financiero NO modificará este indicador.
En continuación de lo ya expuesto, consideramos que indicadores del pliego de condiciones, debería ajustarse, ya que, como es de su conocimiento, el Banco de La República, cumpliendo con su misión de frenar el crecimiento de la inflación desde el pasado 2022, generó incrementos importantes en el Indicador del Banco de la República (IBR), indicador este que alcanzó cifras del 12,75%. Situación que ha generado, que el gasto financiero de las organizaciones se haya elevado debido a dicho incremento independientemente de la exposición a la deuda que tienen las empresas. Solicitamos de manera respetuosa, en cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, como la transparencia, planeación, selección objetiva e igualdad con el fin de garantizar la escogencia del contratista conforme a las necesidades públicas y el interés general del Estado, realizar la modificación al pliego de condiciones, con el fin de asegurar la pluralidad de oferentes e igualdad, Por lo anterior sugerimos que el indicador para el proceso podría ser:

## RESPUESTAS
RESPUESTAS
1. Se acepta. Ver anexo modificado
2. Se acepta la marca. Debe cumplir exactamente con las especificaciones del subitem. Ver Anexo modificado
3.No se acepta. El Proveedor debe indicar cuales marcas, referencias o modelos pretende que sean evaluadas.
4. No se acepta. El comité técnico no tiene conocimiento sobre las marcas y/o referencias equivalentes que se proponen. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.
5. No se acepta. Las especificaciones no corresponden a lo solicitado en el subitem
6. No se acepta. El protocolo establecido por el solicitante requiere las especificaciones solicitadas en el anexo
7. Se acepta la marca. La presentación se modifica. Ver Anexo Modificado.
8. No se acepta la modificación a la presentación sugerida debido a que los productos se distribuyen en varias dependencias por lo que no es posible aceptar dichos cambios
9. No se acepta la marca. Por la experiencia con la marca esta no resiste procesos de autoclavado.
10. No se acepta. Se requiere la concentración dada originalmente
11. Se puede participar de manera parcial en uno o en todos los anexos del proceso.
12. No se especifica la referencia porque hay más de una marca
13. La referencia solicitada se encuentra vigente
14. Se verifica y el dato es correcto. No confundir con alcohol isoamílico.
15. No se requiere bajo la norma ISO
16. No se acepta. La referencia indicada en el anexo es la correcta. Se requiere un medio cromogénico.
17. Se acepta la observación referente a la palabra Certipur, pero no se modifica la presentación
18. Las marcas y/o referencias solicitadas por la Universidad obedecen al conocimiento técnico que se tiene para cada subítem. La inclusión de marcas nuevas requiere de un trabajo previo de mercadeo por parte de los Proveedores.